磁偏转小型质谱仪实验谱峰的观察

姚红英，汪人甫

（复旦大学 物理学系，上海 200433）

小型质谱仪实验一直以来是我们近代物理实验在学生中最有名气的实验，可以说小质谱实验是培养学生动手能力和研究实验过程的一个综合研究性实验，它的实验结果直接反映了学生动手和分析问题的能力。

磁式质谱仪（Magnetic Sector Mass Spectrometer）是一种使试样分子电离成离子，并通过磁场，使它们按质荷比不同进行分离，并依次检测它们的强度，对它们进行定性和定量分析的一种仪器。(质荷比 Mass to Charge Ratio离子的质量和所带电荷的比值，简写为m/z)。实验用的是表面电离型离子源。固体样品用清洁水调和成浆状后，薄薄地均匀金属钼表面上，当钼带的温度足够高时，样品将分解并以原子形式发射到空间。

实验中经常会出现多个谱峰，并且与采集信号的时间先后顺序有关。学生在分析样品质子峰的过程中常常出现困惑。本文对具体信号做了详细的观察记录，观察到了39 K及[KMo]3+质子峰，及其随时间的变化。给出了分辩谱峰的具体方法。

参考文献

[1] 余浩，曹江融，汪人甫，戴道宣. 质谱仪实验中源与衬底的相互作用物理实验[J]，1999，19(5)：3~5