参考表格

1．半定量观测分压电路的调节特性 电源电压：5V

|  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数据处理要求：根据实验所得数据，作图纸作图。

2．二极管特性曲线测量

（电压表、电流表读数时要使眼睛、指针以及指针的像三者成一直线，即指针与像重合，估读到仪表最小分度值的1/5；电路中电阻箱取350，思考该电阻的作用。）

（1）正向特性：（通过二极管的正向电流应不超过20mA）

电源电压：5V；电压表：5V档；电流表：5mA档。

| 正向阻值 | 电压表内阻 | 电流表内阻 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________  (大于/小于)

二极管正向特性选取电流表_________法。（内接/外接）

数据记录：

|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修正值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修正值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）反向特性：（通过二极管的反向电压应不超过25V）

电源电压：20V；电压表：25V档；电流表：500档。

| 反向阻值 | 电压表内阻 | 电流表内阻 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________  (大于/小于)

二极管反向特性选取电流表_________法。（内接/外接）

数据记录：

|  | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修正值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据处理要求：根据实验所得数据，作图纸上作出二极管的特性曲线图。注意：因为通过二极管的正反向电压和电流数值相差很大，作图时正反向坐标轴可选用不同分度值。