低能电子与气体原子碰撞的散射截面与电子能量关系的研究

郭聪   0519092

摘要

本文主要利用充气闸流管，测量低能电子与气体原子的散射几率、散射截面与加速电压的关系，观察到电子能量降低至5.0～6.5eV时，散射截面达极大值，进一步降低电子能量，散射截面迅速减小，当电子能量降低至～1eV时，散射截面减小到最小，接近于零。然后随着电子能量的降低而迅速增大，从而验证了冉绍尔－汤森效应。此外，本文还利用所得数据研究了几何因子与加速电压的关系，测量了管内惰性气体氙的电离电位，加深对实验原理的理解。

关键词

散射几率  散射截面   几何因子  加速电压   冉绍尔－汤森  电离电位

引言

1921年德国物理学家冉绍尔（Carl Ramsauer）在研究低能电子的平均自由程时发现：在惰性气体中，当电子能量降到几个电子伏时，气体原子和电子弹性碰撞的散射截面Q（它与平均自由程成反比）迅速减小；当电子能量约为1电子伏时,Q出现极小值，而且接近零。如果继续减少电子能量，则Q迅速增大，这说明弹性散射截面与电子能量密切相关。
1922年英国物理学家汤森（J.S.Townsend）把电子能量进一步降低, 用另外的方法研究散射截面随电子速度变化的情况，亦发现类似的现象。因此这一现象称为冉绍尔－汤森德效应。经典的气体分子运动论认为电子和气体原子之间的碰撞的散射截面仅决定于原子的尺寸，而与电子的运动速度无关。只有德布罗意波粒二象性假设和量子力学建立后，这种效应才得到圆满的理论解释。故冉绍尔－汤森效应成为量子力学理论极好的实验佐证.

理论部分

电子与原子或亚原子碰撞时,经过路程x而散射的概率为       (1)

nσ称为总有效截面,用Q表示.设电子经过的路程为L,则

Q = -ln(1-Ps)/L                                   (2)

实验中采用充气闸流管(内充有气压为16Pa的氙-氪混合气体)作为电子碰撞管,其基本结构图如图一所示.测量电路图如图二所示.

图一(Ea为加速电压)                        图二(Ec为补偿电压)

设阴极电流为，电子在加速电压的作用下，有一部分电子在到达栅极之前，被屏极接收，形成电流；有一部分穿越屏极上的矩形孔，形成电流，由于屏极上的矩形孔与板极P之间是一个等势空间，所以电子穿越矩形孔后就以恒速运动，受到气体原子散射的电子则到达屏极，形成散射电流；而未受到散射的电子则到达板极P，形成板流，因此有

（3）

（4）

（5）

与满足关系	,f为几何结构因子,与管子的几何结构及所用的加速电压阴极电流有关.实验中把充气闸流管浸到液氮中,此时气体液化管内气体原子很少,对电子的散射可以忽略不计,f就等于这时的板流与栅流之比.当f<<1时, ≈Is

散射几率则可表示为, 	                     (6)	                            结果与讨论

按上述原理在不同加速电压下分别测量液氮中的、及室温下的Ip、Is,液氮中灯丝电压为2.30V,补偿电压为0.47V;室温下灯丝电压为2.30～4.50V，补偿电压为0.39～1.09V.出射孔S到板极P之间的距离L为6mm.阴极电流的变化控制的5％的实验误差内.

第一次实验时测得加速电压小于1.3V时,散射几率为负值. 结果如下图所示

分析原因是:将充气闸流管放入液氮中时,等待时间太短以至温度未达平衡就开始测量.此时灯丝温度较高,气体对电子的散射仍不可完全忽略,由此测得的结构因子f偏大,由式(6)知测得的Ps偏小,在低压时电流都很小,误差跟测量值相当,所以微小的误差都对结果有极大的影响,因此测得Ps为负值.后再次将充气闸流管放入液氮中,等待足够时间至温度达到平衡,按照上述参数再次测量,得到如下结果.

a.板流Ip随加速电压Ea的变化关系        b. 栅流Is随加速电压Ea的变化图

c.散射几率与电子能量的关系图              d.散射截面与电子能量的关系图

e.几何因子f与加速  电压间的关系

f随加速电压的增大而增大,电压增至1.5V左右时,f达到极大值,再增大加速电压,f缓慢减小.从左图还可看出,f<0.032,可以认为f<<1,测量原理中的近似是合理的.

f.二极管法测氙的电离电位                     g.三极管法测氙的电离

- 减小加速电压时,栅流Is一直减小； 板流Ip先减小,当电压在2V～5V范围内时, Ip先减小后增大，在3.8V有一极小值，但此段曲线变化很缓慢，电流值基本没有大的变化，电压小于2V时，Ip又迅速减小.如图a及图b.

- 散射几率与散射截面的变化趋势相同.电子能量较高时,散射截面随电子能量的减小而增大,电子能量在5.0eV～6.5eV之间时，散射截面达到极大值且基本不变.继续降低电子的能量，散射截面迅速下降，电子能量降至1.0eV左右时散射截面达到极小值，约为0.04，接近于零,然后散射截面随电子能量的降低而增大.从而测得的曲线符合冉绍尔——汤森效应.如图c及图d.

- 由c图及d图可看到，电子能量接近0的三个数据点偏离了曲线.第一次实验中测得在低能量时散射几率为负值，第二次实验中起初也遇到了此种问题。分析原因是：电子能量接近零时，电流几乎为零，首先测量误差很大，而且误差跟测量值相差不大，此时很难测得可靠的电流值。其次此时加速电压小于补偿电压，电流变化不灵敏，很难确定补偿电压的值，此时补偿电压的影响不可忽视。尽管在实验中在误差允许的范围内尽量增大室温下的灯丝电压，但电子能量接近零时，测得的散射几率及散射截面仍远离曲线的变化趋势。所以加速电压可从0.3V左右变起.

- 将充气闸流管放在室温下时，在相同的加速电压下，实验中为使电源的发射系数不变，每次都需增大灯丝电压，这说明灯丝在低温下的发射系数更高.原因可能是在低温下金属费米能级比较高，逸出功小，电子更容易克服逸出功逃离金属，所以发射系数大.

- 实验中调节灯丝电压保持阴极电流不变时，使室温下的阴极电流稍大于液氮中的阴极电流，当然误差不超出5％，这样可以避免测得负的散射几率.

- 在测电离电位时，由于实验仪所能提供的最大加速电压为10V，而氙的电离电位为12.13eV，所以实验中换用了弗兰克－赫兹实验的高压扫描电源，增大了电压变化范围.

- 对于二极管法，当电压超过10V时，电流变的很大，接近量程，由于受电流测量量程的限制，电压只能增大到12.5V.由图f可以看出，当lgEa约为1.08时，lgI突然增大，说明此时气体电离，对应的电压值为12.02V.

- 对于三极管法，电路中的电流很小，不会受量程限制，可以增大电压变化范围.如图g，当电压约为12V时，电流由零变为非零，并迅速增大，说明此时气体电离。在误差允许的范围内，两种方法测得的电离电位与实际值基本相符.

- 充气闸流管内充有氙和氪的混合气体，由于氙的电离电位比氙高，氙先电离，所以测量氙的电离电位更准确易行.

结论

通过实验结果可以看出电子与气体原子碰撞过程中，散射截面与电子的能量有关，两者的关系符合冉绍尔－汤森效应.这与经典的气体分子运动论得出的散射截面与电子速度无关的结论矛盾，只能用量子力学解释冉绍尔—汤森效应：假设电子在与原子相互作用时处在一个深度为V0的三维方势阱中，对于中心力场，波函数可以表示为具有不同角动量的各入射波与出射波的相干叠加。对于每一个——称为一个分波，中心力场的作用是使它的径向部分产生一个相移. 计算总散射截面的问题归结为计算各分波的相移,对于低能的情况，高分波的贡献很小，可以只计算的分波的相移,.调整势阱参数V0和使，此时散射截面出现极小值.因此在电子能量低至1eV左右时，会出现散射截面接近零的现象.

参考文献

  - 近代物理实验，戴乐山、戴道宣编，复旦大学出版社，1999年

  - 量子力学，苏汝铿著，高教出版社，2002年

[3]近代物理试验讲义,复旦大学物理实验中心