磁偏转小质谱仪检测缝宽的选择

0530102 孟祥星

摘要：小质谱仪实验中，检测缝宽度的选择对于实验有着重要的意义，本文旨在讨论不同缝宽的选择可能得到的实验结果

关键词：质谱仪，检测缝，加速电压

正文：在同一电势差V的加速下，各种离子获得相同的动能—荷质比：

在磁场中偏转相同的离子具有相同的动量电荷比

式中，B是磁感应强度，R是离子路径的曲率半径。荷质比相同的离子同时满足上述两个条件，所以：

在本实验中，B，R固定，所以，因此只要改变加速电压V，就可在接受缝上观察到不同荷质比的离子。

下图为质谱仪原理图

实验中离子经过离子源缝发出，经过加速电压加速进入磁场，发生偏转，最终聚焦的接收器狭缝。

当选择接收缝宽度为0.2毫米时，得到的结果如下图

加速电压  V

接收缝宽度为1mm时，得到下图

加速电压  V

从上述两图中可以明显看得出，随着接受缝的加宽，所得波峰变得很平，即可接收到离子的扫描电压的范围变大 。

我们实验用的仪器，固定半径R=4.6cm,当选择L=0.2mm的接收缝宽时，由于 R〉〉L，所以 L对于实验的影响非常小，相当于一个点，于是对应的扫描电压为一固定值，即波峰对应的点。

当接收缝选择为1mm时，相对于R值不可忽略，相当于R的值对应一个范围R到R+L，而

所以V也对应一个范围。反应在所得波形上就是波峰是平的

致谢：向本学期实验过程中对我们热情指导的老师表示感谢！

参考文献：

- 《近代物理实验》

- 《近代物理实验技术》  吕斯骅  朱印康

# Text boxes

离子电流

离子电流

K41

K39

K41

K39