塞曼效应实验报告

光电信息科学与工程系

玛依拉·沙拉依丁

10300720294

引言：

如果把光源置于足够强的磁场中，则光源发出的大部分单色光都分裂为若干条偏振的谱线，分裂的条数随能级的类别而不同。这种现象被称为塞曼效应。塞曼效应是1896年荷兰物理学家塞曼发现的，洛伦兹对此做出了令人满意的解释。塞曼效应的发现及其解释对研究原子中电子的角动量和反映角动量耦合作用的朗德因子等原子结构信息有重要作用，因此，两人于1902年获得了诺贝尔物理学奖。本实验将采用光栅摄谱仪摄谱的方法来研究这一现象。

实验背景：

塞曼效应的发现使人们对物质光谱、原子、分子有更多了解，塞曼效应证实了原子磁矩的空间量子化，为研究原子结构提供了重要途径，被认为是19世纪末20世纪初物理学最重要的发现之一。利用塞曼效应可以测量电子的荷质比。在天体物理中，塞曼效应可以用来测量天体的磁场。本实验采取Fabry-Perot（以下简称F-P）标准具观察Hg的546.1nm谱线的塞曼效应，同时利用塞满效应测量电子的荷质比。

实验目的：

1.掌握法布里—珀罗标准具的原理和使用;

2.学习观察低压汞灯的谱线在磁场中塞曼分裂谱线,并测定它们的裂距和偏振态;

3.从谱线的塞曼裂距可确定原子能级的J值及相应的g值。如果原子遵从LS耦合，则可由g值判断该能级的L和S值。

实验原理：

### 1.谱线在磁场中的能级分裂

对于多电子原子，角动量之间的相互作用有LS耦合模型和JJ耦合模型。对于LS耦合，电子之间的轨道与轨道角动量的耦合作用及电子间自旋与自旋角动量的耦合作用强，而每个电子的轨道与自旋角动量耦合作用弱。

原子中电子的轨道磁矩和自旋磁矩合成为原子的总磁矩。总磁矩在磁场中受到力矩的作用而绕磁场方向旋进，旋进所引起的附加能量为

无外磁场时，能级和之间的跃迁产生频率为v的光

加磁场后，能级和都发生分裂，发射的谱线为  = =

分裂后谱线与原谱线之差  ＝

### 2.选择定则

=0 ，为成分，是振动方向平行于磁场的线偏振光，只在垂直于磁场的方向上才能观察到，平行于磁场的方向上观察不到；

=0的跃迁，由于不能同时为零,故是禁戒的；

=±1 ，为σ成分，垂直于磁场观察时为振动垂直于磁场的线偏振光，沿磁场正向观察时， ΔM=+1为右旋圆偏振光，ΔM=-1为左旋圆偏振光。

### 3.气压扫描法布里-珀罗干涉仪

法布里-珀罗干涉仪是一种应用广泛的高分辨率分光仪器,由两块镀有高反射率的平行玻璃（或石英）板和端面相互平行的隔圈组成.它的应用范围大，在长度计量中也被采用，成为长度基准传递的工具，因此又称为法布里-珀罗标准具（简称F-P 标准具）。本实验中,采用改变气压实现F-P干涉仪的扫描.

F-P标准具

F-P 标准具的两个特性参量

- 自由光谱范围

它表示标准具所允许的不同波长的干涉条纹不重迭的最大波长差

用波数表示时,

- 分辨本领

式中r为标准具反射面的反射系数，反射系数愈大，分辨本领也愈大。

实验内容

- 调节F-P标准具的平行度，扫描记录不加磁场时的曲线

- 加上磁场，扫描记录汞5461Å谱线的Zeeman 分裂曲线（９条），测量Zeeman分裂的波数差，计算电子荷质比，与理论值比较．

- 加上偏振片，扫描记录zeeman分裂的成分和σ成分

实验仪器

本实验仪器包括：笔型汞灯，F-P标准具，磁铁(永久磁铁/电磁铁)，滤光片，透镜，偏振片，小孔，毛玻璃，光电倍增管，气压扫描装置，特斯拉计，电脑

图1:塞曼效应实验装置

图2: F-P标准具

标准具由平行放置的两块平面板组成的，在两板相对的平面上镀薄银膜和其他有较高反射系数的薄膜。两平行的镀银平面的间隔是由某些热膨胀系数很小的材料做成的环固定起来的。实际中两块平板不可能一直绝对平行，所以实验中还需要用3个旋钮来调平。

图3:汞灯

本实验用汞辉光放电灯，电源用交流220V通过自耦变压器接到霓虹灯变压器上，由霓虹灯变压器点燃就电管。自耦变压器用来调节放电管的电流强度。

电磁铁用30V/5A直流稳压电源供电。电流与磁场的关系可用毫特斯拉计进行测量。磁场强度可达1T以上。

图4:棱镜摄谱仪

头部为暗箱，用来拍摄干涉花纹的谱片。也可以为望远镜，借助它观察干涉花纹。

图5:毫特斯拉计

图6:滤波片

透射干涉滤光片应根据实验中所观察的波长选择，实验中通过滤光片得到Hg-546.1nm的谱线

图7: 1/4波片

给圆偏振光以附加的π/2位相差，使圆偏振光变成线偏振光，波片上箭头指示的方向为慢轴方向，慢轴方向表示位相落后π/2。若把坐标轴取在波片上，y轴方向与波片慢轴重合。对右旋圆偏振光而言（即顺时针旋转的圆偏振光），y方向的位相超前π/2，通过1/4波片后，y轴对x轴的位相差为零。圆偏振光变成线偏振光后，线偏振光的振动方向在坐标系的Ⅰ、Ⅲ象限，相对波片慢轴右旋民45°，用检偏器即可观察到。对左旋圆偏振光而言（逆时针旋转的圆偏振光），相当y轴方向的位相落后π/2，通过1/4波片后，y轴的位相落后π， 圆偏振光也变成线偏振光，线偏振光的振动方向在坐标的Ⅱ，Ⅳ象限，相对波片慢轴右旋了45°。

图8: [线]偏振片

在垂直磁场方向观察时用以鉴别π成分和σ成分；在沿磁场方向观察时与1/4波片一起，用以鉴别左旋或右旋圆偏振光

图9: [凸]透镜

仪器中有数个透镜，依照功能区分为

a)聚焦镜：使通过标准具的光强增加

b)成像透镜（组）：使F—P标准具的干涉花样成像在暗箱的焦平面上

数据处理

不加磁场时的曲线

实验条件：B=0     电压：-671    量程：x=y=10V

标度：1000mV/格     记录时间间隔：0.02秒/次

峰值 y1=1950.666	   x1=861.293

峰值 y2=1965.481	   x2=1392.833

半峰值 x3=846.528    x4=880.979

细度为  (x2-x1)/(x4-x3) = 15.429>15

加上磁场的zeeman分裂曲线

实验条件：B=1152.0mT  光电配增管电压为35.2V   微电流为2.60A

实验记录的四个波峰坐标是：（162.415,  558.039)   (221.475,   933.35)

(339.595,  943.233)    (866.214,  943.233)

不加磁场时的波峰间距：    L=866.214 -339.595=526.619

加磁场时的波峰间距 ：       l=221.475 -162.415=59.060

Δν  的确定

由于气压扫描实际改变的是光的折射率，所以我们分析时考虑的就是折射率的相对差值，以作为横坐标。

对于大峰，不同级数干涉条纹之间的差值是不变的，即

小峰之间的折射率差由波长差以及级数决定，即

我们可以近似的认为 m≈m+1，所以近似认为相邻两级干涉小峰间距没有展宽

以上公式联列便可以得到如下的公式

计算电子荷质比

将不加磁场时的波峰间距 L=526.619

加磁场时的波峰间距 l=59.060

，t=2.012mm

带入公式

计算得Δν=m-1

所以电子荷质比      e/m=1.732*10e11 C/kg

标准值为  1.759*10e11 C/kg，误差为1.597%

分裂曲线的π成分

根据光子自旋理论，三条ΔM=0 跃迁光谱的电矢量是平行于磁场方向的

分裂曲线的σ成分

根据光子自旋理论，六条ΔM=±1 的跃迁光谱的电矢量是垂直于磁场方向的

误差分析

计算中的电子荷质比和g因子还是有一定误差的，这一误差我认为是以下几点导致的：

1.B值是由多项式拟合而来的，所以误差较大；

2.受外磁场的影响；

3.F-P标准具及其他光学器件的光学表面不干净；

4.实验室其他光线的影响。

参考文献：

- 郑广恒.近代物理学.上册.上海:复旦大学出版社,1991

- 杨福家.原子物理学.第2版,北京:高等教育出版社,1990

- C.坎恩达勒,近代干涉仪.周雄豪译.上海:上海科学技术出版社,1959