## Slide 1
温度对弗兰克-赫兹实验曲线的影响
林宇 徐畅 李多希
Frank-Hertz

## Slide 2
简述
徐畅
Frank-Hertz

## Slide 3
实验基础原理
Frank-Hertz
  定态与能级
  频率定则
  电子与汞原子
  汞原子的激发

## Slide 4
  理论上，根据公式：
    当T值很小时，P值较小，电子的自由程较大，Ip变大，整体曲线上移；反之，T增大，P越大，电子平均自由程减小，导致Ip变小，整体曲线应当下移。理想结果如右图所示。
(1) T=110℃ VF=2.6V VG1K=1V VG2P=2V
(2) T=160℃ VF=2.6V VG1K=1V VG2P=2V
实验基础原理
Frank-Hertz

## Slide 5
可是
Frank-Hertz

## Slide 6
Frank-Hertz
实验遇到的问题

## Slide 7
我们的问题：
  为什么会出现这样的结果？
  炉温对第一激发态和高激发态有什么影响？有什么不同？
  再次进行细致的实验，采集数据，如何解释得到的实验结果？
  能否推导出相应的普适的曲线公式？
Frank-Hertz
实验遇到的问题

## Slide 8
温度对第一激发能曲线的影响
林宇 徐畅
Frank-Hertz

## Slide 9
  电子加速层、有效激发层和吸收峰的形成过程
    ：耗尽层宽度
    ：第n层有效激发层宽度
    Δdn ：第n个电子加速层宽度
    ：第n个加速层最小宽度
Frank-Hertz
吸收峰的形成和变化规律

## Slide 10
  各物理量定义
    原点：Δdn’ 的起点
    x轴正方向：电子加速方向
    ρ：任一点x处的体电荷密度
    vE ：电子漂移速度
    i：电流密度
    ：汞原子密度
    ：弹性散射界面
Frank-Hertz
IP - VG2K曲线的公式推导
    V：电势
    VR：反向电压
    E：电场强度
    v：电子无规则运动速度
    τ：电子通过平均自由程的时间
    m：电子质量
    ：非弹性散射界面

## Slide 11
  基本公式
    ，，，，
    ，
    ，，
  推导
    代入整合得： ……(1)
Frank-Hertz
IP - VG2K曲线的公式推导

## Slide 12
Frank-Hertz
IP - VG2K曲线的公式推导
  推导
    x处电位V与ρ关系： ……(2)
    将(1)代入(2)，（真空介电常数）：
    ……(3)
    对(3)积分，对前半峰有：
    ，

## Slide 13
  推导
    对后半峰开始出现激发层，且激发层随V的增大而增大：，越大，发生非弹性散射的电子就越多，即越多的电子无法通过P板形成电流
    后半峰： ((n-1) + ≤ V ≤ n+)
Frank-Hertz
IP - VG2K曲线的公式推导

## Slide 14
  推导
    当V = n+时，=， Δdn =
    此时：
Frank-Hertz
IP - VG2K曲线的公式推导

## Slide 15
Frank-Hertz
IP - VG2K曲线的公式推导
  170℃第一激发能曲线

## Slide 16
  第一阶段（26~60℃）
    汞原子的饱和蒸汽压接近于0，也就是说在这个温度范围内不考虑电子与汞原子的碰撞
    电流值IP变化为何与温度非线性相关？
    曲线为何上凸？
Frank-Hertz
温度对IP大小的影响

## Slide 17
  第二阶段（70~170℃）
    大量的汞原子脱离束缚形成蒸气，电子在加速过程中与大量的汞原子发生碰撞，开始出现能态信号
    曲线为何从上凸变成下凹？
Frank-Hertz
温度对IP大小的影响

## Slide 18
  第三阶段（170~200℃）
    汞原子在170℃时开始有明显的热电离现象，随着温度的增加，热电离的速度越来越快
Frank-Hertz
温度对IP大小的影响

## Slide 19
  第三阶段（170~200℃）
    汞原子在170℃时开始有明显的热电离现象，随着温度的增加，热电离的速度越来越快
Frank-Hertz
温度对IP大小的影响
灯丝电压 I-V曲线斜率 温度 | 0V | 1.6V
170℃ | 1.76*10-4 | 3.33*10-3
180℃ | 5.15*10-4 | 3.45*10-3
190℃ | 1.65*10-3 | 6.66*10-3
200℃ | 2.59*10-3 | 1.04*10-2

## Slide 20
温度对第一峰峰位的影响
  理论上讲，第一曲线峰的出现，与第一有效激发层内电子与原子的能量交换相对应
  在实验结果中，第一峰点在90℃~150℃区间内随着温度的升高而前移，在150℃~180℃范围内随着温度的升高而后移
Frank-Hertz

## Slide 21
Frank-Hertz
  第一阶段（90~150℃）
    第一峰位随温度的升高而前移
    解释：电子与F-H管内金属原子碰撞
  第二阶段（150~180℃）
    第一峰位随温度的升高而后移
    解释：汞原子的热电离理论
温度对第一峰峰位的影响

## Slide 22
温度对较高激发能曲线的影响
李多希
Frank-Hertz

## Slide 23
高激发测量线路示意图
Frank-Hertz
  G1 、G2短接，使其间形成等势空间
    加速区（K-G1）
    碰撞区（G1-G2）
    收集区（G2-P）

## Slide 24
高激发测量线路特点
Frank-Hertz
  加速路径短
  等势碰撞区足够长
  原子密度适中

## Slide 25
  第一阶段（90~150℃）
    曲线表现出高激发态特征，随着温度升高逐渐变平滑
  第二阶段（160~200℃）
    曲线平滑，与第一激发态曲线类似，幅度随温度升高而降低
Frank-Hertz
温度对高激发态曲线的影响

## Slide 26
  解释：
    随着温度升高，汞蒸气密度增大，汞原子数量增加，电子平均自由程减小，加速距离不足，难以达到激发出高激发态曲线的能量
Frank-Hertz
温度对高激发态曲线的影响

## Slide 27
Q&A
Frank-Hertz

## Slide 28
谢谢观赏！
Frank-Hertz