## Slide 1: 冉绍尔-汤森效应
报告人：白云鹤
合作者：张达峰
指导老师：张远波

## Slide 2: keywords
引言
实验原理
实验仪器及线路
实验结果
理论分析
参考文献

## Slide 3: 引言
1921年，德国物理学家卡▪冉绍尔在研究电子与气体原子的碰撞中，发现碰撞截面的大小与电子的速度有关。他发现，在电子能量较高时，氩原子的散射截面随着电子的能量的降低而增大；而当电子的能量小于几十个eV时，散射截面随着电子能量的降低而减小；当能量降低至约0.2eV时，截面大小出现极小值，几乎为0！

## Slide 4: 实验原理
散射截面：设B粒子杂乱地分布在平面上，单位面积上平均有n个粒子，当A粒子垂直入射时，将与B发生相互作用而离开入射束的概率为P。
定义散射截面：σ=P/n.这是根据P=nSσ/S=nσ得到的。
微分散射截面：设当A粒子只有在σ面积内射入时才会与B粒子发生反应。每当A粒子在某位置射入时，将会在B粒子某立体角Ω产生散射。定义dσ=D(θ)dΩ，其中D(θ)称为微分散射截面。

## Slide 5
散射概率：设粒子A入射到面密度为n的B粒子薄层时散射概率为P(n)，透射概率为T(n)。
若在n1，n2两种介质交界层处，则有：
T(n1+n2)=T(n1)×T(n2) =>T(n)=e-σn ,P(n)=1- e-σn
当粒子入射到厚度为L的B粒子中，通过厚度为dx薄层时，设未散 射粒子数为N(x)，有-dN(x)=nσN(x)dx => N(x)=C e-σnx .

## Slide 6: 实验仪器及线路
测量原理：
1.阴极电流：Ik
屏蔽极吸收电流：Is1
穿过S孔电流：I0
散射电流：Is2
未散射电流：Ip
电子散射概率为
引入几何因子f= I0/ Is1

## Slide 7
几何因子的测量：
方法：把充气闸流管的管端浸到77K液氮中，使气体冻结。
f=Ip*/IS* P=1- IP IS*/ Is1 Ip*
设S与P之间的距离为L，，有Ps=1- e-σnL，记Q=nσ为总有效截面。
当f<<1时，Is1≈Is，有Q≈-Ln(1-PS)/L=-1/L×Ln(IP IS*/ Is Ip*)。
测量不同V时的PS值，可得到Q与V1/2的关系曲线。
实验仪器：R-T实验仪，液氮，示波器。

## Slide 8: 实验结果
交流测量： (补偿电压先调至0，使IS与IP曲线起点重合)
下方曲线中上方曲线为IS ，下方曲线为IP。 (温度为18.0℃)
VF =2.2V VF =2.4V VF =3.0V

## Slide 9
低温下IS与IP交流曲线
(上方曲线为IS ，下方曲线为IP)
VF =2.28V
T=77K (-196.2℃)

## Slide 10
直流测量
常温Is与Ip随Ef的变化曲线 液氮温度下Is*与Ip*随Ef的变化曲线

## Slide 11
散射概率随速度的变化曲线 散射截面随速度的变化曲线

## Slide 12: 理论分析
量子力学观点
散射波形式(r→∞)
f(θ)称为散射振幅，用其表示微分散射截面

## Slide 13
相移2δl
入射波的分解
球贝塞尔函数与Hankel函数的关系

## Slide 14
波函数形式(散射后)
提出散射部分
微分总散射截面

## Slide 15
微分总散射截面
低能时，只考虑l=0的贡献，即s波相移。
当δ0=nπ (n=1,2,3……) 时，σ≈0.
当δ0=(n+1/2 π) (n=1,2,3……) 时， σ取得极值。

## Slide 16: 参考文献
1.杨福家.原子物理学（第三版）. 北京：高等教育出版社，2000.
2.Dmitry Budker.Atomic Physics(Second Edition).Oxford.
3. 格里菲斯. 量子力学概论. 机械工业出版社，2009.8.

## Slide 17
Thank you！