## Slide 1: 氢光谱与类氢光谱
实验者：王伟龙
合作者：陈昊旻

## Slide 2: 一、实验目的
光谱是研究原子结构的重要方法
提高里德伯常数的理论计算值
学会使用平面光栅单色仪
能够辨认及分析钠原子光谱的各个线系

## Slide 3: 二、实验原理
光谱线系的规律与原子结构有内在的联系，因此,光谱是研究原子结构的一种重要方法。氢原子结构是所有原子中最简单的，便于从实验上和理论上对它进行充分的研究。早在1853年,埃格斯特就对氢光谱作了精确的测量。一百多年来，对氢光谱和氢原子结构的研究从未间断，它是实验研究与理论研究互相促进的典范。
根据玻尔的氢原子理论，里德伯常数可以由物理常数精确算得

## Slide 4: 二、实验原理
碱金属原子的最外层的壳层上只有一个容易电离的电子，而内壳层都是满壳层，满壳层上的电子不一电离，绕原子核运动，这些电子与原子核形成原子实。因此碱金属属于一种类氢原子，但它有别于氢原子，它的原子实并不严实，是由Z个带正电的质子和Z－1个带负电的电子组成，在价电子场的作用下，正负电荷的中心不重合，原子实被极化，这样，价电子不仅受到库仑场的作用还将受到偶极矩的作用，类氢原子的能级变为：
其中为有效量子数

## Slide 5: 三、实验装置

## Slide 6: 三、实验装置

## Slide 7: 三、实验装置

## Slide 8: 四、实验数据——测量入射缝零点
1.测量入射缝零点
能量趋于一定值，即入射缝零点，此时出射缝处于关闭状态
考虑螺距误差，因此选择了能量上升阶段的零点与下降阶段零点的平均值

## Slide 9: 四、实验数据
Chart: 能量变动趋势
 | 0.16 | 0.155 | 0.145 | 0.14 | 0.135 | 0.13
 | 22.8 | 15.6 | 4.2 | 3.7 | 0 | 0
 | 3.9 | 0 | 0

## Slide 10: 四、实验数据——确定缝宽
1.如果缝宽较小峰值不明显
2.如果缝宽较大峰会重叠

## Slide 11: 四、实验数据——氕氘光谱
1.测量里德伯常数
2.测量氕氘的质量比

## Slide 14
 | 波长 | 里德伯常数（10^7） | 质量比
2H | 409.88 |  | 
1H | 409.99 | 1.0982 | 1.9277
2H | 433.99 |  | 
1H | 434.11 | 1.0975 | 2.1597
2H | 486.01 |  | 
1H | 486.14 | 1.0977 | 1.8928
 |  | 均值 1.0978 | 均值 1.9934

## Slide 15: 主要疑问
1.410纳米的峰值不明显，无法确定位置
2.质量比如果带入标准值计算会出现负值

## Slide 16: 四、实验数据——钠光谱
1.检索峰值
2.确定每个峰值对应的跃迁态
3.画能级跃迁图
4.计算量子缺

## Slide 18: 主要疑问
1.峰值非常小
2.峰值大小不一
3.某一段明显缺失

## Slide 25
波长 |  | 波数/cm | 跃迁态 | 平均波数/cm | 波数差 | 注 | 量子缺
434.2 | 0.209886643 | 23030.86135 |  |  |  |  | 
434.6 | 0.209693466 | 23009.66406 |  |  |  |  | 
435.8 | 0.209116063 | 22946.30564 | 7D-3P |  |  |  | 
437.3 | 0.208398766 | 22867.59662 | 7D-3P | 22906.59113 |  |  | 
473.8 | 0.192344408 | 21105.95188 | 6D-3P |  |  |  | 
475.9 | 0.191495651 | 21012.81782 | 6D-3P | 21509.38485 | 1397.21 | 67 | 0.04
498.4 | 0.182850683 | 20064.20546 | 5D-3P | 20064.20546 | 1445.18 | 56 | 0.07
568.2 | 0.160388561 | 17599.43682 | 4D-3P |  |  |  | 
568.8 | 0.160219375 | 17580.87201 | 4D-3P | 17590.15441 | 2474.05 | 45 | 0.02
588.8 | 0.154777141 | 16983.69565 | 3P-3S |  |  |  | 
589.4 | 0.15461958 | 16966.40652 | 3P-3S | 16975.05108 |  |  | 
591.6 | 0.154044592 | 16903.31305 |  |  |  |  | 
592.2 | 0.153888518 | 16886.1871 |  |  |  |  | 
615.7 | 0.148014911 | 16241.67614 | 5S-3P |  |  |  | 

## Slide 26: 谢谢观看！