## Slide 1: 拉曼光谱 Raman Spectroscopy
系别：核科学与技术系
报告人：沙小龙、吴思捷

## Slide 2: 目录：
实验目的
实验背景
实验原理
实验结果
实验结论

## Slide 3: 实验目的：
熟悉拉曼散射原理
掌握对应实验方法
测量分子的拉曼谱
分析分子的结构和振动对称性

## Slide 4: 实验背景：
康普顿散射之后的又一伟大发现
—拉曼散射
拉曼散射—分子的振动和转动、物质结构

## Slide 5: 实验原理：
（一）理论原理：
经典解释：电磁波导致分子极化
拉曼散射
弹性碰撞：
量子描述：光量子与分子碰撞
非弹性碰撞:
：瑞利散射、 ：斯托克斯线、 ：反斯托克斯线

## Slide 6: 实验原理：
（一）理论原理：
拉曼散射的偏振态和退偏度
拉曼散射光的偏振态：入射光空间取向
退偏度：

## Slide 7: 实验原理：
（一）理论原理：
分子的振动模式

## Slide 8: 实验原理：
（二）仪器原理：

## Slide 9
实验结果：
一、拉曼光谱
的振动模式示意图
拉曼光谱
费米共振

## Slide 10
振动类型 | 波数绝对值/
A1 | 458
E1 | 218
T1 | 776
T2 | 314
振动类型 | 
A1 | 458
E1 | 218
T1 | 776
T2 | 314
拉曼散射峰位置理论值
序号 | 实验峰波数/ | 说明 | 误差
1 | -772.5 | T1反斯托克斯 | —
2 | -463.4 | A1反斯托克斯 | —
3 | -301.6 | T2反斯托克斯 | —
4 | -221.6 | E1反斯托克斯 | —
5 | 216.5 | E1斯托克斯 | 0.7%
6 | 305.9 | T2斯托克斯 | 2.6%
7 | 455.1 | A1斯托克斯 | 0.6%
8 | 772.5 | T1斯托克斯 | 0.4%
序号 |  | 说明 | 误差
1 | -772.5 | T1反斯托克斯 | —
2 | -463.4 | A1反斯托克斯 | —
3 | -301.6 | T2反斯托克斯 | —
4 | -221.6 | E1反斯托克斯 | —
5 | 216.5 | E1斯托克斯 | 0.7%
6 | 305.9 | T2斯托克斯 | 2.6%
7 | 455.1 | A1斯托克斯 | 0.6%
8 | 772.5 | T1斯托克斯 | 0.4%
实验拉曼散射峰位置
1
2
3
4
5
6
7
拉曼光谱
8

## Slide 11
二的退偏度研究

## Slide 12
振动模式 | E1 | T2 | A1 | T1
 | 4791.2 | 5119.9 | 398.0 | 1937.7
 | 6671.0 | 6020.2 | 7121.3 | 2353.5
ρ | 0.72 | 0.85 | 0.06 | 0.82
ρ的理论值 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75
振动模式 | E1 | T2 | A1 | T1
 | 4791.2 | 5119.9 | 398.0 | 1937.7
 | 6671.0 | 6020.2 | 7121.3 | 2353.5
ρ | 0.72 | 0.85 | 0.06 | 0.82
ρ的理论值 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75
线的退偏度计算
其中α为平均极化率，为各向异性率

## Slide 13
三、无水甲醇、无水乙醇的拉曼谱线
无水甲醇的拉曼谱线
甲醇峰序号 | 波数() | 峰含义
1 | 1041.3 | C-O伸缩
2 | 1466.0 | -形变
3 | 2842.9 | -对称收缩
4 | 2954.2 | -非对称收缩
甲醇峰序号 |  | 峰含义
1 | 1041.3 | C-O伸缩
2 | 1466.0 | 
3 | 2842.9 | 
4 | 2954.2 | 
1
2
3
4

## Slide 14
无水乙醇的拉曼谱线
1
2
3
4
5
乙醇峰序号 | 波数 | 峰含义
1 | 882.3 | C-C骨架伸缩
2 | 1060.2 | C-O伸缩
3 | 1283.9 | -形变
4 | 1460.0 | -称形变
5 | 2934.0 | -对称收缩
— | — | C-C骨架剪式摇摆
— | — | -对称收缩
— | — | -非对称收缩
乙醇峰序号 | 波数 | 峰含义
1 | 882.3 | C-C骨架伸缩
2 | 1060.2 | C-O伸缩
3 | 1283.9 | 
4 | 1460.0 | 
5 | 2934.0 | 
— | — | C-C骨架剪式摇摆
— | — | 
— | — | 

## Slide 15
本实验一些误差的考虑：
1、光路的调节，光学部件的调整
2、装液体的玻璃瓶有破损，表面未清洗干净
3、偏振片的磨损
4、仪器的分辨率
5、温度
6、……

## Slide 16: 实验结论
本实验测得了拉曼光谱，并通过对于其退偏度的研究，对结构和对称性进行了分析。
本实验测量了无水甲醇和无水乙醇的拉曼光谱，此数据可用于分析甲醇乙醇混合溶液。

## Slide 17: 参考文献：
[1]李梁 邵磊 霍剑青 谈尔强. 拉曼光谱退偏度测量实验的设计及其应用的研究 物理与工程 2008 18(3)
[2]俞帆 龚光林 曾昭权. 用拉曼光谱测定CCl4散射介质的温度. 光散射学报 Vol 11 ,No4
[3]王海燕 张仲秋 赵迎春 王明辉. 拉曼光谱偏振特性的研究 大学物理 2003年11月 第22卷
[4]复旦大学物理教学实验中心网站：phylab.fudan.edu.cn