冉绍尔-汤森效应的量子解释

迟旭

07300720384

内容提要

通过充气闸流管的使用，测量低能电子与气体原子的散射概率与电子速度的关系；以及气体原子的有效弹性散射截面与电子速度的关系；测定散射概率或散射截面最小时的电子能量，验证冉绍尔-汤森效应；研究散射概率与温度的关系。

关键词

散射概率   散射截面  电子速度    温度   充气闸流管

引言

按照经典物理的理论，粒子碰撞过程中的碰撞截面大小与粒子的运动速度无关，只与粒子的体积大小有关。1921年，德国物理学家卡·冉绍尔（Carl  Ramsauer）在研究电子与气体原子的碰撞中，发现碰撞截面的大小与电子速度有关，这一现象与经典物理的理论不符，只能用量子力学的理论才能做出满意的解释。

一、实验原理

1.散射截面

设想B粒子杂乱的分布在一个很薄的平面层上，单位面积上有n个粒子。当一个A粒子垂直的入射到这一平面层，它可能通过与B粒子的相互作用而离开入射束，设发生这一事件的概率为P，则可如下定义散射截面σ：

……1.1

把上述散射截面的定义推广到厚层。当A粒子入射到面密度为n的B粒子薄层时，设它受到散射的概率为，或透过的概率为。现在假定在面密度的薄层后有一面密度为的另一薄层，则一个A粒子穿越这两个薄层的概率T()为：

……1.2

因此容易得到：

……1.3

将1.3式代入1.1式可得，K=σ；1.3式可化为：

，P(n)=1-             ……1.4

当粒子束入射到厚度为L的B粒子中，可将厚度为L的靶看做一系列薄靶的叠加。设单位面积中的粒子数，即面密度为n，则厚度为dx的薄层中，单位面积内的B粒子数为ndx，因此，一个A粒子被这一薄层散射的概率为nσdx。设经过路程x后未经散射的粒子数为N(x)，则有：

……1.5

解得：

……1.6

设x=0时的粒子数为，则有：

……1.7

因此，经过路程x而散射的概率为：

……1.8

2.测量原理

图1-1 测量气体原子总散射截面的原理图

当加热灯丝后，就有电子自阴极逸出，设阴极电流为IK，电子在板极电压的加速下，有一部分电子在到达栅极前，为屏蔽极接受，形成电流Is1;有一部分则穿越S上的矩形孔，形成电流Io.由于S的矩形孔与板极P之间是一个等势空间，所以电子穿越矩形孔后就以恒速运动，收到气体原子散射的电子则到达屏蔽，形成散射电流Is2;而未受散射的电子则到达板极,形成透射电流(板流)IP.因此有

……1.9

电子在等势区内的散射概率为:

……1.10

式中Io是不能直接测得的，需要间接的方法来测量。由于阴极电流Ik分成两部分，与，它们不仅与成比例，而且它们之间也有一比例关系，这一比值称为几何因子f，即有：

……1.11

将1.11式代入1.10式可得：

……1.12

几何因子f与管子的几何结构、所用的加速电压以及阴极电流有关。

为了测量几何因子f，我们把充气闸流管的管段部分浸到温度为77K的液氮中，使管内的气体冻结。在这种低温状态下，气体原子的密度很小，对电子的散射可以忽略不计，几何因子f就等于这时的板流与栅流之比，即：

……1.13

如果这是阴极电流与加速电压保持与1.10和1.11式时的相同，则上式中的f值与1.11式中的想等，因此有：

……1.14

设L为出射孔S到极板P之间的距离，则由1.8式可得：

……1.15

式中称为总有效截面，用Q表示。

当f1时，上式中的，由1.14式和1.15式可得：

……1.16

测量不同的加速电压V时的值，即可由上式得到总有效散射截面Q与的关系曲线。

二、实验结果

1．数据处理

在77K的温度和室温下分别测量不同电压(Ea)下的和，根据1.14式计算得到，电子的速度，所以将与通过origin拟合，即可得到散射概率与电子速度的关系，如下图所示

图1-2 散射概率与电子速度之间的关系图

同样的，根据1.16式，可以得到散射截面与电子速度之间的关系，如图1-3所示：

图1-3 散射截面与电子速度之间的关系

由图1-2和图1-3可以很明显的看出，电子能量降到6.5eV附近时，散射截面达到极大值；进一步降低电子能量，散射截面急剧变小；当电子能量降低到1eV左右时，散射截面和散射概率出现极小值，极小值约为零，此时，气体原子出现所谓“透明”现象，即电子经过原子气体时，几乎不与原子发生碰撞，所有的电子都直接穿过闸流管；再进一步降低电子能量，散射截面又会迅速增大。在经典理论中，散射截面与电子的运动速度无关，而本实验结果表明它们是相关的，与经典的气体分子动理论不符。

2.R-T原子散射截面的量子解释

考虑一束电子流沿着z轴射向原子O，如图1-4所示。

图1-4

入射粒子受到O的作用而偏离原来的运动方向，发生了散射。设入射粒子用平面波描述，其中，是约化质量，E是相对运动能量。可以得到入射粒子流密度为：

……1.17

设单位体积内有N个入射粒子，则入射粒子流密度应为NV。设在单位时间内有dn个粒子沿(θ,)方向的立体角 内射出，显然有。

令                                               ……1.18

式中是比例常数，与入射粒子能量及粒子出射方向(θ,)有关，在中心力场的情况下，与无关，简记为。

我们称为微分散射截面，将对所有方向积分，便可得到被散射到各个方向的总粒子数，等价于一个粒子被散射的几率，称为总散射截面：

……1.19

在中心势场的情况下，，因此1.19式可化为：

……1.20

实际上，对角分布的观测，都是在远离散射中心的地方进行的，因此，角分布由波函数在处的渐进行为决定。在远离散射中心的地方，散射波用球面波来描述：

……1.21

在中心势场的情况下，与无关，记为，称为散射振幅。于是散射波为：

……1.22

于是可以得到在中心势场中，波函数在处的渐进形式为：

……1.23

由1.22式可以得到散射粒子流密度为：

……1.24

单位时间内，穿过面积dS的粒子数为：

……1.25

将1.25式与1.17式和1.18式比较可得：

……1.26

由式1.26可知，在量子力学中，确定了散射振幅，即可确定散射截面。

我们可以将入射波表示成不同角动量的球面会聚波与出射波的相干叠加。由于是守恒量，所以散射前后粒子的角动量不变，每一个用确定的量子数标志的分波所受到的中心力场的影响，只是使它们各自产生了一个相移。

在1.23式的边界条件下求解薛定谔方程：

……1.27

得到：

……1.28

上式中每一项称为一个分波。分波的径向波函数满足下列方程：

……1.29

式中，。

可以得到，散射振幅          ……1.30

代入1.20式中，可以得到总散射截面，其中：

……1.31

式中 ，称为第个分波的散射截面。总的散射截面是各个分波散射截面的总和。我们称的分波为s分波，的分波为p分波等，其对应的散射称为s散射，p散射等。

当入射粒子能量较低时，高分波的贡献很小，可以只考虑s分波的散射截面：

……1.32

由1.32式可知，当时，总散射截面 ，即入射电子能量为1eV左右时出现的“透明”现象。

但是随着入射电子能量的增加，比较大的分波的贡献不能忽略，不同的项则不能保证总散射截面出现周期性的“透明”现象，也就解释了在入射电子能量大于1eV的情况下，入射电子能量继续增大，总散射截面虽然继续上升，但不再出现严格的周期性变化。

3.温度影响

从图1-2和图1-3中可以很明显的看到，在0.9eV~1.0eV处，散射概率和散射截面均有一个突变的点，而不是理论上的平滑曲线。原因是实验进行到此时发现液氮已经消耗完，因此又加了一些液氮。温度突然下降，使得管内气体压强变得更小，电子更不容易与原子碰撞，因此就有更多的电子到达P极板，变大，由和可知，和QL均将变大。

参考文献

《近代物理实验》，戴道宣 戴乐山 主编，高等教育出版社，2006年7月 第二版

《量子力学中的散射问题》，熊钰庆编著，福建科学技术出版社，1988年7月 第一版

# Text boxes

K

M

S

P

F

O

θθ

θ