钠原子光谱实验介绍及分析

摘要  实验使用Wgd-8A型组合式多功能光栅光谱仪，测定钠光谱线，并使用计算机采集数据。本文将分析实验得到的光谱线，计算量子亏损，绘出钠原子能级图，并验证选择定则。

关键词  钠光谱、量子亏损、能级跃迁、选择定则

一、实验原理

量子亏损：

钠是碱金属原子，=11，核外有11个电子，其中这10个电子形成稳定的满壳层结构，并与原子核共同组成原子实。最外层的电子组态为，这一个电子被称为价电子，它决定了原子的化学和光谱特性。

由于价电子和原子实的相互作用，表现为原子实的极化和价电子轨道贯穿原子实的作用，因此使的钠原子的能级与氢原子的能级有显著的不同。为此，光谱项中的主量子数用有效量子数替代，则：

（1）           式中称为量子数亏损，有效量子数不再是整数了。当主量子数越小，价电子越靠近原子实，其运行轨道的椭圆偏心率越大，角量子数越小，这时的数值越大，所以量子数亏损是一个与、有关的量。理论和实验均证明，当不是很大时，量子数亏损的大小主要取决于，而随的变化不大，本实验中近似认为与无关。   钠原子的基态电子组态是，它的激发态可能是、、电子组态。当价电子由高能的激发态（量子数为、）跃迁到较低的能态（、）时，发射的谱线的波数可以写成：                                      （2）                                式中，，，分别表示高、低能态的主量子数和量子数亏损。如果从不同的激发态（、），且满足选择定则=，则可以得到不同波长而构成光谱线系。习惯上常用这种符号表示线系，把=0、1、2、3分别用S、P、D、F表示。钠原子光谱线有4个线系：主线系：3S—P,=3,4,5…；锐线系：3P—S，=4，5，6…；漫线系：3P—D，=3,4,5…；基线系：3D—F，=4，5，6…。

选择定则：

（1）△n=0或任意正整数。

（2）△L=±1，跃迁只允许在S项和P项，P项和S项或D项项之间，D项和P项或F项之间，等等。

（3）△S=0，即单重项只能跃迁到单重项，三重项只能跃迁到三重项，等等。

（4）△J=0，±1。但当J=0时，△J=0的跃迁是禁戒的。

二、实验装置：

44W型平面光栅单色仪采用Czerny-Turner型水平非对称式光学系统，如下图所示，光源A发出的光束经透镜T聚光后，均匀地照明入射狭缝S1，由于S1位于凹面反射镜M2的焦平面上，因此光束经M2反射后成为一束平行光，照射到平面光栅G（O为光栅转动中心）上。凹面反射镜M3将衍射光会聚到它的焦平面（出射光缝S2）上，平面反射镜M1，M4是使光束转向的。

44W型平面光栅单色仪的光学系统

三、实验数据处理及分析

下图为实验中得到的钠原子谱线，及局部放大图。可发现钠原子的光谱呈双线结构，测出各谱线波长后，取双线的平均值，对照标准图谱可得到一下各线系。

主线系：（328.61nm  328.63nm）   42P→32S

（589.00nm  589.60nm）   32P→32S

锐线系：（514.63nm  515.08nm）   62S→32P

（615.65nm  616.29nm）   52S→32P

漫线系：（497.49nm  497.90nm）   52D→32P

（568.30nm  568.82nm）   42D→32P

（1）求量子亏损

由式（2）可推得各线系的波数为

主线系：

锐线系：

漫线系：

又已知，而R为里德伯常数，取109737.31/cm,则分别代入对应的波长λ和n

值,即可求得

△s =-1.36   △p =-0.90   △d =-0.015

具体求解上面的方程，常见的方法为利用里德伯表查表求解，具体操作此处不再赘述。

（2）关于钠原子光谱的双重结构及相对强度

由右图可以发现钠原子光谱具有双重结构，且两峰高比为左/右=1/2。分析原因如下：

由于电子自旋量子数和轨道运动的相互作用使原子所具有的附加能量不仅与量子数、有关外，还与原子的总角动量的量子数有关，这样同一光谱项又分裂为不同能级。

碱金属原子只有一个价电子，并且原子实的角动量为零（暂不考虑原子核自旋的影响），因此价电子的角动量就等于原子的总角动量。对于轨道（），因此电子的轨道角动量为零，所以总角动量等于电子的自旋角动量，只能取一个数值，即=1/2，至使谱项只有一个能级，是单重能级，对于，即、、、….轨道可取=1/2两个数值，因此相应的谱线分裂为双重能级。

如果没有外场造成双重能级的进一步分裂，碱金属原子在不同能级之间跃迁时，每一能级的统计权重为。通常是能级间隔不太大，并且光源中电子气体的温度很高，使处于不同能级的原子数目和它们的统计权重成正比。上图中左侧波峰对应对能级和右侧波峰对应能级，则有：   ，其中和分别是两个上能级和的统计权重

（3）由实验数据绘制钠能级图，并验证跃迁的原则定则。

下图为根据实验数据绘制的钠的能级图，由该图发现实验所得钠的跃迁基本符合选择定则。但我们发现漫线系光谱线所对应的电子跃迁，它的上下能级都是双重能级，则根据选择定则（），钠的漫线系应该为三峰结构，而我们测得的谱线显

示仍为双重结构。

这是因为，在钠的漫线系的三个成分中，有一个成分的强度比较弱，并且还与另一个成分十分靠近，当仪器的分辨率不高时，仅能观察到两个成分

（4）关于一些意外谱线。

在钠光谱实验所得谱线中有一些峰位对应的显然不是钠的跃迁，如右图所示。经查阅相关数据后确定为氩元素的跃迁引起的。相关数据列举如下：

|  | 峰位1 | 峰位2 | 峰位3 | 峰位4 | 峰位5 | 峰位6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验值（nm） | 403.47 | 415.11 | 419.31 | 426.37 | 466.31 | 474.71 |
| 氩光谱标准值（nm） | 403.38 | 414.73 | 419.10 | 426.62 | 466.16 | 474.17 |

所得谱线与氩原子标准值对比表

特别感谢：合作人张国永，指导老师马世红、白翠琴老师。

参考文献：

[1]《近代物理实验》 第二版  戴道宣、戴乐山主编  高等教育出版社  2003年

[2]《原子物理学》 陈宏芳编  中国科学技术大学出版社  2007年

[3]《原子结构与原子光谱》　郑乐民　徐庚武编   北京大学出版社   1988年

[4]《材料分析》（上）　复旦大学材料科学系   2009年