相对论验证实验

07300300047 复旦大学材料科学系 吕平

摘要：利用半圆聚焦β-磁谱仪，测定β粒子的动能值和动量值，以验证动能和动量的相对论关系。

关键词：相对论验证  β-粒子

- 引言

相对论验证实验中，以快速电子即β-粒子作为实验对象，验证其动量与能量满足线性关系以验证相对论及其推论的正确性。

洛伦兹变换下，静止质量为m0，速度为v的物体，狭义相对论定义的动量p为：                                   （1）

式中。相对论的能量E为：   （2）

这就是著名的质能关系，mc2是运动物体的总能量，当物体静止时v=0，物体的能量为E0=m0c2称为静止能量；两者之差为物体的动能Ek，即

（3）

由式(1)和(2)可得：    　　　　　　　　　     (4)

这就是狭义相对论的动量与能量关系。而动能与动量的关系为：

(5)

本实验同时测定β粒子的动能和动量，并将证明两者间具有(5)所表示的相对论关系。

图一 经典力学与狭义相对论的动量—动能关系

二、实验装置及原理

实验装置见图二

图二 实验装置示意图

实验装置主要由以下部分组成: ①真空、非真空半圆聚焦β-磁谱仪; ②β-放射源90Sr—90Y  , 定标用放射源137Cs和60Co  ; ③200LmA l 窗N a I(T l) 闪烁探头; ④数据处理计算软件; ⑤高压电源、放大器、多道脉冲幅度分析器.

实验基本原理和方法是: 由90Sr—90Y 源出射的β粒子垂直射入均匀磁场, 因受到与运动方向垂直的洛伦兹力作用而作圆周运动. 在磁场外距源X 处放置一事先进行过能量定标的闪烁探测器来接收从该处出射的β粒子, 则这些粒子的能量即可由探测器直接测出;而粒子的动量值为: p = eB R =eBX/2. 由于从源90Sr- 90Y 射出的粒子具有连续的能量分布(0～ 2127M eV ) , 因此探测器在不同位置(不同X)就可测得一系列不同的能量值及与之对应的动量值. 这样就可以确定测量范围内动能与动量的对应关系, 进而验证相对论给出的理论公式的正确性.

三、实验方法与结果

实验时首先用放射源137Cs 和60Co 对N a I (T l) 闪烁探头进行能量定标以确定入射粒子的动能E 与道数CH 的关系(图三)。

图三　定标源137Cs、60Co 的能谱图

而后把真空室抽成真空, 打开β-源开始实验, 移动探测器测量不同位置处的β-粒子能谱峰位所对应的道数(图四) , 并记录相应的位置坐标( 探测器与B源的间距X ) ; 接着根据能量定标曲线以及B粒子能谱峰位对应的道数计算B粒子的动能(要考虑B粒子在铝膜中的能量损失) ; 再根据探测器的位置坐标计算B粒子的动量值.

图四 磁谱仪分离所得不同位置的β谱图

用数据处理软件处理实验数据的结果及经典与相对论的电子动量——动能关系曲线如图五所示. 其中数据E 值为从β能谱峰位道数CH 值根据能量定标曲线算出的动能(需考虑β粒子在铝膜、有机塑料薄膜中的能量损失) , PC 为由X算出的动量值(乘以光速C ) , PCT 为由E 根据相对论关系式算出的动量的理论值(乘以光速C) ; 从结果可以看出, 误差在4% 之内，DPC的主要来源是在用等效磁场法计算β粒子动量时没有修正Al膜、有机塑料膜对动量的吸收。

图五 实验结果

此外，笔者还利用最小二乘法、线性插值法计算β粒子的能量并与软件计算值进行比较（图六），两者误差在0.3%以内，这从以另一个侧面验证了本次试验的准确性。

图六 定标方程及线性插值结果

参考文献：【1】复旦大学近代物理实验补充将讲义

【2】陈玲燕等 改进型验证相对论效应实验装置 工科物理1998 年第8 卷第5 期