验证X光波粒二象性的两个实验

吴 昊  07301010086

摘 要 我们利用比较成熟的实验仪器，选择了两个典型的实验，分别对电子轰击钼靶所产生的X光检验粒子性和波动性。最终的实验数据计算结果与理论的计算值有出入，但从定性上完全验证了X光同时具有以上两种性质。

关键词  X光；康普顿效应；德拜成像

1 引言

X射线的发现，揭开了近代物理的帷幕，而如今，X光亦在各种领域中发挥了巨大作用。本科的教学实验室中，X光也是重要的实验内容，有成熟的实验装置来验证材料对X光的吸收、布拉格发射、吸收边与原子序数关系等各项近代物理的发现[1]。而自从近代物理建立以来，光的波粒二象性已为大家所熟知。本次试验，我们选择了两个典型的实验：康普顿效应和德拜成像，利用成熟的实验仪器，分别对X光的粒子性与波动性进行了验证。

2  X光的粒子性：康普顿效应

2.1 实验原理

康普顿在X光与物质的散射实验中发现，X光被散射后，会有波长增加的部分出现。这是经典理论无法解释的，而在考虑能量和动量守恒后，就可以准确给出解释，如此，康普顿效应成为X光具有粒子性的有力证据，并且得出散射前后波长变化量公式，即康普顿散射公式[2]：

为测量波长的变化，我们利用物质对X光的吸收定律，透射率T有[2]：

其中d为吸收材料厚度，μ为衰减系数。当X光波长λ小于吸收材料的K吸收边λK时，有关系[3]：

Z是吸收材料的原子序数。对于一固定材料，利用上式，式可改写为

于是，有散射前后的透射率T1,T2，我们就可以求出波长的变化：

通过实验，可以比较式与式结果来验证康普顿效应。

2.2 实验内容

我们采用了如图2-1，由莱德教具公司生产的X光仪进行实验。实验过程中光阑内放上一锆片，这样就可以过滤作为 光源的Mo本征X射线中的Kβ线，剩下的Kα线谱类似于单色光。散射材料采用Al块，放置于平台上并以20°倾斜于入射X光。

为得到某一角度下的透射率，在光阑口加上Cu片吸收散射前X光，得到计数R1。然后将Cu片放在计数器口，得到此角度下的计数R2。取下Cu片后，计数器读数为R0。这样，我们就有

T1=R1/R0

T2=R2/R0

图2-1 X光实验仪

如果要扣除背景辐射，那么在切断X光电源时读出此角度下的计数R，于是所用到的投射率就是：

，

那么波长的改变量式就成为：

为得到结果，还需知道a的值。此处我们利用Cu对NaCl晶体衍射谱的吸收，定出

a=6.1×10-6 pm-3。

2.3 实验结果与讨论

表 2-1中列出了实验结果，并将由式所得Δλ与式所得理论结果Δλth进行对比。

| 角度/° | R1 | R2 | R0 | R | T1 | T2 | Δλ/pm | Δλth/pm | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 2.90 | 1.77 | 17.38 | 0.36 | 0.149 | 0.083 | 6.376 | 4.413 | 44.5% |
| 135 | 2.73 | 1.83 | 16.88 | 0.20 | 0.152 | 0.098 | 4.892 | 4.141 | 18.1% |
| 125 | 3.10 | 1.77 | 15.80 | 0.31 | 0.180 | 0.094 | 7.385 | 3.817 | 93.4% |
| 115 | 3.22 | 1.97 | 16.05 | 0.22 | 0.190 | 0.111 | 6.360 | 3.451 | 84.3% |
| 105 | 2.83 | 1.42 | 15.07 | 0.35 | 0.168 | 0.073 | 9.125 | 3.054 | 198.8% |

表 2-1 康普顿散射实验结果

我们发现，实验所得的波长差与理论计算相比有比较大的误差，最大甚至相差2倍。但是，无论如何，散射前后，X光的波长发生了改变这件事是毋庸置疑的，实验所得的波长增加量比理论计算的还要大，X光的粒子性是确实存在的。

实验与理论上数值的偏差，一方面，尽管由Zr片过滤后X光单色性还尚可，但其他波长并不是完全忽略，我们没能考虑X光衍射对康普顿效应的影响。另一方面，为了使Δλ较大，我们所选角度也比较大，但问题在于，此时的计数就显得比较小，计数器的波动容易导致10％误差。我们固然可以通过长时间的叠扫来减小不确定度，而且对于透射率T而言，传递下来的不确定度可以接受，但当运算后进行相减而得到Δλ时，其偏差相对于Δλ比较大。所以，在可以的条件下，提高计数、采用近自由电子近似较好的材料做散射体都是可行的提高准确度的办法。一些文献还提到，选用波长更短的射线，也有助于减小误差[4]。

3  X光的波动性：晶体衍射的德拜成像

3.1 原理

作为波最典型的性质，就是其衍射。对于X光而言，其波长适合采用各种晶体作为衍射体。由晶体的多晶粉末衍射而成图像，称为德拜成像法。

如图3-1，当满足Von-Laue条件时，将有衍射极大。如果入射光与出射光夹角为θ，则有。

晶体晶格常数为a，入射光波长为λ，倒格矢所垂直的晶面指数为。于是就可以得

图 3-1

到    。

3.2 实验结果与讨论

以Zr过滤Kβ，在光阑口放置NaCl晶体的多晶粉末。距光阑L=20mm处架起X光底片，受通过多晶粉末衍射后的X光曝光。经过26个小时的曝光后，冲洗所得底片如图3-2。可以很明显的看到，中央的一块斑纹周围，有一圈圈的衍射环，这是德拜成像法的典型成像

图案完全体现了X光的波动性。

在的得到X光的衍射图案后，可以用来确定晶体的晶面指数。在每个环上取三个点，将其记录到一张方格纸上。确定圆心之后，就可通过读出纸上点的格数来计算对应圆环半

图 3-2 德拜成像法衍射图案(中心气泡为底片冲印瑕疵)

径。

下面以环半径R，底片到光阑距离L计算得出式中的1-COSθ值，列于表3-1。通过各个环1-COSθ之间的比值，也就知道了各个环所对应晶面的h2+k2+l2之间的比值。将NaCl晶体可能产生衍射的晶面列于表3-2，之前得到的比值与之对比，从而确定各个环对应的晶面指数。

| 环序号 | R | 1-COSθ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.45 | 0.0352 |
| 2 | 8.6 | 0.0813 |
| 3 | 10.97 | 0.1232 |
| 4 | 12.67 | 0.1552 |
| 5 | 14.79 | 0.1960 |
| 6 | 16.52 | 0.2290 |
| 7 | 22.17 | 0.3302 |

表 3-1 R和计算所得θ

| h | k | l | h2+k2+l2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | 3 | 1 | 19 |
| 4 | 2 | 0 | 20 |
| 4 | 2 | 2 | 24 |
| 3 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | 1 | 1 | 27 |
| 4 | 4 | 0 | 32 |
| 5 | 3 | 1 | 35 |
| 4 | 4 | 2 | 36 |
| 6 | 0 | 0 | 36 |

表 3-2  NaCl晶体各个可以出现的晶面指数

设第1个环对应(1,1,1)或者(2,0,0)晶面，根据之后 6个面的1-COSθ值与第一个的比值，可以确定如下晶面对应的可能性。在考虑了6号环与7号环之间隐约有两个环的情况之后，由于预设第1环为(2,2,0)晶面之后，虽然计算出的可能晶面显得符合得较好，但6号环与7号环之间空开了过多的晶面，从而被舍弃。

| 序号 | 第一种预设 | 第二种预设 |
| --- | --- | --- |
| 1 | (2,0,0) | (1,1,1) |
| 2 | (2,2,0) | (2,0,0),(2,2,0) |
| 3 | (2,2,2),(4,0,0) | (3,1,1) |
| 4 | (4,0,0),(3,3,1) | (2,2,2) |
| 5 | (4,2,0),(4,2,2) | (4,0,0) |
| 6 | (3,3,3),(5,1,1) | (4,2,0) |
| 7 | (4,4,2),(6,0,0) | (3,3,3),(5,1,1) |

表3-3 与第一个环比值所确定的可能的晶面指数

在考察了其他各个环之间1-COSθ的比值，并与晶面h2+k2+l2之间的比值对比，最终在两种预设下的到最终结果表3-4。其中(3,3,3)(5,1,1)之间，(4,4,2)(6,0,0)之间h2+k2+l2的值是一样的。

| 序号 | 第一种预设 | 第二种预设 |
| --- | --- | --- |
| 1 | (2,0,0) | (1,1,1) |
| 2 | (2,2,0) | (2,2,0) |
| 3 | (2,2,2) | (3,1,1) |
| 4 | (4,0,0) | (2,2,2) |
| 5 | (4,2,0) | (4,0,0) |
| 6 | (3,3,3),(5,1,1) | (4,2,0) |
| 7 | (4,4,2),(6,0,0) | (3,3,3),(5,1,1) |

由于采用方格纸处理的数据，在不确定度的范围内已经没有办法在这两者之间进行取舍，必须采用另外的手段来确定到底是由哪一套晶面产生的衍射图案。

表 3-4 最终确定的两种结果

最后以式，计算产生这7个环的晶体晶格常数。两种预设下分别为a1=517pm，a2=465pm。与文献参考值a=563pm相比[5]，a1相差8.2％，a2相差17.4％。

实验中，无论以哪一套预设来看，都有一些衍射环没有出现。可能有些环过于靠近，比如(2,2,2)和(3,1,1)，以致于重合一起没能分辨，也可能是强度不够没能观测到。

4 结论

本实验利用实验室的仪器，选取两种简单的实验验证了X光的波粒二象性。采用巧妙的实验设计，得出康普顿散射前后光波长会改变的结论。虽然与理论值相较就一定数值相差，但X光的粒子性是无可辩驳的。而后观察了多晶粉末对X光衍射的图案，并利用德拜成像尝试计算了参与衍射的晶面指数以及NaCl晶体的晶格常数，得到了不错的结果。

5 参考文献

[1]  近代物理实验补充讲义

[2]  杨福家.《原子物理学》(第三版),高等教育出版社,北京,2000.

[3]  吴思诚,王祖铨.《近代物理实验(一)》,北京大学出版社,1986.

[4]  陈星，李剑龙，韩文琪等 用γ射线做康普顿散射测量[J] 物理实验. 2006, 26( 6) : 33~35.

[5]  基泰尔（Kittel）著，项金钟,吴兴惠译.《固体物理导论》,化学工业出版社,北京,2005. pp11