冉绍尔汤森效应

摘要

在不同灯丝电压下通过对电子管内板流与散射电流的测量（常温与液氮中），通过公式计算得出加速电压Ua与散射几率Ps的关系图来验证冉绍尔汤森效应，并测量不同灯丝电压下几何因子f与Ua的定性关系。

关键词

散射几率，几何因子

引言

1921年，Carl Ramsauer在研究电子与气体原子的碰撞中，发现碰撞截面的大小与电子的速度有关。当电子能量较高时，电子与氩原子的碰撞散射截面随着电子能量的降低而增大；当电子能量小于十几个电子伏特后，发现散射截面却随着电子的能量的降低而迅速减小。在经典理论中,散射截面与电子的运动速度无关，而冉紹尔与汤森的实验结果表明它们是相关的。这只能用量子力学才能作出满意的解释。

本实验主要是利用实验室器材来观察得到冉绍尔汤森曲线，并对影响它的因素灯丝电压、温度、加速电压进行研究。同时观察几何因子与加速电压的关系。

实验仪器

FD-RTE-A型冉绍尔-汤森效应实验仪，电子碰撞管，低温容器,示波器

实验中代数式

Ef——灯丝电压 Ea——加速电压 Ec——补偿电压

Ip——板流（室温） Is——散射电子电流（室温） Ip*——低温板流（液氮中） Is*——低温散射电流（液氮中）

Ps=1-Ip/Is·f——散射几率  W1，W2——交流线路内分压电阻

f=Ip*/Is*——几何因子（与管子几何结构、加速电压、空间电荷分布有关）

实验中重要等式：Ip+Is=Ip*+Is*（保持出射电流不变）原因是这样常温下与液氮下出射总电流一致，具有可比性，代入公式Ps=1-Ip/Is·f才有意义。

实验内容

- 交流电下观察图像

实验参数

Y1:20mv/div Y2:20mv/div Ef=1.99V Ec=0.98V

常温下

说明：1.图中x-y轴都是向左值增大，向下值增大（交流电方向在示波器上的表现），左图

2.控制变量增大W1：Y1横向幅度增大，纵向不变；Y2横向幅度增大，纵向幅度也增大

3.控制变量增大W2：Y1、Y2横向幅度同比例增大，纵向不变

4.控制变量，增大灯丝电压，在一段延迟后，Y2（S流）纵向增大），Y1(P流）纵向略减小，说明散射明显增大，板流几乎不变

5.由于X轴代表电压由右及左增大，Y轴代表电流由上及下增大。图中Ip与Is同时取得极值。Ip极大，Is极小，说明在Ua的变化中，散射截面有一极小值。

6.在增大分压电阻至一定大小后，示波器左下角示值突然陡峭迅速降低，说明加速电压超过某一值后氙气已电离，管内电流急剧增大。

7.图线出现重影是因为交流电方向转变后大小略有不同所致

液氮中

液氮冻结了大多数氙原子，散射必然减小，板流增大

- 直流下测量冉绍尔汤森曲线

Ef=6.93V Ec=1.51V

Ef=3.02V Ec=2.02V

Ef=4.50V Ec=0V

比较三图，可见最小值对应的电压随灯丝电压增大而减小，所以第一张图的最小值不是没有，而是已到了0的左边，这可能是补偿电压不够而导致。灯丝电压越大，最小值越小，说明散射几率越小，电子数目越多，统计越准确。

- 测量几何因子（液氮下）

第一实验日结果

Ef=6.93V Ec=1.51V 指数拟合F=0.012exp(-Uf/1.74)+0.022

Ef=3.02V Ec=2.02V 指数拟合F=0.089exp(-Uf/0.352)+0.3317

Ef=4.50V Ec=0V

从前两张指数拟合结果来看，没有任何关联，说明不是指数关系，第三张图的图形呈上升趋势，与前两张完全不同。

第二实验日 同仪器同条件

Ef=6.93V Ec=1.51V

Ef=3.02V Ec=2.02V

Ef=4.50V Ec=0V

扩大加速电压测量范围

说明：两天实验的七张图一起比较，发现总体f随Ua增大而减小，但常常出现不规律情况。

原因是f值很小，0.001数量级的波动在拟合时误差被放大，没有任何说明性。而实验中加速电压测量范围太小，只限于0~1V，总体趋势容易被局部波动掩盖。但波动干扰的外因不是很清楚，它的数量级与正常的f值的数量级相同。所以几次测量的图形总趋势不稳定。

实验结论

- 实验验证了电子散射率与加速电压有关的现象，并测定散射率存在最小值在1eV左右，随灯丝电压增大而对应的加速电压减小。这必须用三维量子势阱解释，证明了量子理论的正确性。

- 其他条件不变几何因子随加速电压增大而减小，没有确定具体函数关系，因为它与电子管几何结构也有关。测量中有未知原因的波动干扰。