## Slide 1: 氢光谱和 类氢光谱
实验人 潘鸿胜
指导教师 杨新菊

## Slide 2: 实验仪器
光栅单色仪
计算机
氢灯、高压钠灯、白炽灯

## Slide 3: 实验原理
氢光谱
巴耳末根据实验结果得出在可见光区的氢光谱分布规律的经验公式
里德伯
电子
一组谱线称为“巴耳末线系”

## Slide 4: 实验原理
氘光谱

## Slide 5: 实验原理
钠光谱
类氢原子
有效量子数 为量子亏损，n为正整数
碱金属
碱金属的原子光谱有三个主要谱线系：
锐线系：跃迁
主线系：跃迁
漫线系：跃迁

## Slide 6: 实验内容
单色仪定标
氢光谱的谱线
测量值（nm）：407.28,431.65,485.18
真实值（nm）：410.18,434.05,486.13
y=13.28038+0.97463x （y真实值，x测量值）

## Slide 7: 氢氘光谱 （入射缝0.170 出射缝0.468mm 高压900V 负高压8 增益6 采集间隔0.01nm 采集次数20）

## Slide 8: 因为 用拟合： 所以测得的里德伯常数 与理论值误差=3.52%
 | n=6 | n=5 | n=4
/nm | 407.28 | 431.65 | 485.18
/nm | 407.16 | 431.53 | 485.05
 | n=6 | n=5 | n=4
 | 407.28 | 431.65 | 485.18
 | 407.16 | 431.53 | 485.05

## Slide 9: 钠光谱 （入射缝0.180mm 出射缝0.470mm 高压900V 负高压8 增益6 采集间隔0.01nm 采集次数17）

## Slide 10: 增益3，高压600V 对580.25nm~596.92nm范围扫描

## Slide 11
 | 修正值/nm | /nm | 对应跃迁
主线系 | 327.54 | 327.54 | 4P3S
 | 584.66,585.25 | 584.96 | 3P3S
锐线系 | 611.51,612.15 | 661.83 | 5S3P
 | 511.67,512.15 | 511.91 | 6S3P
 | 452.49 | 452.49 | 8S3P
漫线系 | 564.76,565.31 | 565.04 | 4D
 | 494.69,495.12 | 494.91 | 5D3P
 | 463.40,463.79 | 463.60 | 6D3P
 |  |  | 对应跃迁
主线系 | 327.54 | 327.54 | 
 | 584.66,585.25 | 584.96 | 
锐线系 | 611.51,612.15 | 661.83 | 
 | 511.67,512.15 | 511.91 | 
 | 452.49 | 452.49 | 
漫线系 | 564.76,565.31 | 565.04 | 
 | 494.69,495.12 | 494.91 | 
 | 463.40,463.79 | 463.60 | 
主线系：=-0.03
锐线系：=-1.347
漫线系：=-0.027

## Slide 12
Xe光谱（nm）：394.475 415.601 416.774 417.867 418.721 419.854 424.962 425.638 426.293 426.850 429.702 433.199

## Slide 13: 参考资料
[1]戴道宣 戴乐山：近代物理实验（第二版），高等教育出版社，2006（7）；
[2]杨福家：原子物理学（第二版），高等教育出版社，1990