## Slide 1
X光实验仪验证康普顿效应
石锐
2023.6.8
Notes: 各位老师同学，大家好，我是19级物理系的石锐，我今天报告的题目是X光实验仪验证康普顿效应。

## Slide 2
实验探究与分析
03
结论
CONTENTS
目录
实验原理
02
04
引言
01
2/26
Notes: 报告的内容分为这四个部分。

## Slide 3
引言
01
3/26
Notes: 第一部分是引言。

## Slide 4
引言
01
康普顿效应
康普顿效应是指在X射线与物质散射时，被散射的X射线中，除了有与入射X射线具有相同波长的成分，还有波长变化的部分，且波长的变化量与散射角有关。
在本实验中，我们就将利用X光实验仪验证康普顿效应。
4/26
Notes: 康普顿效应是指在X射线与物质散射时，被散射的X射线中，除了有与入射X射线具有相同波长的成分，还有波长变化的部分，且波长的变化量与散射角有关。在本实验中，我们就将利用X光实验仪验证康普顿效应。

## Slide 5
引言
01
同种材料对X射线的吸收强度与入射X射线的波长有关；
发生康普顿散射前后X射线的波长会发生变化。
材料在康普顿散射前后对X射线的吸收强度将发生变化
实验思路
测量吸收强度的变化就可以计算散射前后波长的变化
5/26
Notes: 首先介绍一下我们的实验思路。考虑到同种材料对X射线的吸收强度与入射X射线的波长有关，且发生康普顿散射前后X射线的波长会发生变化，因此材料在康普顿散射前后对X射线的吸收强度将发生变化，于是我们只要测量吸收强度的变化就可以计算散射前后波长的变化，也就可以验证康普顿效应。

## Slide 6
实验原理
02
6/26
Notes: 第二部分是实验原理。

## Slide 7
原理
02
康普顿效应
注意到散射前后的波长变化量与入射波长无关。
其中称为康普顿波长。
7/26
Notes: 康普顿效应在数学上可以写为这样一个方程。注意到散射前后的波长变化量与入射波长无关。
康普顿效应在数学上可以写为这样一个方程。注意到散射前后的波长变化量Δ𝜆与入射波长𝜆无关。

## Slide 8
原理
02
X光在铜片中的衰减
同种材料对X射线的吸收强度与入射X射线的波长有关。R. W. Pohl通过实验作出了铜吸收片的透射率与波长关系的曲线，得到一个经验公式
其中为透射率，波长单位。对于实验中所用的铜片，理论值
8/26
Notes: X光在铜片中传播时会衰减，且同种材料对X射线的吸收强度与入射X射线的波长有关。对于铜片，X光的透射率可以写为这样一个经验公式，对于实验中所用的铜片，参数a取为7.6，n取为2.75。

## Slide 9
原理
02
X光实验仪测量康普顿效应
以某一材料作为散射材料，首先测量光路中不加Cu片时的某一角度的计数率
再分别将Cu片固定在出射狭缝和传感器处，分别测量X光量子在被散射材料散射前后穿过Cu片的计数率和；
最后测量不加X光时的计数率
康普顿散射前后X光量子穿过Cu片的透射率分别为
9/26
Notes: 用X光实验仪测量康普顿效应的方法是，以某一材料作为散射材料，首先测量光路中不加Cu片时的某一角度的计数率再分别将Cu片固定在出射狭缝和传感器处，分别测量X光量子在被散射材料散射前后穿过Cu片的计数率和，最后测量不加X光时的计数率。这样X光在散射前后的波长变化量就可以用这些计数率表达为这样的形式。
用X光实验仪测量康普顿效应的方法是，以某一材料作为散射材料，首先测量光路中不加Cu片时的某一角度的计数率𝑅_0，再分别将Cu片固定在出射狭缝和传感器处，分别测量X光量子在被散射材料散射前后穿过Cu片的计数率𝑅_1和𝑅_2，最后测量不加X光时的计数率𝑅，这是为了消除背景辐射的影响。这样X光在散射前后的波长变化量就可以用这些计数率表达为这样的形式。

## Slide 10
实验探究与分析
03
10/26
Notes: 第三部分是实验探究与分析。

## Slide 11
实验探究
03
一、测量NaCl的衍射谱
利用这两个峰，我们可以计算X光在铜片中的透射率公式中的两个参数
没有加入铜吸收片
加入铜吸收片
相对误差：
11/26
Notes: 首先，我们测量NaCl的衍射谱，利用图中的这两个峰，我们可以计算X光在铜片中的透射率公式中的两个参数a，n。实验测得a=5.12，n=2.32。与理论值相对误差分别为32.9%，15.6%。

## Slide 12
实验探究
03
二、测量康普顿效应(以Al为散射材料)
1、测量Al的衍射谱
由于康普顿散射是X射线与近自由电子的相互作用，而晶体X射线衍射是X射线与晶格的相互作用，所以在选取散射角度时要避开衍射角。
12/26
Notes: 然后，我们以Al为散射材料，测量了Al的衍射谱，进行这一步的目的是，康普顿散射是X射线与近自由电子相互作用，而晶体X射线衍射是X射线与晶格的相互作用，所以在选取散射角度时要避开图中的衍射角。

## Slide 13
实验探究
03
2、测量康普顿效应()
设置靶台为20°，传感器为145°；
设置管电压为35kV，管电流为1mA，测量时间为100s，测得计数率
在出射狭缝和传感器处安装Cu片，测量时间为600s，测得计数率和；
设置管电流为0，测量时间为600s，测得背景计数率为
26.16 | 5.003 | 2.785 | 0.270
26.16 | 5.003 | 2.785 | 0.270
实验值：7.07pm
理论值：4.41pm
相对误差：60.3%
13/26
Notes: 然后我们设置设置靶台为20°，传感器为145°，按前面提到的实验方法，测量了散射角为145°时的波长变化量，实验结果为7.07pm，与理论值4.41pm相比，相对误差为60.3%。

## Slide 14
实验探究
03
3、测量康普顿效应()
设置靶台为20°，传感器为120°，重复上述操作步骤，得到计数率
8.470 | 1.528 | 0.947 | 0.222
8.470 | 1.528 | 0.947 | 0.222
实验值：6.33pm
理论值：3.64pm
相对误差：73.9%
相对误差都很大！
思考1：由于Mo的光谱中特征主要贡献，而对应的不同，故导致实验测量的波长变化量有误差。于是尝试加上Zr作为滤波片，以得到比较纯的线。
14/26
Notes: 同时我们也测量了散射角为120°时的波长变化量，实验结果为6.33pm，与理论值3.64pm相比，相对误差为73.9%。这两个散射角度的实验结果相对误差都很大，因此我们猜测，由于Mo的光谱中特征主要贡献，而对应的不同，故导致实验测量的波长变化量有误差。于是我们尝试加上Zr作为滤波片，以得到比较纯的线。
同时我们也测量了散射角为120°时的波长变化量，实验结果为6.33pm，与理论值3.64pm相比，相对误差为73.9%。这两个散射角度的实验结果相对误差都很大，因此我们猜测，由于Mo的光谱中特征光线𝐾_𝛼 和𝐾_𝛽 占主要贡献，而𝐾_𝛼 和𝐾_𝛽对应的𝑎,𝑛不同，故导致实验测量的波长变化量有误差。于是我们尝试加上Zr作为滤波片，以得到比较纯的𝐾_𝛼线。

## Slide 15
实验探究
03
4、Zr的滤波作用
不加Zr
加Zr
15/26
Notes: 这两张图是我们验证Zr确实具有滤波作用的结果，可以看到加上Zr片之后，线的强度明显下降了。
这两张图是我们验证Zr确实具有滤波作用的结果，可以看到加上Zr片之后，𝐾_𝛽线的强度明显下降了。

## Slide 16
实验探究
03
5、测量康普顿效应(滤波)
设置靶台为20°，传感器为145°，重复之前的操作步骤，得到计数率
8.590 | 1.670 | 1.093 | 0.287
8.590 | 1.670 | 1.093 | 0.287
实验值：5.94pm
理论值：4.41pm
相对误差：34.7%
相对误差降低了，但仍有较大误差。
思考2：轻元素对电子的束缚力比较小，采用石墨作为散射材料效果可能会更好。
16/26
Notes: 在加了Zr作为滤波片之后，我们重新测量了散射角度为145°时的波长变化量，实验结果为5.94pm，理论值为4.41pm，相对误差为34.7%，可以看到相对误差明显降低了，但仍有较大误差，于是我们继续猜想，轻元素对电子的束缚力比较小，采用石墨作为散射材料效果可能会更好。

## Slide 17
实验探究
03
三、测量康普顿效应(以石墨为散射材料)
1、测量石墨的衍射谱
17/26
Notes: 于是我们以石墨为散射材料，测量了石墨的衍射谱，目的也是为了选择散射角时避开衍射角。

## Slide 18
实验探究
03
2、测量
利用NaCl衍射谱中的峰，重复测量三次，计算平均值后得到
相对误差：
18/26
Notes: 我们也重新测量了参数a和n，利用的方法和前面相同，但是这次我们是重复测量三次取平均值，最后得到参数a=4.89，n=2.22，相对误差分别为35.7%，19.3%。

## Slide 19
实验探究
03
3、测量康普顿效应
在出射狭缝处加上Zr作为滤波片；
设置靶台为，传感器为；
设置管电压为35kV，管电流为1mA，测量时间为100s，测得计数率
在出射狭缝和传感器处安装Cu片，测量时间为600s，测得计数率和；
设置管电流为0，测量时间为600s，测得背景计数率为
45° | 12.870 | 2.640 | 2.063 | 0.293
60° | 13.270 | 2.895 | 2.213 | 0.302
75° | 15.350 | 3.353 | 2.772 | 0.312
45° | 12.870 | 2.640 | 2.063 | 0.293
60° | 13.270 | 2.895 | 2.213 | 0.302
75° | 15.350 | 3.353 | 2.772 | 0.312
19/26
Notes: 不同于之前固定靶台的方法，这时我们采用Couple模式测量康普顿效应，也就是靶台为角，传感器为2。我们测得分别为45°，60°和75°时的计数率结果如这张表所示。
不同于之前固定靶台的方法，这时我们采用Couple模式测量康普顿效应，也就是靶台为𝜃角，传感器为2𝜃角。我们测得𝜃分别为45°，60°和75°时的计数率结果如这张表所示。

## Slide 20
实验探究
03
2 | 实验值/pm | 理论值/pm | 相对误差 | 实验值2/pm | 相对误差
90° | 4.478 | 2.429 | 84.4% | 3.356 | 38.2%
120° | 4.931 | 3.643 | 35.4% | 3.706 | 1.7%
150° | 3.487 | 4.532 | 23.1% | 2.628 | 42.0%
 | 实验值/pm | 理论值/pm | 相对误差 | 实验值2/pm | 相对误差
90° | 4.478 | 2.429 | 84.4% | 3.356 | 38.2%
120° | 4.931 | 3.643 | 35.4% | 3.706 | 1.7%
150° | 3.487 | 4.532 | 23.1% | 2.628 | 42.0%
用计算
用计算
发现：
由于实验涉及的波长变化量很小，故理论值越大，实验的相对误差会越小；
若用参数理论值计算，对于散射角度为90°，120°，相对误差会有较大提高。
20/26
Notes: 于是我们可以计算得到散射角为90°，120°，150°时散射前后的波长变化量的实验值与理论值的相对误差为84.4%，35.4%，23.1%，可以发现理论值越大，实验的相对误差会越小，这是因为实验涉及的波长变化量本身很小，以至于很小的实验误差都会导致很大的相对误差。而且我们发现当用参数a和n的理论值来计算波长变化量的实验值时，对于散射角度为90°和120°时，相对误差会有较大提高。

## Slide 21
实验探究
03
三、改进测量参数方法
方法一：测量透射率时，在峰值附近正负0.1°范围内测量透射率并取平均值，每个角度处测量时间为200s。
 | 实验值 | 理论值 | 相对误差
 | 4.96 | 7.6 | 34.7%
 | 2.20 | 2.75 | 20.0%
 | 实验值 | 理论值 | 相对误差
 | 4.96 | 7.6 | 34.7%
 | 2.20 | 2.75 | 20.0%
21/26
Notes: 考虑到我们之前测量的参数a和n都与理论值有较大误差，因此我们改进了测量a，n的方法，希望能得到更精确的结果。我们采用的方法一是，测量透射率时，在峰值附近正负0.1°范围内测量透射率并取平均值，每个角度处测量时间为200s，也就是用图中圈出来的三个点计算透射率的平均值。得到的实验结果如表所示。

## Slide 22
实验探究
03
方法二：测量透射率时，在峰值测量透射率且取测量时间为300s。
 | 实验值 | 理论值 | 相对误差
 | 5.04 | 7.6 | 33.7%
 | 2.14 | 2.75 | 22.2%
 | 实验值 | 理论值 | 相对误差
 | 5.04 | 7.6 | 33.7%
 | 2.14 | 2.75 | 22.2%
两种改进方法的测量结果均没有明显地改善参数的相对误差。
22/26
Notes: 方法二是，测量透射率时，在峰值测量透射率且取测量时间为300s，也就是在上面这张图中只利用峰值这一个点测量透射率。得到的实验结果如表所示。我们发现两种改进方法的测量结果均没有明显地改善参数a，n的相对误差，我猜测可能是实验仪器精度的限制。

## Slide 23
实验探究
03
实验中的可能误差：
散射材料铝和石墨中的电子都不是自由电子，都会受到原子核的吸引；
实验中测量的参数理论值有较大误差也使得最终计算的波长变化量有较大误差；
实验中X光不纯也会使得最后计算的波长变化量有较大误差；
实验中X光与散射材料的电子发生了可能不止一次散射；
由于康普顿效应带来的波长变化量本身很小，导致精确测量的困难。
23/26
Notes: 最后我们总结一下X光实验仪验证康普顿效应中存在的可能误差。一是，散射材料铝和石墨中的电子都不是自由电子，都会受到原子核的吸引；二是，实验中测量的参数理论值有较大误差也使得最终计算的波长变化量有较大误差；三是，实验中X光不纯也会使得最后计算的波长变化量有较大误差；四是，实验中X光与散射材料的电子发生了可能不止一次散射；五是，由于康普顿效应带来的波长变化量本身很小，导致精确测量的困难。
最后我们总结一下X光实验仪验证康普顿效应中存在的可能误差。一是，散射材料铝和石墨中的电子都不是自由电子，都会受到原子核的吸引；二是，实验中测量的参数𝑎,𝑛与理论值有较大误差也使得最终计算的波长变化量有较大误差；三是，实验中X光不纯也会使得最后计算的波长变化量有较大误差；四是，实验中X光与散射材料的电子发生了可能不止一次散射；五是，由于康普顿效应带来的波长变化量本身很小，导致精确测量的困难。

## Slide 24
结论
04
24/26
Notes: 最后一部分是结论。

## Slide 25
结论
04
本实验利用X光实验仪定性验证了康普顿效应；
实验发现采用滤波片得到较纯的X光时，测量得到的康普顿散射波长变化量与理论值更接近；
实验发现当康普顿散射波长变化量的理论值越大时，测量的相对误差越小；
实验中用不同的方法测量的参数理论值有较大的误差，但不同方法测量的结果各自相差不大。
25/26
Notes: 本实验利用X光实验仪定性验证了康普顿效应，也发现采用滤波片得到较纯的X光时，测量得到的康普顿散射波长变化量与理论值更接近，同时还发现当康普顿散射波长变化量的理论值越大时，测量的相对误差越小，最后，我们发现实验中用不同的方法测量的参数理论值有较大的误差，但不同方法测量的结果各自相差不大。
本实验利用X光实验仪定性验证了康普顿效应，也发现采用滤波片得到较纯的X光时，测量得到的康普顿散射波长变化量与理论值更接近，同时还发现当康普顿散射波长变化量的理论值越大时，测量的相对误差越小，最后，我们发现实验中用不同的方法测量的参数𝑎,𝑛都与理论值有较大的误差，但不同方法测量的结果各自相差不大。

## Slide 26
结论参考文献
04
[1]王合英,孙文博,陈宜保.用X射线衍射仪测量康普顿散射的波长改变[J].大学物理,2007(12):32-35.DOI:10.16854/j.cnki.1000-0712.2007.12.010.
[2]张艳席,王合英,孙文博.用X射线衍射仪验证康普顿效应的实验研究[J].物理实验,2007(07):45-48.
[3] Andrew D. Kent. Compton Effect. ComptonLab1_2017 (1).pdf (nyu.edu)
26/26
Notes: 本实验利用X光实验仪定性验证了康普顿效应，也发现采用滤波片得到较纯的X光时，测量得到的康普顿散射波长变化量与理论值更接近，同时还发现当康普顿散射波长变化量的理论值越大时，测量的相对误差越小，最后，我们发现实验中用不同的方法测量的参数理论值有较大的误差，但不同方法测量的结果各自相差不大。
本实验利用X光实验仪定性验证了康普顿效应，也发现采用滤波片得到较纯的X光时，测量得到的康普顿散射波长变化量与理论值更接近，同时还发现当康普顿散射波长变化量的理论值越大时，测量的相对误差越小，最后，我们发现实验中用不同的方法测量的参数𝑎,𝑛都与理论值有较大的误差，但不同方法测量的结果各自相差不大。

## Slide 27
谢谢
THANK
YOU