大平台课程补充教材

基础物理实验

目     录

课程安排……………………………………………… 1

本学期实验题目……………………………………… 2

补充材料1 实验数据的处理…………………3

实验4-9 液体的表面张力系数测量………………… 6

实验5-5 示波器的使用……………………………… 7

补充实验1随机误差的正态分布

――振动周期的统计规律研究……………15

补充实验2 二极管伏安特性的测量…………………26

130补充实验3  LCR串联谐振电路…………………… 32

补充实验4 锑化铟磁阻传感器的特性测量…………35

补充实验5 光栅特性与激光波长……………………38

补充实验6 光的偏振性和溶液旋光性的研究………42

补充实验7 量子论实验

――原子能量量子化的观察与测量………46

附录：实验报告参考格式……………………………50

复旦大学物理教学实验中心

http://phylab.fudan.edu.cn

2011年9月

课程安排

第1周：绪论课

第2、3周：做实验（实验室，具体上课地点见本实验中心网站或贴在光华楼西辅楼8楼橱窗内的分组名单）

第4周：讲课——数据处理

第5周：国庆节放假

第6－16周：做5组（10个）实验1次讲课

第17周：答疑、考试（笔试）

从第二周开始，每周二下午13：30-16：30实验室开放，每个实验室在该时段均有教师值班，欢迎同学前来预习或答疑。

本学期实验题目

第一循环： 光华楼西辅楼804室    补充实验1必做，实验3-2、实验4-5中选做其中一个

补充实验1：随机误差的正态分布（补充教材）

实验3-2：碰撞打靶

实验4-5：用扭摆法测定物体转动惯量实验

第二循环： 物理楼320室    实验4-15必做、实验4-9、实验6-9中任选其中一个

实验4-15：液氮比汽化热的测量

实验4-9：液体的表面张力系数测量（课本PP.116-119和补充教材P.6）

实验6-9：全息照相

第三循环：光华楼西辅楼801室    实验5-5必做，实验5-3、补充实验2中选做一个

实验5-5：示波器的使用（补充教材）

实验5-3：直流电桥

补充实验2：二极管伏安特性的测量（补充教材）

第四循环：光华楼西辅楼802室    补充实验3必做，补充实验4、实验5-11中选做一个

补充实验3：LCR串联谐振电路（补充教材）

补充实验4：锑化铟磁阻传感器的特性测量（补充教材）

实验5-11：圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场（预习前请先阅读实验网页上的实验要求）

第五循环：  光华楼西辅楼805B室    补充实验7、实验7-12、实验7-13中任选其中两个

补充实验7：量子论实验—原子能量量子化的观察与测量（补充教材）

实验7-12：核磁共振实验

实验7-13：X光实验—X光透视与食盐晶体的结构分析

第六循环：光华楼西辅楼805A室   补充实验5必做，补充实验6、实验6-2中选做一个

补充实验5：光栅特性与激光波长（补充教材）

补充实验6：光的偏振性和溶液旋光性的研究（补充教材）

实验6-2：牛顿环

第七循环：  光华楼西辅楼803室    实验7-4必做，实验7-5、实验7-6中选做其中一个

实验7-4：计算机实测物理实验

实验7-5：用计算机实测技术研究冷却规律

实验7-6：用计算机实测技术研究声波和拍

补充材料1   实验数据的处理（上接教材第二章，p.19）

注意：（1）用最小二乘法计算斜率k 和截距b时，不宜用有效数字的运算法则计算中间过程，否则会有较大的计算误差引入。提倡用计算器计算，将所显示的数值均记录下来为佳。（2）如果y和x的相关性好，可以粗略考虑b的有效位数的最后一位与y的有效数字最后一位对齐，k的有效数字与yn-y1和xn-x1中有效位数较少的相同。（3）确定有效位数的可靠方法是计算k和b的不确定度。

直线拟合的不确定度估算：（以为例）

斜率k 和截距b是间接测量物理量，分别令测量数据的A类和B类不确定度分量中的一个分量为零，而求得另一个分量比较简单，最后将两个分量按直接测量的合成方法求出合成不确定度，这种方法被称为等效法。

可以证明，在假设只有yi存在明显随机误差的条件下（且y的仪器不确定度远小于其A类不确定度），k 和b的不确定度分别为：

式中，Sy是测量值yi的标准偏差，即

根据上述公式即可算出各个系数（斜率k 和截距b）的不确定度值，初看上去计算似乎很麻烦，但是利用所列的数据表格，由表中求出的那些累加值(即可很容易算得。

最小二乘法应用举例

应用最小二乘法处理物理量的测量数据是相当繁琐的工作，容易出现差错。因此，工作时要十分细心和谨慎。为便于核对，常将各数据及计算结果首先表格化。

例：已知某铜棒的电阻与温度关系为：。实验测得7组数据（见表1）如下：试用最小二乘法求出参量R0、( 以及确定它们的误差。

表 1

| t / ℃ | 19.1 | 25.1 | 30.1 | 36.0 | 40.0 | 45.1 | 50.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rt / ( | 76.30 | 77.80 | 79.75 | 80.80 | 82.35 | 83.90 | 85.10 |

此例中只有两个待定的参量R0和(，为得到它们的最佳系数，所需要的数据有n、、、、和六个累加数，为此在没有常用的科学型计算器时，通过列表计算的方式来进行，这对提高计算速度将会有极大的帮助（参见表2），并使工作有条理与不易出错。其中表内双线右边的计算是为了确定R0和(的误差项用的。

表 2

| i | t / ℃ ( xi ) | Rt / ( ( yi ) | t×t ( x2i ) | Rt ( Rt ( y2i ) | t×Rt ( xi yi ) | R计算 / ( | (i / ( | (i2×10-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 19.1 25.1 30.1 36.0 40.0 45.1 50.1 | 76.30 77.80 79.75 80.80 82.35 83.90 85.10 | 364.8 630.0 906.0 1296.0 1600.0 2034.0 2510.0 | 5821.7 6052.8 6360.1 6528.6 6781.5 7039.2 7242.0 | 1457.3 1952.8 2400.5 2908.8 3294.0 3783.9 4263.5 | 76.26 77.99 79.43 81.13 82.28 83.75 85.19 | +0.04 -0.19 +0.32 -0.33 +0.07 +0.15 -0.09 | 16 361 1024 1089 49 225 81 |
| 7 | 245.5 | 566.00 | 9340.8 | 45826 | 20060.8 |  |  | 2845×10-4 |

根据表2中所求得的数据，代入公式（12）（参见教材第二章，p.19）则可得：

把测量数据代入式（13）和（15）（参见教材第二章，p.19）中可求出相关系数

说明：电阻Rt与温度t的线性关系良好，所以取R0的有效数字与R对齐，即R0＝70.76(；又因为t7－t1 = 31.0 ℃，R7－R1 = 8.80(，取k有效数字为以上两个差值中较少的位数3位，则k = 0.288(/(C。由此可以得到电阻与温度的相关关系为：

按补充资料中的公式计算k 和b的不确定度，可得

故	，

则

验证及比较最后的计算结果：

利用计算机软件（Origin 7.5）对上述实验数据进行线性拟合，发现：其斜率、截距及其标准偏差，以及测量值yi的标准偏差与直接用所述公式进行计算的结果是完全一致的（仅讨论A类不确定度，而B类不确定度未考虑）。

# 实验4－9  液体的表面张力系数测量

具体实验内容见课本（PP.116-119）：实验4-9 液体的表面张力系数测量

[补充知识]

液体表面

指液体与气体、液体与固体以及别种不相混合的液体之间的界面。

表面张力

液体的表面，由于表面层（其厚度等于分子的作用半径，约cm）内分子的作用，存在着一定的张力,称为表面张力。

浸润与不浸润现象

当液体和固体接触时，若固体和液体分子间的吸引力大于液体分子间的吸引力，液体就会沿固体表面扩张，形成薄膜附着在固体上，这种现象称为浸润；反之为不浸润现象。

表面张力系数

想象在液面上划一条直线，表面张力就表现为直线两旁的液膜以一定的拉力相互作用。拉力存在于表面层，方向恒与直线垂直，大小与直线的长度成正比，即。式中称为表面张力系数，它等于沿液面作用在分界线单位长度上的表面张力,其单位为。它的大小与液体的性质有关。

二、实验数据和记录：

3．不同浓度的酒精溶液的表面张力系数的测量：

表3

| 浓度 | 编号 | /mV | /mV | /mV | F/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| Ⅱ | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| Ⅲ | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |

表4

| 溶液编号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面张力系数/ |  |  |  |

思考题：

1．比较水的表面张力系数与酒精溶液的表面张力系数，哪种液体的表面张力系数更大？

2．随着溶液浓度的升高，液体的表面张力将会有怎样的变化？为什么？

实验5－5  示波器的使用

示波器是一种显示各种电压波形的仪器。它利用被测信号产生的电场对示波管中电子运动的影响来反映被测信号电压的瞬变过程。由于电子惯性小，荷质比大，因此示波器具有较宽的频率响应，用以观察变化极快的电压瞬变过程，因而它具有较广的应用范围。一切能转换为电压信号的电学量（如电流、电功率、阻抗等）和非电学量（如温度、位移、速度、压力、光强、磁场、频率等），其随时间的瞬变过程都可以用示波器进行观察和测量分析。本实验通过用示波器观察各种电信号的波形，测量直流电压；测量交流信号的电压、周期、频率和位相等参数；用示波器观察整流及滤波的输出波形，了解二极管的整流作用及RC滤波的特性。了解示波器的基本结构及工作原理，较熟练地掌握示波器的调节和使用。

# 实验原理

# 一、示波器的结构及简单工作原理

示波器一般由5个部分组成，如图1所示。（1）示波管；（2）扫描发生器；（3）同步电路；（4）水平轴和垂直轴放大器；（5）电源。下面分别加以简单说明。

（1）示波管

示波管是示波器中的显示部件。在一个抽成真空的玻璃泡中，装有各种电极，其结构如图1所示。阴极K受灯丝F加热而发射电子，这些电子受带正高压的加速阳极A1的加速，并经由A1、A2组成的聚焦系统，形成一束很细的高速电子流到达荧光屏。荧光屏上涂有荧光粉，它在这些高速电子的激发下发光。光点的大小取决于A1、A2组成的电子透镜的聚焦。改变A2相对A1的电位，可以改变电子透镜的焦距，使其正好聚焦在荧光屏上，成为一个很小的亮点。因此，调节A2的电位，称为“聚焦”调节。示波管内装有两对互相垂直的平行板（x1、x2和y1、y2），如在垂直方向的平行板y1、y2上加周期变化的电压，电子束通过时受到电场力的作用而上下偏转，在荧光屏上就可以看到一根垂直的亮线；同理，在水平方向的平行板x1、x2上加周期变化的电压，也可以看到一根水平亮线。因而，在这两对平行板上加变化的电压能对运动的电子束产生偏转作用，这两对平行板称为偏转板，其符号如图2（此也常作为示波器的符号）。在控制栅极G上加相对于阴极为负的电压，调节其高低就能控制通过栅极的电子流强度，使荧光屏上光迹的亮度（也称辉度）发生变化。因此，调节栅极的电位称为“辉度”调节。

（2）扫描与同步的作用

若将正弦变化的信号只加在y1、y2偏转板上，荧光屏上将显示一条垂直亮线，而看不到正弦变化。如同时在x1、x2偏转板上加一与时间成正比增加的线性电压，电子束在作上下运动的同时，还必须作自左向右的匀速运动，这样，便在荧光屏上描出正弦曲线，如图3所示。

如果光点沿x轴正向匀速移动到右端后，又迅速回跳到左边原来的起始点，再重复x轴正向匀速移动，则在荧光屏上的光迹必与第一次重合，当重复频率足够高时，由于荧光屏的余辉与人眼的视觉暂留作用，就能在荧光屏上看到稳定的波形。此过程称为“扫描”，获得扫描的方法是在x1、x2偏转板加上周期性变化的电压—锯齿波电压，其波形如图4所示。产生锯齿波电压的电路称为锯齿波发生器，它能根据需要产生不同频率的锯齿波电压。

如锯齿波电压周期是加在y1、y2偏转板上正弦波电压周期的两倍，则在荧光屏上显现两个正弦波；如是3倍，则显现3个正弦波，依此类推。要使荧光屏上显示出完整而稳定的波形，其条件是扫描电压的周期必须是加在y1、y2偏转板上信号电压周期的整数倍，稍有差异，波形就不稳定。为此，在示波器上专门设置一种电路，控制扫描电压的频率fx，使fx随着被观测信号的频率fy变化，即用y轴信号频率去控制扫描发生器的频率，使之始终满足整数倍的关系，此作用称为“同步”。使用示波器的关键，就是调节扫描电压的频率，使之与信号频率之间成整数倍关系，并加上“同步”作用，迫使这种关系保持稳定。

（3）水平与垂直轴放大器

加在水平与垂直偏转板上的信号电压必须足够大，才能使电子束偏转一定角度。因此，必须将输入的弱信号经放大器放大，并用水平及垂直增幅旋钮来调节放大量。如输入信号过强，则需用分压电路进行衰减。

（4）电源

用以供给示波管及各部分电路所需的各种交直流电源。

# 二、信号电压、频率、相位的测量，李萨如图形的观察

把待测信号电压输入到示波器y轴放大器的输入端。调节示波器面板上各开关旋钮到适当的位置，示波屏上显示一稳定波形。根据示波屏上的坐标刻度，读出显示波形的电压值或周期值。

1．测量电压：

把待测信号输入到示波器的y轴输入端，y轴输入选择按钮置于“AC”位置（测量直流电压时y轴输入选择按钮置于“DC”位置），y轴衰减倍率开关“Volts/DIV”置于适当位置，调节有关控制开关及旋钮使显示波形稳定，读出波形的峰峰值H，如图5所示。

# 电压的峰峰值UPP＝Volts/DIV×H(DIV)

在测量被测信号的电压时，应通过调节衰减倍率开关（Volts/DIV）使其幅度尽量放大，但是不能超出显示屏幕。（为什么？）

2．测量频率

把待测信号输入示波器的y轴输入端，将扫描速度开关“SEC/DIV”置于适当的位置，调节有关控制开关及旋钮使显示波形稳定，读出被测波形上所需测量的P、Q两点间的距离L，如图6所示。

# 信号周期T＝SEC/DIV×L（DIV）

频率f＝1/T

在测量被测信号的周期和频率时，应通过调节扫描速度开关(SEC/DIV)使被测信号相连两个波峰的水平距离尽量拉大，但是不能超出显示屏幕。（为什么？）

3．利用李萨如图形测定信号频率

在x轴输入端输入正弦信号，频率为fx，在y轴输入端输入另一正弦信号，频率为fy，当两者的频率成简单整数倍关系时，示波屏上就显示一稳定的图形，称为李萨如图形。

图7画出了两个相互垂直正弦波电压合成不同的李萨如图形。若以nx和ny分别表示李萨如图形与外切水平线及外切垂直线的切点数，则其切点数与正弦波频率之间有如下关系：

fy/fx＝nx/ny					（1）

如已知fx（或fy）和从示波屏上读得的nx和ny，就可以由（1）式计算出fy（或fx）。

4．利用李萨如图形测定两同频率信号的相位差

设一信号为X = Asint，另一信号为Y = sin(t+)

分别输入x轴和y轴输入端，在示波屏上显示如图8所示的椭圆，可以通过椭圆的性质确定其位相差。

当X＝0时，即Asint = 0

∴t = n（n = 0,1,2,…）

Y= Bsin(t+) = Bsin=

∴			（2）

从图8中可测得2B（它是椭圆在y方向上的最大投影）和2b（它是椭圆在y轴上的截距），利用式（2）即可得出两个相同频率正弦电压的位相差。

三、整流及滤波的输出波形的观察

晶体二极管具有反向电阻大、正向电阻小的特性，因此它的最简单和最重要的应用之一是整流作用，即把交流电变成直流电。一般的整流电路有半波整流(电路和输出波形如图9-1)和桥式整流（又称全波整流，电路和输出波形如图9-2）。对于一定频率的正弦波输入，这种波形仅使输出端的电压极性保持不变，而电压值却是周期性的变化。

在实用上，为了得到稳恒的直流电，必须经过滤波。常用的滤波电路为RCπ形滤波，经整流后的电压输入滤波电路，在负载上将得到稳定得多的输出电压（如图9-3 ，图中虚线为未经滤波的输出电压），输出电压的变化称为纹波电压。对一定的输出电压大小，当滤波电容C一定时，纹波电压随负载电阻RL的增加而减小；而当RL一定时，纹波电压随C的增加而减小。显然越小，输出电压越稳定。

实验装置：

XJ4324型双踪示波器

# 实验内容

（一）必做部分：

开机使用前，如下设置和检查仪器：

| 电源开关（POWER）(8) | 关（弹出） |
| --- | --- |
| 辉度钮（INTENSITY）(2) | 中间 |
| 字符辉度钮（READOUT INTENSITY）(3) | 中间 |
| 聚焦（FOCUS）(4) | 中间 |
| 垂直位移钮（POSITION）(10) (23) | 中间 |
| 垂直微调钮（VAR）(14) (18) | 顺时针到底 |
| 垂直方式开关（VERTICAL MODE）(16) | CH1 |
| 水平微调选择（VAR）(33) | 顺时针到底 |
| 水平位移钮（POSITION）(36) | 中间 |
| ×1/×10扩展 (34) | ×1（弹出） |
| 触发方式开关（TRIGGER MODE）(24) | AUTO |
| 触发源开关（INT TRIGGER SOURCE）(37) | CH1 |
| 触发电平钮（LEVEL）(28) | 顺时针到底 |
| 触发极性开关 (27) | 开关弹出 |

| 电源开关（POWER）(8) | 关（弹出） |
| --- | --- |
| 辉度钮（INTENSITY）(2) | 中间 |
| 字符辉度钮（READOUT INTENSITY）(3) | 中间 |
| 聚焦（FOCUS）(4) | 中间 |
| 垂直位移钮（POSITION）(10) (23) | 中间 |
| 垂直微调钮（VAR）(14) (18) | 顺时针到底 |
| 垂直方式开关（VERTICAL MODE）(16) | CH1 |
| 水平微调选择（VAR）(33) | 顺时针到底 |
| 水平位移钮（POSITION）(36) | 中间 |
| ×1/×10扩展 (34) | ×1（弹出） |
| 触发方式开关（TRIGGER MODE）(24) | AUTO |
| 触发源开关（INT TRIGGER SOURCE）(37) | CH1 |
| 触发电平钮（LEVEL）(28) | 顺时针到底 |
| 触发极性开关 (27) | 开关弹出 |

1．观察和测量双踪示波器校正信号波形（0.5Vp-p 1KHz方波）

接通电源开关，红色指示灯发亮，表明电源已接通。向右调节“辉度”旋钮，在示波屏上可看到一条扫描线或光点，使其亮度适中。调节“聚焦”旋钮，使光点圆而小或使扫描线细亮。然后把示波器面板相应开关旋钮置于下列适宜于测量输入信号的位置：

| AC/DC开关 (13) (20) | AC或DC（“⊥”按钮必须弹出） |
| --- | --- |
| 内、外触发开关 (26) | INT（弹出） |
| VOLTS/DIV (12) (21) | 0.1V/DIV |
| SEC/DIV开关 (30) | 0.2ms/DIV |

用电缆线把示波器上的校正信号输出端（PROBE ADJUST）(9)和CH1(或CH2)输入插座连接起来，即能在示波屏上显示稳定的方波波形。调节x、y垂直位移旋钮，使波形位于适当位置，便于读数。描下整周期波形，记录表格参见下表。

| 波形 | Y轴示值 | X轴示值 |
| --- | --- | --- |
|  | “VOLTS/DIV” 开关位置 |  | “TIME/DIV” 开关位置 |  |
|  | 波形高度H/DIV |  | 波形宽度L/DIV |  |
|  | 峰-峰值/V |  | 周期/S |  |
|  |  |  | 频率/Hz |  |

测好后，将连接电缆线从校正信号输出端取下。

# 2．直流电压UD的测量

首先要在示波屏上确定0V的基线位置。按下“⊥”按钮（接地），调节Y位移旋钮，使扫描线与屏上中央刻度线重合，确定零电平基线。在本次测量中“垂直位移”旋钮不可再改变，否则读数不准。

用1.5V干电池作为直流电压源，示波器面板开关作如下改变：

“AC/DC”按钮改变为“DC”，弹出“⊥”按钮（不接地），“VOLTS/DIV”开关调至0.5V/DIV。用电缆线将干电池两输出端与示波器CH1（或CH2）输入插座连接起来。观察扫描线跳变方向及幅度。记录数据。

| “VOLTS/DIV”开关位置 | Y轴跳变高度H/DIV | 干电池电压UD/V |
| --- | --- | --- |

测好后，将连接电缆线从干电池上取下。

# 3．交流电压UAC的测量：

用函数信号发生器作为交流电压源，它可以输出方波、三角波、脉冲及正弦波等。示波器面板开关作如下改变：

“AC/DC”按钮改变为“AC”，在信号发生器电源“关”的情况下，用电缆线将信号发生器的“电压输出端”与示波器CH1（或CH2）插座连接起来。打开信号发生器电源开关，调节信号发生器输出一个“幅度”为6V的正弦交流信号（频率建议为500Hz或1KHz），调节信号发生器“衰减”分别为0db、20db、40db，调节示波器的“VOLTS/DIV”、“SEC/DIV”及“LEVEL”触发电平旋钮，显示稳定清晰波形，测量输出电压，记录数据，了解“db”的含义。

| 信号发生输出衰减器 | 0db | 20db | 40db |
| --- | --- | --- | --- |
| 示波器Y轴示值 | “VOLTS/DIV”开关位置 |  |  |  |
|  | 高度H/DIV |  |  |  |
|  | 峰-峰值UAC/V |  |  |  |

# 4．频率的测量

将信号发生器的“衰减”调为0db，频率依次改变为0.1kHz、1kHz、10kHz、100kHz,相应调节示波器扫描速度“SEC/DIV”开关及“LEVEL”触发电平旋钮，使在示波屏上显示稳定波形。读出波形上相邻两波峰或波谷之间的水平距离L，即可算出信号周期T及频率f，记录数据。

| 信号频率/KHz | 0.1 | 1 | 10 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X轴示值 | “SEC/DIV”开关位置 |  |  |  |  |
|  | 长度L/DIV |  |  |  |  |
|  | 周期T/S |  |  |  |  |
|  | 频率f/Hz |  |  |  |  |

5．李萨如图形的观察

将一信号发生器输出的50Hz信号连接到CH1输入插座作为X轴输入信号，拉出垂直微调钮（VAR）(14)；将另一信号发生器输出的信号连接到CH2输入插座作为Y轴输入信号，垂直方式开关（VERTICAL MODE）(16) 选择CH2，且输出电压调到合适的大小。分别改变信号发生器的输出频率为50Hz、100Hz、150Hz，可以在示波屏上观察到X、Y轴信号合成后的李萨如图形。记录各种合成的李萨如图形的波形及相应的相位差。

| X轴频率 / Hz | 50 |
| --- | --- |
| Y轴频率 / Hz | 50 | 100 | 150 |
| 李萨如图形 |  |  |  |

6．观察半波整流和全波整流的输出波形

1）按图9-1连接整流电路，输入一定频率的正弦电压，负载电阻（电阻箱）＝，用示波器观察并记录两端的输出电压波形。记录此时的信号发生器频率          Hz。

| 波形 | Y轴示值 | X轴示值 |
| --- | --- | --- |
|  | “VOLTS/DIV” 开关位置 |  | “TIME/DIV” 开关位置 |  |
|  | 波形高度H/DIV |  | 波形宽度L/DIV |  |
|  | 峰-峰值/V |  | 周期/S |  |
|  |  |  | 频率/Hz |  |

2）按图9-2接线，重复上述步骤。记录此时的信号发生器频率          Hz。

| 波形 | Y轴示值 | X轴示值 |
| --- | --- | --- |
|  | “VOLTS/DIV” 开关位置 |  | “TIME/DIV” 开关位置 |  |
|  | 波形高度H/DIV |  | 波形宽度L/DIV |  |
|  | 峰-峰值/V |  | 周期/S |  |
|  |  |  | 频率/Hz |  |

（二）选做部分：

1．观察滤波电路的输出电压波形，并测量纹波电压

1）按图9-3连接整流电路，固定滤波电容(1µF/47µF/100µF)、滤波电阻（100Ω左右），调节负载电阻分别为1KΩ、2 KΩ、3 KΩ、4 KΩ、5 KΩ等等，用示波器观察相应的纹波电压（注意：示波器应放在“AC”位置上），与成怎样的关系？

2）固定＝1 KΩ，用不同的滤波电容观察各自对应的纹波电压，与之间有怎样的关系？ （建议从小电容做起）

2．观察和测量人体上感生的电信号

人体所处的空间中各种交变的电磁波在人身体上会产生感生电动势。当你手握示波器的输入电缆线时，通过调节衰减倍率开关（Volts/DIV）和扫描速度开关（SEC/DIV）的位置到适当量程，在示波器屏幕上就可以观察到这种电信号的波形。测量它包含的最低频率及其电压的峰-峰值。

思考题

- 示波屏上的信号波形是如何形成的？如果没有X轴扫描信号，屏上显示出什么波形？

- 如何使示波屏上显示出稳定的，适当大小的信号波形？

# 示波器打开电源后，荧光屏上既无光点又无扫描线，可能的原因是什么？应该怎样调节？

# 若波形总是沿横向左右移动，应该怎样调节？

# 若扫描锯齿波周期较被观测信号的周期大很多，荧光屏上将看到什么图形？反之又会怎样？

# 若被观测的信号电压较大（但不损坏示波器），荧光屏上将看到什么图形？

# 半波整流中输出为0及有输出的时间间隔，为何前者大于后者？为何全波整流中相邻输出电压之间有极短时间的零输出？（提示：从二极管伏安特性曲线的特点考虑）。

# 说明与、之间的关系有何物理意义（从RC放电的物理规律考虑）？进而是否能判断出与输入电压频率之间的关系？

# 参考文献

# [1]  上海新建仪器设备有限公司 XJ4324双踪示波器说明书

# [2]  贾玉润、王公治、凌佩玲主编，大学物理实验，上海：复旦大学出版社，1987，66～68

补充实验1  随机误差的正态分布

――振动周期的统计规律研究

实验误差主要分为两类，即系统误差和随机误差：（1）在相同实验条件下多次测量同一物理量时，其误差的绝对值和符号均保持不变，或按其确定的规律变化，这种误差称为系统误差；（2）在相同实验条件下多次重复测量同一物理量时，各次测量值之间存在一定的差异，其产生的误差的绝对值和符号以不可预定的方式变化着，但总体来说有一定的统计规律，这种误差称为随机误差或偶然误差。此外，还有一类误差，即在测量数据中，有时会发现过大或过小的异常数据，这往往是由于测量中的过失（如读数的错误、记录的错误、计算的错误、操作不当等）或外界干扰等因素引起的，以前称为粗大误差。包含粗大误差的测量值或粗大误差称为异常值（Outlier）。测量时要尽量避免出现高度显著的异常值，已被谨慎确定为异常值的个别数据要被剔除掉。

随机误差的正态分布（Normal Distribution，亦称高斯分布）是实验误差理论中一种常见的基本的误差分布形式。本实验利用正态概率纸（Histogram with Probabilities）作图法来了解单摆振动周期的多次测量数据的变化是否符合正态分布的统计规律；通过学习制作频数分布表、绘制频数分布的直方统计图（Histogram Chart），加深对测量列的平均值和标准偏差的统计规律理解。

实验原理

统计规律的分析是以大量的实验数据为基础的。大量的实验表明，对某物理量进行多次重复等精度的测量，其结果大多服从正态分布。但是，正态分布并不能够适用于实验中的一切情况，要确定某一等精度测量中随机误差是否服从正态分布的统计规律，应该对其进行统计检验。

频数分布表、频数分布的直方统计图及其概率直方统计图（可用正态概率纸来描述）是用实验方法研究统计规律的三种简单而又有效的方法，因此在许多情况，尤其是在被研究对象的统计规律不了解的情况下，不失为一种初步的统计分析手段。

例如，对某一脉冲的周期进行重复测量（假设实验数据中仅存在随机误差），所得100个数据（称为样本）如表1所示，但为了便于在发现粗大误差（即高度显著的异常值）时，有备用的测量数据而能够及时补上，故在实验过程中可以多测10或20个数据备用。

表1 某一脉冲的周期 (单位：sec)

| 3.947 | 4.005 | 3.981 | 4.035 | 4.015 | 3.992 | 3.983 | 3.991 | 4.025 | 3.965 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.994 | 4.013 | 3.997 | 3.979 | 3.943 | 3.959 | 3.963 | 4.017 | 4.039 | 4.019 |
| 4.001 | 3.997 | 4.001 | 4.013 | 4.027 | 3.999 | 4.003 | 4.029 | 4.005 | 3.979 |
| 3.971 | 4.035 | 3.999 | 3.911& | 4.001 | 3.965 | 3.953 | 3.967 | 3.989 | 3.985 |
| 3.953 | 3.983 | 4.011 | 4.021 | 4.043 | 3.969 | 3.973 | 3.963 | 4.011 | 3.979 |
| 3.997 | 4.007 | 3.997 | #4.049 | 4.017 | 4.017 | 3.991 | 3.971 | 3.994 | 3.995 |
| 4.103& | 4.031 | 3.997 | 3.981 | 4.003 | 4.001 | 4.007 | 4.026 | 3.983 | 4.033 |
| 4.001 | 4.015 | 4.001 | 4.003 | 3.983 | 4.001 | 4.026 | 4.013 | 3.987 | 3.983 |
| 3.975 | #3.937 | 3.992 | 3.985 | 3.985 | 3.983 | 4.015 | 3.961 | 3.999 | 4.024 |
| 4.009 | 3.991 | 3.985 | 4.007 | 4.017 | 4.017 | 3.971 | 3.991 | 4.005 | 3.981 |
| 4.037 | 4.013 | 3.987 | 3.991 | 4.025 | 3.985 | 4.005 | 4.019 | 3.995 | 3.921 |

&：高度显著的异常值，舍去；用备用的数据4.037和4.013补上。

#：最大或最小值

在相同条件下所得的N个测量结果x1、x2、x3、…、xN中，首先找出实验数据中的最大值xmax和最小值xmin；其次，需要对实验数据进行分组，分组的数目与直方统计图的形状直接相关。通常，当实验数据较多时，组数取为10(20；实验数据少于50个时，分成5(6组；由最大值与最小值之差可知实验数据的级差R = xmax－xmin，将级差分为K组，得组距为(x =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              R / K = (xmax－xmin) / K。再者，统计出测量结果落在上述每个分组中的数据个数（即每个分组的频数ni）,得到分组的频数（Counts）表；频数ni与数据总数N相除，可得相对频数fi  = ni / N（本质上，相对频数fi表示测量值在分组（区间）内出现的频率，常以百分数%表示）；相应地把(ni / N称为累计频数（Cumulative counts），如果以百分数%表示，则称为累计频率，而将ni / (N (x)称为单位组距的相对频数，亦称频率密度，如表2所示。最后，若以ni或fi或ni / (N (x)为纵坐标，测量值xi为横坐标，就可以得到如图1所示的直方统计图。

表2 脉冲周期的频数分布表

| 分组序号 | 分组 / s | 频数 ni | 相对频率 fi / % | 累计频率 （(ni / N）/ % | 频率密度 ni / (N (x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.937 – 3.9482 | 3 | 3 | 3 | 2.68 |
| 2 | 3.9482 – 3.9594 | 3 | 3 | 6 | 2.68 |
| 3 | 3.9594 – 3.9706 | 7 | 7 | 13 | 6.25 |
| 4 | 3.9706 – 3.9818 | 11 | 11 | 24 | 9.82 |
| 5 | 3.9818 – 3.9930 | 18 | 18 | 42 | 16.07 |
| 6 | 3.9930 – 4.0042 | 21 | 21 | 63 | 18.75 |
| 7 | 4.0042 – 4.0154 | 16 | 16 | 79 | 14.29 |
| 8 | 4.0154 – 4.0266 | 11 | 11 | 90 | 9.82 |
| 9 | 4.0266 – 4.0378 | 7 | 7 | 97 | 6.25 |
| 10 | 4.0378 – 4.049 | 3 | 3 | 100 | 2.68 |
| ( | － | 100 | 100％ | － | － |

在上述数据中，最大值为4.049，最小值为3.937，级差为0.112，如果将数据分为10组（如表2），则组距为0.0112。当数据恰好为两组的交界处时，可以按照左闭右开的原则，将骑墙的数据归入后一组，最大值归入最后一组，或者可以改变组数（组数大小要求合理）来避免骑墙。

上述直方统计图虽然能够给出实验数据的大致分布情况，然而，在要判断它是否确实符合正态分布时，就显得比较粗糙，甚至往往无法作出判别。如果利用实验数据作累计频数曲线图，即以测量值为横坐标，以相应的累计频数为纵坐标，便可以得到如图2所示的累计频数折线图，它与理论上的正态分布累计频数曲线（图中的S形光滑曲线）符合的较好，则情况就要好得多。但是，由于S形曲线不便于绘制；同时在等分的坐标纸上，此S形曲线的两端显得比较平坦，即原有的坐标精度不够高，给鉴别带来困难。改进的办法是将纵坐标的分度在两端部被拉开，标度由等分变为不等分，从而将S形的累计频数曲线拉成一直线，此直线又称亨利（P. Henry）直线（详细说明请参见附录中内容）。正态概率纸的纵坐标正是这样设计的，它使得符合正态分布的实验数据，在该纸上作出的累计频数图是一条直线。根据表2中实验数据标在正态概率纸上的点子是否位于一条直线上，可以简单地判断该实验数据是否符合正态分布。

如果从正态概率纸上得到的是一条直线，那么就可以由纵坐标50.0处直线上的点所对应的横坐标来求出平均值。而纵坐标15.9处直线上的点所对应的横坐标与平均值之差的绝对值，即为该测量列单次测量的标准偏差(。利用表2中的实验数据，可以在正态概率纸上得到一条直线（如图3所示），说明上述脉冲周期的测量列是符合正态分布的。由该直线可得

， ,

为了求出更为可靠的测量结果，亦可以从平均值、标准偏差和不确定度的基本定义出发直接进行数值计算，即可得：

， ,

由上述可知，两者的结果是非常接近的。

实验装置

单摆实验仪、电子或机械秒表

实验内容

（一）必做部分：振动周期的测量和统计规律的研究

由于本实验中待测单摆的周期值很稳定，测量数据的涨落仅集中反映了手控计时所带来的随机误差。在相同的条件下，重复测量120个数据。

需要强调的是：为了得出严格正确的结论，常常要求测量样本的数目n大于200个，且最佳分组数目m，宜在0.55n0.4 ( m ( 1.25n0.4之间。因此，本实验内容（包括表2中示例）仅是粗略分析了测量随机误差中正态分布的普遍性。

- 用电子或机械秒表测量单摆振动周期5T的时间。在数据记录本上每一行记录十个数据，共记录12行，共120个数据，然后进行数据处理（本实验所用秒表不确定度限值为0.01s）。测单摆周期时，要注意小振幅，且使单摆只作平面摆动；应选择哪个位置作为计时的起点和终点，为什么？

- 先对100个数据进行数值计算，求出测量结果的平均值和测量数据列中单次测量的标准偏差(。如果发现有其数值在范围以外的测量数据，则应将它作为粗大误差（异常值）而予以剔除，并用备用数据补缺，以凑足100个数据，重新计算和(，直到100个数据全部落在区间内为止。值得注意的是：目前有多种异常值的判断方法，具体请参见附录中的相关内容。

- 以所取定的100个数据中的最大值和最小值为界，将所有的数据分成10组，作频数分布表，然后画出频数分布的直方统计图，对所作的频数分布直方统计图讨论其数据的分布规律。

- 在频数分布表中，对实验数据进行整理和处理，给出相应的累计频率（以％表示）数值。以各分组的右端值为横坐标，以累计频率为纵坐标，在正态概率纸上作图。如果测量的数据点近似在一直线上，则测量数据遵从正态分布。一般说来，中间的数据点不应偏离直线太远，而在两端的数据点，由于该处的坐标分度比较精细，允许有较大的偏离。

- 由上述拟合直线与纵坐标为50.0的水平线交点找出平均值的估计值；由该拟合直线与15.9的水平线交点找出标准偏差(的估计值（为什么？）。

- 对测量数据进行数值计算，求出其平均值、标准偏差以及合成不确定度，再将所得结果与以正态概率纸所求得的估计值进行比较。若测量结果偏离正态分布，请分析其产生的主要原因。

（二）选做部分：借助常用数据处理软件（如Origin，Excel等）中的“数据分析”功能，对上面的实验数据进行重新处理，并绘制出相应的统计图表。

思考题

- 为什么由正态概率纸上的亨利直线可以得到测量列的平均值及单次测量的标准偏差的估计值？

- 若你所测得的一组实验数据，其离散程度比上述例子中的数据大得多（即(比较大），则所得到的平均值与例中的平均值之间的差异也很大吗？

- 已知单摆公式是在角摆幅(m很小（即角摆幅(m(0）时成立的，当(m ( 0时，单摆周期的公式为：

问：当(m=6°时，所测量的周期T比T0的结果大多少？如果(m＝12(，则又如何呢？若你有一把直尺，你怎样简捷地估算出角摆幅(m？

参考文献

- 中国科学院数学研究所统计组 编，常用数理统计方法，北京：科学出版社. 1973，1～14

- 贾玉润，王公治，凌佩玲 主编，大学物理实验，上海：复旦大学出版社.1987，16～17；83～88

- 叶卫平，方安平，于本方 编著，Origin 7.0科技绘图及数据分析，北京：机械工业出版社. 2004

- 沈元华，陆申龙 主编，基础物理实验，北京：高等教育出版社. 2003

- 肖明耀 编著，误差理论与应用，北京：计量出版社. 1985

- 朱鹤年 编著，新概念物理实验测量引论——数据分析与不确定度评定基础，北京：高等教育出版社. 2007

附录一：正态分布

在相同的条件下，对同一物理量x进行重复多次测量，测量结果的值总是在其真值的附近，越靠近，出现的概率越大，一般服从正态分布（即高斯分布），其形状如图R1-1所示。图中的纵坐标（x）称为概率密度函数，其值为

（x）=，x( (   (1.1)

式中，为曲线拐点处横坐标与值之差的绝对值，称为正态分布的标准偏差（可以证明，其与测量列中的单次测量的标准偏差是一致的）。图R1-1称为正态概率分布曲线。对于一个确定的测量列，如果已知和的值，由（1.1）式可计算出实验观测值x落在任意区间(a, b)的概率为

P（a ( x ( b）            (1.2)

式(1.2)中，P(a ( x ( b) 的值可由直线x = a及x = b和横坐标、曲线所包围的面积得到（图R1-1中阴影区）。由定积分计算可知：x落在区间（区间的概率为68.3%；x落在（）区间的概率是95%；x落在区间（）区间的概率为95.4%；x落在（）区间的概率是99.7%。

可设

（1.3）

式（1.3）中的P或1－( 称为置信概率（置信水平或置信度）；( 称为显著性水平（显著度）；（-K(，K(）或简写为( K(称为置信区间；K(称为置信限；而K可被称为正态分布的置信系数。

从图R1-1可知，正态分布的概率密度分布曲线具有下列属性：（1）单峰性，即标准偏差的绝对值小的出现概率比绝对值大的出现概率要大。（2）对称性，即概率密度分布以真值为中心，标准偏差绝对值相等的测量值出现概率相等。（3）有界性，即在一定的条件下，绝对值很大的出现概率近于零，亦即标准偏差的绝对值有一定的实际限度。（4）低偿性，在实际测量条件下，标准偏差的算术平均值随着测量次数的增加而趋于零。

附录二： 误差分布的正态性检验――正态概率纸检验法

在一般情况下，假设测量误差服从正态分布，并从此假设出发进行误差分析和对测量结果进行评价。这一假设对测量来说是合理的，因为测量的随机误差常常是由相互独立的、许多不可控制的、受随机因素微小影响的叠加结果。根据概率论的中心极限定理，只要总的测量误差是由一系列相互独立的个别因素引起的基本误差之和，且每一因素对总的测量误差的贡献是均匀的和细小的，而不管这些因素服从什么分布，总的测量误差都服从正态分布。当然，并不是说所有的测量误差都服从正态分布，因此，在有些场合，当不能确知测量误差服从正态分布时，应该用统计方法来检验随机变量分布的正态性。下面所述的正态概率纸检验法就是其中的一种方法。

正态概率纸是一种专门的坐标纸，横坐标刻度是等距的，用(来表示，纵坐标刻度是不等距的，用 ((() 表示，通过它可将正态分布曲线化为直线。正态概率纸是通过标准正态分布来设计制造的。对于标准正态分布，其累计分布函数由（2.1）式决定：

(2.1)

当 ( 等距离变化时， ( 为 …，-3，…，-2，…，-1，…，0，…，1，…，2，…，3，…，由标准正态分布可分别求得它们的概率为 …，0.13%，…，2.3%，…，15.9%，…，50%，…，84.1%，…，97.7%，…，99.9%，…，累计分布函数曲线如图R2-1所示。

如果能将相应于横坐标等距变化的纵坐标的变化量也化为等距的，则正态分布累计分布函数曲线就可变为直线。纵坐标交换可这样进行，在纵坐标上以F(() =p%的点为中心，让F(() = p % 点与中心点的距离为纵坐标的(p个单位长度，使得F((p) = p %。例如，原来纵坐标上p% =15.9% 的点，相当于变换后纵坐标上的-1点，F(-1) = 15.9%。变换后坐标系如图R2-2所示。

对于一般正态分布而言，可以通过式（2.2）的变量变换：

(2.2)

而将其化为标准正态分布，而u 与( 是一级线性函数关系，经过变量变换就可以得到一般正态形式的概率纸（参见图R2-2），对应的标准正态变量和一般正态变量的横坐标为：

标准正态变量：…, -3, …, -2, …, -1, …, 0 , …, 1, …, 2, …, 3, …

一般正态变量：…, ( -3(, …, ( -2(, …, ( -(, …, ( , …, ( + (, …, ( + 2(, …,( + 3(, …

故一般形式的正态分布函数表示在这种正态概率纸上就是通过点（(，0）的斜率为1/( 的直线。 对于一般正态分布，在直线上，纵坐标P = 50%所对应的横坐标为(，纵坐标P = 15.9% 所对应的横坐标为( - (，由此可求得正态分布参数( 和 (。

用正态概率纸检验分布正态性的具体方法如下：第一步，将样本的测定值按大小顺序，由小到大地排列成x1 ( x2 ( x3 (, …, ( xn ；第二步，对于每个xi计算一个p(xi)，如何计算p(xi)，有不同的方法，现在可以用下述的中位秩公式来简单地计算：

（2.3）

第三步，在正态概率纸上描点（xi ，p(xi) ），i = 1, 2, …, n。如果这 n 个点近似在一条直线上，就可以认为样本服从正态分布。由直线上可求得平均值( 和标准偏差(，则所检验的样本分布就被认为服从正态分布N（(, (）。

举例说明： 设有一个n = 20的样本，样本值按大小顺序排列为57, 62, 66, 67, 74, 76, 77, 80, 81, 86, 87, 89, 89, 94, 95, 96, 97, 103, 109, 122，试用正态概率纸检验其是否符合正态性？

解：用（2.3）式计算相应各测定值的p(xi)值，计算结果分别为（%）：3.4, 8.3, 13.2, 18.1, 23.0, 27.9, 32.8, 37.7, 42.6, 47.5, 52.5, 57.3, 62.3, 67.2, 72.1, 77.0, 81.9, 86.8, 91.7, 96.6。将（57，3.4），（62，8.3），…，（109，91.7），（122，96.6）描在正态概率纸上，得到如图R2-3所示的直线。由纵坐标50% 相对应的横坐标值求得 ( 的估计值为86，由纵坐标15.9% 相对应的横坐标值求得68，则( = 86-68 = 18。由此可以做出结论，样本值服从正态分布。

由此可以说明，正态概率纸检验法的优点是计算量较小，直观且有效。

附录三：异常值的判断方法

在实验过程中，有时会出现错误，例如：数据读错或记错、仪器操作有误、仪器突然跳动或抖动、计算有误，等等，随时发现，随时就剔除，直到重新进行实验，这就是所谓的物理判断方法。有时，整个实验做完后也不能确定哪一个测量值是异常值，这时可以应用数理统计学的异常数据判断法则来处理。统计学法则的基本思想是：给定一个置信概率P或显著性水平(（P =1-(），并确定一个最大比值K（置信系数），凡超过这个限值的测量数据（误差），就认为它不属于随机误差的范畴，而是高度异常值，并予以剔除。

在同一条件下，若对某量x进行n次等精度且独立的测量，得到测量值的算术平均值为；测量值xi与该测量列的算术平均值之间的偏差称“残差”。按照贝塞尔公式，可以算出该测量数据列中单次测量的标准偏差(，即

（2.4）

取置信系数K为残差(i与标准偏差(之比：

(2.5)

目前有三种常用的处理异常数据的判断法则，现介绍如下：

- 拉依达（Райта）法则

如果某个测量值xm的置信系数K满足式子：K ( 3 时，则认为数据xm是含有粗大误差的异常值，须剔除不要。应该指出，这个判据比较简明，但它成立的前提是要求测量次数n ( (，当n值较小时，这个判据并不很可靠。

- 肖维涅（Chauvenet）法则

同上，当置信系数K满足式子：K ( Cn时，须剔除数据xm，其中Cn由表3.1査取。用该法则作判别时，须兼顾考虑到测量数据个数n的影响。从表中可以看出，当n值较大时（n ( 200），它与拉依达法则相当。

表3.1  肖维涅判据临界值Cn表

| n | Cn | n | Cn | n | Cn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.38 | 16 | 2.16 | 29 | 2.38 |
| 4 | 1.53 | 17 | 2.18 | 30 | 2.39 |
| 5 | 1.65 | 18 | 2.20 | 35 | 2.45 |
| 6 | 1.73 | 19 | 2.22 | 40 | 2.50 |
| 7 | 1.79 | 20 | 2.24 | 50 | 2.58 |
| 8 | 1.86 | 21 | 2.26 | 60 | 2.64 |
| 9 | 1.92 | 22 | 2.28 | 80 | 2.74 |
| 10 | 1.96 | 23 | 2.30 | 100 | 2.81 |
| 11 | 2.00 | 24 | 2.32 | 150 | 2.93 |
| 12 | 2.04 | 25 | 2.33 | 185 | 3.00 |
| 13 | 2.07 | 26 | 2.34 | 200 | 3.02 |
| 14 | 2.10 | 27 | 2.35 | 250 | 3.11 |
| 15 | 2.13 | 28 | 2.37 | 500 | 3.29 |

- 格拉布斯（Grubbs）法则

该方法由数据统计理论严格推导出来，是一个很好的剔除法则。同上，当置信系数K满足式子：K ( G((, n)时，则认为数据xm为异常值，须剔除不用，其中G((, n)可由表3.2査取。

表3.2  格拉布斯判据临界值G((, n)表

| n | 显著性水平 ( | n | 显著性水平 ( |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 | 0.025 | 0.05 |  | 0.01 | 0.025 | 0.05 |
|  | G ((, n) |  | G ((, n) |
| 3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 21 | 2.91 | 2.73 | 2.58 |
| 4 | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 22 | 2.94 | 2.76 | 2.60 |
| 5 | 1.75 | 1.71 | 1.67 | 23 | 2.96 | 2.78 | 2.62 |
| 6 | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 24 | 2.99 | 2.80 | 2.64 |
| 7 | 2.10 | 2.02 | 1.94 | 25 | 3.01 | 2.82 | 2.66 |
| 8 | 2.22 | 2.13 | 2.03 | 30 | 3.10 | 2.91 | 2.74 |
| 9 | 2.32 | 2.21 | 2.11 | 35 | 3.18 | 2.98 | 2.81 |
| 10 | 2.41 | 2.29 | 2.18 | 40 | 3.24 | 3.04 | 2.87 |
| 11 | 2.48 | 2.36 | 2.24 | 45 | 3.29 | 3.09 | 2.91 |
| 12 | 2.55 | 2.41 | 2.29 | 50 | 3.34 | 3.13 | 2.96 |
| 13 | 2.61 | 2.46 | 2.33 | 60 | 3.41 | 3.20 | 3.03 |
| 14 | 2.66 | 2.51 | 2.37 | 70 | 3.47 | 3.26 | 3.08 |
| 15 | 2.70 | 2.55 | 2.41 | 80 | 3.52 | 3.31 | 3.13 |
| 16 | 2.74 | 2.59 | 2.44 | 90 | 3.56 | 3.35 | 3.17 |
| 17 | 2.78 | 2.62 | 2.47 | 100 | 3.60 | 3.38 | 3.20 |
| 18 | 2.82 | 2.65 | 2.50 |  |  |  |  |
| 19 | 2.85 | 2.68 | 2.53 |  |  |  |  |
| 20 | 2.88 | 2.71 | 2.56 |  |  |  |  |

判别高度异常值的注意事项：

- 必须慎重剔除实测中所出现的异常数据，因为它常常是新发现的源头

在精密实验测量中，可以选择用两、三种判断方法加以计算，以便剔除高度异常值，而保留好值。剔除的高度异常值应该是个别和少量的，否则应从物理上找出原因。同时，凡是遇有剔除异常数据时，应该在报告中详细说明测量条件、测量的总数N、被剔除的具体数据以及剔除的依据等。

- 合理选用判别法则

在上述的法则中，拉依达法则适用于测量次数较多的测量列。一般情况下，测量次数较少，因此用此方法判别，其可靠性不高，但是由于使用简便，又无需查表，故在要求不高时，还是经常使用。对测量次数较少、而要求又较高的测量列，应该采用肖维涅法则或格拉布斯法则。

- 用逐步剔除方法

如果判别出测量列中有两个以上的测量数据含有高度异常值时，只能首先剔除含有最大误差的测量值，然后重新计算测量列的算术平均值及其标准偏差，再对剩余的测量数据进行判别，依次步骤逐步剔除，直至所有的测量数据均不含有高度异常值为止。

- 显著性水平(值不宜选得过小

上面介绍的异常值判别的三种法则，除拉依达法则外，均涉及到选择显著性水平(值的大小。若将(值选小了，把不是高度异常值判为异常值的错误概率(固然小了，但是，反过来把混入的确实为高度异常值判为不是异常值的错误概率却增大了，这显然也是不允许的。

补充实验2  二极管伏安特性的测量

电路中有各种元器件，如电阻、二极管、三极管、光敏和热敏元件等。人们常需要了解这些元件的伏安特性，以便正确地选择或使用。本实验要求了解分压电路的调节特性，测绘二极管的伏安特性曲线，了解二极管的单向导电性，以及学会修正电表内阻引起的系统误差。

实验原理

- 分压电路及其调节特性

（1）分压电路接法：

如图1所示，将滑线式变阻器的两固定端A和B接到直流电源E上，而将滑动端C和固定端A作为分压的两个输出端接至负载。图中B端电压最低，C端较高，AC间的分压输出大小随滑动端C的位置改变而改变，可用电压表测量，电阻器的这种接法称为分压器接法。

分压器的安全位置一般是将C滑至A端，此时分压为零。

（2）分压电路的调节特性：

如果电压表的内阻大到其影响可以忽略，由欧姆定律很容易得出分压输出为：

（请同学自行推导该公式）

上式中滑线变阻器分压电阻比。

从上式可以看出，电阻可以从0变到，所以输出电压的调节范围为0至E，且与负载电阻的大小有关系。在的理想情况下，，即与阻值成正比。

思考：当不是比大很多时，分压输出电压与滑动端的位移，即阻值有怎样的关系？

- 电学元件的伏安特性

在某一电学元件两端加上直流电压，在元件内就会有电流通过，通过元件的电流与端电压之间的关系称为电学元件的伏安特性。在欧姆定律式中，电压的单位为V，电流的单位为A，电阻的单位为Ω。一般以电压为横坐标和电流为纵坐标作出元件的电压——电流关系曲线，称为该元件的伏安特性曲线。

对于碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等电学元件，在通常情况下，通过元件的电流与加在元件两端的电压成正比关系变化，即其伏安特性曲线为一通过原点的直线。这类元件称为线性元件，如下图2所示。半导体二极管、稳压管等元件，通过元件的电流与加在元件两端的电压不成线性关系变化，其伏安特性为一曲线。这类元件称为非线性元件，如图3所示为某二极管元件的伏安特性示意图。

在设计测量电学元件伏安特性的线路时，必须了解待测元件的规格，使加在它上面的电压和通过的电流均不超过额定值。此外，还必须了解测量时所需其它仪器的规格（如电源、电压表、电流表、滑线变阻器等的规格），也不得超过其量程或使用范围。根据这些条件所设计的线路，可以将测量误差减到最小。

- 电路选择

在测量电阻伏安特性的线路中，常有两种接法，即图4、图5分别所示的电流表内接法和电流表外接法。

电压表和电流表都有一定的内阻（分别设为和）。简化处理时直接用电压表读数除以电流表读数来得到被测电阻值，即，这样会引进一定的系统性误差。当电流表内接时，电压表读数比电阻端电压值大，即有：

(1)

当电流表外接时，电流表读数比电阻中流过的电流大，这时应有：

(2)

显然，如果简单地用值作为被测电阻值，电流表内接法的结果偏大，而电流表外接法的结果偏小，这两种接法都有一定的系统性误差。

利用试触法确定内、外接法：

当大小都不知道时，可用试触法确定内、外接法。如图6所示的电路，空出电压表的一个接线头，用该接线头分别试触M、N两点，观察两电表的示数变化情况，如果，说明电压表内阻带来的影响大，即电阻跟电压表的电阻相差较小，应采用内接法；如果，说明电流表内阻带来的影响大，即电阻跟电流表的电阻相差较小，应采用外接法。

系统的相对误差：

由于外接法图5测量的实际上是电阻和电压表并联的电阻，所以：

相对误差

内接法图4测量的实际是电阻与电流表的串联电阻，所以：

相对误差。

说明：此处是待测电阻的真实值， 是实验室测量值。

实验仪器

直流稳压电源（QJ2002A），VC9801A+型数字万用表、VC890D型数字万用表，滑线式变阻器（0~90），电阻箱（ZX21A），待测二极管（2AP10/2AP09）。

实验内容

1．半定量观测分压电路的调节特性

取滑线变阻器接成分压电路，以电阻箱作为外接负载，当取比值为0.1、1、10时，观察并测量输出电压随滑动端位移的变化情况，根据测量结果对分压电路的调节特性作出结论。

注意：因为滑线变阻器不能精确读数，只能半定量地调节，测量时最好每调节一次，测量一组时的分压输出值。

2．二极管伏安特性测量

取滑线变阻器接成分压电路，以二极管作为外接负载，将电流表接入电路分别组成电流表内接法电路和电流表外接法电路，如图7、图8所示。

说明：正向特性测量时，二极管两端的电压变化范围取：0—2V；反向特性测量时，二极管两端的电压变化范围取：0—20V 。

a) 检测二极管是否正常工作（VC890D）

  - 将黑表笔插入“COM”插座，红表笔插入V/插座(注意红表笔为“+”极)；

  - 将量程开关置于挡，红表笔端接二极管正极，黑表笔端接二极管负极（即二极管正接），此时本表显示值为二极管正向压降的近似值；当二极管反接时则显示过量程“1”，可判断该二极管正常工作。

  - 注意事项：当输入端未接入时，即开路时，电表也显示过量程“1”。

b) 确定电表档位——正向：2V，20mA；反向：20V，200A（电压表：VC890D；电流表VC9801A+），测量相应的电表读数，根据测量结果对二极管的伏安特性进行讨论。

说明：建议电路中电阻箱取350 。

思考题：

- 分压电路输出电压与滑动变阻器以及外接负载之间有怎样的关系？

- 电流表外接法电路图中的作用是什么？

- 二极管伏安特性的物理原理是什么？

参考资料：

- 王新生、张银阁，用伏安法测绘二极管伏安特性的研究，大学物理实验，2000年13卷第3期，第41-43页。

- 崔玉亭、刘红兵，；二极管伏安特性曲线实验的探讨，黄淮学刊：自然科学，1997年第13卷第4期，第65-67页。

- 陈清梅，、刑红军、朱南，也谈伏安法测电阻时电流表内、外接法的判定条件，大学物理2007,26(8)。

- http://www.buyecs.com/basis/20081105779.html 2AP系列检波二极管参数。

- VC9801A+型数字万用表使用说明。

- VC890D型数字万用表使用说明。

参考表格

1．半定量观测分压电路的调节特性 电源电压  5V

|  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数据处理要求：根据实验所得数据，作图纸作图。

2．二极管特性曲线测量

（1）正向特性：

二极管正向特性选取电流表_________法（内接/外接），判断依据：______________________。

电压表档位：_______V，内阻_______ ；电流表档位：_______A，内阻_______ 。

操作步骤：

- 电路连接好后，调节滑动变阻器使电流表达到二极管允许通过的最大正向电流（5mA），记录此时电压表的读数；

- 调节滑动变阻器，使电压表读数从减小至0.1V，在此区间内记录20~30组数据。

数据记录参考表格：电源电压  5V

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

（2）反向特性：

二极管反向特性选取电流表_________法（内接/外接），判断依据：______________________。

电压表档位：_______V，内阻_______ ；电流表档位：_______A，内阻_______ 。

数据记录：电源电压  20V

|  | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数据处理要求：根据实验所得数据，作图纸上作出二极管的特性曲线图;计算二极管正向最大测量值、最小测量值以及反向最大测量值、最小测量值对应的相对误差，观测相对误差是否有变化，并分析其原因。

注意：因为通过二极管的正反向电压和电流数值相差很大，作图时正反向坐标轴可选用不同分度值。

补充实验3  LCR串联谐振电路

在力学实验中介绍过弹簧的简谐振动、阻尼振动和强迫振动，阐述过共振现象的一些实际应用。同样，在电学实验中，由正弦电源与电感、电容和电阻组成的串联电路，也会产生简谐振动、阻尼振动和强迫振动。当正弦波电源输出频率达到某一频率时，电路的电流达到最大值，即产生谐振现象。谐振现象有许多应用，如电子技术中电磁波接收器常常用串联谐振电路作为调谐电路，接收某一频率的电磁波信号，收音机就是其中一例。在人类活动的空间中存在着各种不同频率的来自无线电发射机发射的电磁波，无线电接收器若要对某种频率信号进行选择性接收，则必须采用电感和电容组成的LC回路来“守门”，一组L、C值组成的输入回路，只让一种频率的电磁波进入接收器的后继电路，而其它频率的电磁波都拒之“门外”。LC回路不但成了无线电发射和接收电路中不可缺少的部分，而且在其它电子技术领域中也得到了广泛的应用。本实验通过对LCR调谐电路的研究，测量电路的谐振曲线，了解电路品质因素Q的物理意义，掌握LCR串联谐振电路的特点及其测量方法。

实验原理

图1 为LCR串联电路，交流信号源在电路中所产生的电流的大小，不仅决定于电路中的电阻R，而且还决定于电路中的电抗（）。其中是线圈L的感抗 ；是电容器的容抗 。根据交流电路原理，此回路中的电流与电动势之间的关系为：

（1）

式中，为调谐回路的总阻抗，为交流信号的频率，表示电感，表示电容。电动势与电流的相位差为：

＝                                 （2）

公式（1）、（2）中阻抗和相位差，都是信号频率的函数。

图2、3、4分别为LCR串联电路的阻抗、相位差、电流随频率的变化曲线，其中图3所示的(-f曲线称为相频特性曲线。图4所示的I-f曲线称为幅频特性曲线（谐振曲线），它表示在输出电压U1保持不变的条件下I随f的变化曲线。

相频特性曲线和幅频特性曲有时统称为频响特性曲线。

由曲线图可以看出，存在一个特殊的频率f0，特点为：

- 当f<f0时，(<0，电流的相位超前于电压，整个电路呈电容性，且随f降低，(趋近于-(/2；而当f>f0时，(>0，电流的相位落后于电压，整个电路呈电感性，且随f升高，(趋近于(/2。

- 随f偏离f0越远，阻抗越大，而电流越小。

- 当：                                        （3）

此时电路中总阻抗最小，电流达到最大值，整个电路呈现电阻性，电流的大小只决定于回路中总电阻的大小。LCR串联电路的这种状态称为串联谐振，对应的信号频率称为谐振频率，由式（3）可得：

（4）

图4为LCR串联电路的谐振曲线，在正弦波的频率达到时，电路的电流达到最大值。在谐振曲线上电流值为的两个频率点称为半功率点,的值称为谐振曲线的频率宽度。通常用值来表征电路选频性能的优劣，称为电路的品质因素

（5）

值越大，即LCR串联电路的频带宽度越窄，谐振曲线就越尖锐。品质因素的定义是电路中储存的能量与每个周期内消耗的能量之比的2(倍。当电路处于谐振状态时：

或                      （6）

因此，谐振回路中的电阻的值越小，值越大，选择电台的能力越好，反之越差。

从式（6）也不难得出，在谐振时，电容上的电压和电感上的电压分别是输入信号电动势的倍，但它们之间的相位差为π 。

实验内容

（一）必做部分：

1．用数字电容表（量程置200nF）测量电容器C的值。按照图1接线。图中信号源为XJ1641型数字函数信号发生器（有关实验仪器的使用说明请参考实验网页中的有关内容）。在其面板上，通过“FREQUENCY”中“MULTIPLE”按钮选择的10KHz的频率范围、通过“OUTPUT”中的“FUNCTION”按钮选择正弦信号（“～”指示灯亮），并选中（即按下）“ATT”20db钮。图中的R外为外接的信号取样电阻（ZX36型多盘十进电阻器），电阻值置于10(（实际读数该有几位有效数字？）；U1、U2为DF2170B型双指针交流电压表（有关实验仪器的使用说明请参考实验网页中的有关内容），分别用来指示信号源的输出端（“50(”端口）上输出信号的电压值和R外上的电压值，建议U1量程置300mV，U2量程置100mV。调节“OUTPUT”中的“AMPL”旋钮改变信号发生器的输出幅度大小，使得U1、U2有较合理的测量值。调节频率调节旋钮，使电路达到谐振状态，记录下此时的频率f0'（请仔细观察信号频率改变时双指针交流电压表示值U1和U2的变化情况，看到什么样的现象时可以判断信号频率已调节至电路的实际谐振频率？）。

2．根据图1电路，在略小于半功率点频率f1到略大于半功率点频率f2范围内改变频率f，测量回路中的电流随频率的变化，并在作图纸上画出LCR串联谐振曲线。方法一：维持谐振回路输入电压U1不变（通过调节信号源的“AMPL”旋钮来实现），记录U1的大小，测量不同频率所对应的外接电阻R外两端的电压值U2，作I~f曲线。方法二：在测量时将信号源输出电压调节至某一固定值，改变频率f值,记录在该频率时U1、U2的值，作U2/ U1~f 曲线。（请讨论：为什么谐振时U1和U2不相等？方法一中为什么要保持U1不变？方法二中为什么U2/ U1~f 曲线可以代表LCR回路的谐振曲线？两种方法各有什么优缺点？）提示：可以根据半功率点的定义和回路谐振时的电流值（方法一）或U2/ U1的值（方法二）来判断测量的范围。注意：测量点之间的频率间隔不要过大。

- 根据谐振曲线图，求出半功率点频率f1、f2和谐振频率f0。利用公式（5）求Q的值。利用公式（4）求出电感的大小，根据公式（6）计算图1中输入电路的Q’ 值。该Q’值与必做内容（2）中由（5）式求得的Q值是不一样的。（为什么？应该如何用公式（6）计算电路的Q ’ 值？，公式（6）中的电阻值等于R外吗？若不等的话，应如何计算出电路中的总电阻值呢？）

- 选做部分：

改变外接电阻的大小，测量电路的谐振特性会有什么变化。

思考题

1．简述LCR串联谐振电路中品质因素Q的物理意义。Q值的大小与哪些参数有关？

2．为什么信号发生器的输出指示（峰-峰电压VP-P)与电压表测量得到的U1值有较大的差别？

3. 在图1中改变信号源输出频率时，为什么谐振回路的输入电压U1会改变？

4．谐振电路有哪些应用？

参考文献

[1]  赵凯华，陈熙谋，电磁学（上册），人民教育出版社，1978，238—239。

[2]  凌佩玲等编，普通物理实验，上海科学技术文献出版社，1989，216—222。

[3]  吕斯骅，段家祗，基础物理实验，北京大学出版社，2002，137-141

补充实验4  锑化铟磁阻传感器的特性测量

新型锑化铟磁阻传感器是一种灵敏度相当高,且抗干扰能力极强的磁敏器件，是一种常用磁阻传感器。磁阻器件的种类很多，它可分为正常磁电阻、各向异性磁电阻、特大磁电阻、巨磁电阻和隧道磁电阻等，其中正常磁电阻应用十分广泛。如数字式罗盘、交通车辆检测、导航系统、伪钞检测、仪器仪表、医疗器件、探矿等。典型的正常磁电阻传感器有锑化铟（InSb）传感器、玻莫合金薄膜磁阻传感器等。为了便于学习和掌握正常磁电阻传感器的磁阻特性，本实验以锑化铟传感器为测量和研究对象，着重测量锑化铟传感器的电阻与磁感应强度的关系，作出锑化铟传感器的电阻变化与磁感应强度的关系曲线，并对此关系曲线的非线性区域和线性区域分别进行曲线和直线拟合；测量锑化铟磁阻传感器处于小磁场中时，传感器输出信号出现的倍频效应。

实验原理

一定条件下，导电材料的电阻值R随磁感应强度B的变化而变化的现象称为磁阻效应。如图1所示，当半导体处于磁场中时，它的载流子将受洛仑兹力的作用，发生偏转，在两端产生积聚电荷并产生霍尔电场。如果霍尔电场的作用和某一速度的载流子的洛仑兹力作用刚好抵消，那么小于或大于该速度的载流子将发生偏转，因而沿外加电场方向运动的载流子数量将减少，电阻增大，表现出横向磁阻效应。如果将图1中a端和b端短路，磁阻效应更明显。通常以电阻率的相对改变量来表示磁阻的大小，即用(0)表示，其中(0)为零磁场时的电阻率，＝B(0)。由于磁阻传感器电阻的相对变化率R/R(0)正比于(0)，这里R＝R(B)-R(0)。因此，也可以用磁阻传感器电阻的相对改变量R/R(0)来表示磁阻效应的大小。

实验证明，当金属或半导体处于较小磁场中时，一般磁阻传感器电阻相对变化率R/R(0)正比于磁感应强度B的二次方，而在较大磁场中R/R(0)与磁感应强度B呈线性函数关系。 磁阻传感器的上述特性在物理学和电子学方面有着重要应用。

如果半导体材料磁阻传感器若处于角频率为的弱正弦波交流磁场中，由于磁电阻相对变化量R/R(0)正比于B2，那么磁阻传感器的电阻R将随角频率2作周期性变化。这就是在小正弦波交流磁场中磁阻传感器具有交流电倍频性能。

若外界交流磁场的磁感应强度B为

B＝B0cost 											(1)

- 式中，B0磁感应强度的振幅，为角频率，t为时间。设在弱磁场中

R/R(0)=KB 2               			               	(2)

（２）式中，K为常量。由（1）式和（2）式可得

(3)

(3)式中，为不随时间变化的电阻值，而为以角频率2作余弦变化的电阻值。因此，磁阻传感器的电阻值在小正弦波交流磁场中，将产生倍频交流电阻阻值变化。

实验仪器

实验采用FD-MR-II型磁阻效应实验仪，它包括直流双路恒流电源、直流数字电压表、毫特计、电磁铁、砷化镓（GaAs）霍耳传感器、锑化铟（InSb）磁阻传感器、单刀双向开关及导线等组成。

请按图2左侧所示的实验电路图接线。其中锑化铟（InSb）磁阻传感器的电源和砷化镓（GaAs）霍耳传感器输入/输出通过航空插头A与控制单元连接，外接电阻接到C、D两端，直流数字电压表的一端接到单刀开关的中间端F，另一端接到C，单刀开关的另两端E、G分别接到B和D。(电磁铁的工作电路是独立的）。

图2   磁阻效应实验仪

磁阻效应测量仪器使用方法：

- 直流励磁恒流源与电磁铁输入端相联，通过调节该直流恒流电源电流调节旋钮可改变输入电磁铁电流的大小，从而改变电磁铁间隙去磁感应强度的大小；

- 磁场大小B由砷化镓（GaAs）霍尔传感器测量，可以从毫特计上直接读取（使用毫特计时，不要忘了调零）。固定外接电阻（建议取500(），通过改变单刀双向开关的连接方向，可以分别测量外接电阻或锑化铟（InSb）磁阻传感器两端的电压。根据外接电阻两端的电压可以求出流过锑化铟（InSb）磁阻传感器的电流，此电流的大小由InSb电流调节旋钮来控制，电流大小在0-3mA连续可调（注意：电流与所取外接电阻的乘积最大为2V），再根据磁阻传感器两端的电压可以求出其电阻的值。

- 通过上述（1）、（2）步骤测量，可求得锑化铟磁阻传感器的电阻R与磁感应强度B的关系。

实验内容

（一）必做部分：磁阻随磁场的变化

在流过锑化铟磁阻传感器电流保持不变的条件下，测量锑化铟磁阻传感器的电阻与磁感应强度的关系。由于锑化铟磁阻传感器的电阻值随磁感应强度的变化在小磁场区（一般小于60mT）和较大磁场区不同（两者之间可能会有一个过渡区），请根据具体情况设计实验方案。

提示：首先确定自变量的变化范围（怎么确定？），再确定合适的数据点的间隔，保证两个磁场区内都有足够的数据点，以便进行下一步的数据处理。作R/R(0)与B的关系曲线（根据实际情况，可分段进行），并分段进行数据处理（可以用哪些方法来验证平方关系？要求适当讨论比较几种方法的优缺点，数据处理只要求用其中一种方法即可）。

数据记录参考表：

外接电阻R=__________(，两端电压UR=__________mV，流过的电流IR=____________mA

提示： R的读数该有几位有效数字？IR选取什么值比较合理？对于我们要研究的物理规律，下表中的哪个物理量是自变量？该怎么取值，更便于数据处理？

| 电磁铁 | InSb | B~(R/R(0)对应关系 |
| --- | --- | --- |
| IM/mA | U/mV | B/mT | R/( | (R/R(0) |

（二）选做部分：

磁阻倍频效应的观察

将电磁铁的线圈引线与低频信号发生器（选正弦信号输出）输出端相接；锑化铟磁阻传感器通以合适的电流，用示波器测量磁阻传感器两端电压与电磁铁两端电压构成的李萨如图形，证明在交流变化的弱磁场下，磁阻传感器阻值的变化具有交流倍频特性。

提示：预习时请先熟悉怎么用示波器观察李萨如图形，思考该怎么选取各个参数的值，其中，信号发生器的工作频率要设在10Hz量级，为什么？请讨论！如果有时间，建议观察一下不同频率时，加在电磁铁两端的方波信号的波形是否会随频率发生变化，为什么？请讨论。

思考题

- 什么叫做磁阻效应？霍尔传感器为何有磁阻效应？

- 锑化铟磁阻传感器在小磁场时和较大磁场时的电阻值与磁感应强度关系有何不同？这两种特性有什么应用？请说明：某个具体应用是基于磁阻的什么特性？适用于什么情况？

- 适于制作磁阻传感器的材料应具备什么样的性质？

参考资料

[1] 刘仲娥，张维新，宋永祥，敏感元件与应用.青岛海洋大学出版社.1993.6

[2] 吴杨，娄捷，陆申龙。锑化铟磁阻传感器特性测量及应用研究.物理实验,第21卷第10期.2001.10：46－48

[3] 上海复旦天欣科教仪器有限公司. FD-MR-II磁阻效应实验仪使用说明书

补充实验5   光栅特性与激光波长

图1 NaCl单晶的劳厄相

图2 DNA结构的X-射线衍射图样

具有空间周期性结构的衍射屏统称为衍射光栅。最简单的衍射光栅是由等间距的透明与不透明的条纹组成的一维光栅。此外，有各种平面点阵或网格构成的二维光栅、立体点阵（如晶格）构成的三维光栅等。光栅的衍射有十分广泛的应用：利用衍射光方向与波长的关系，可构成光栅光谱仪，它比棱镜光谱仪的分辨率更高，并且是线性的，易于计算机处理；利用X光在晶体上的衍射方向与晶格常数有关，可构成各类X光衍射仪，它是近代研究物质结构的重要手段。图1是用连续谱的X射线照在NaCl晶体（三维光栅）上而衍射出现主极强的亮斑，即所谓劳厄斑。这样的一张图样叫做劳厄相。用劳厄相可以确定晶轴的方向。劳厄因这方面的工作荣获1914年的诺贝尔物理学奖。历史上，生物分子的DNA螺旋结构就是首先用X光衍射的方法揭示出来的，拍摄它的物理学家和生物学家（J. D. Watson, F. H. C. Crick和M. H. F. Wilkins）共同获得了1962年的诺贝尔生理学和医学奖。而图2则是他们发表的一张揭示生物大分子DNA双螺旋结构的X光衍射照片(Nature, 171 (4356) (1953) 738)。

本实验研究最简单的一维或二维光栅，要求通过实验理解光栅衍射的原理与一般规律，学会测量光栅的基本特性及用光栅测量未知波长。

实验原理

透射光栅由大量相互平行、等间距又等宽的透明狭缝组成。透明区宽度与不透明区宽度之和d是该光栅的周期，它决定了光栅的基本性质，一般称为光栅常数。当波长为 的光束垂直入射到一块周期为d的光栅上时，通过各透明区（即光栅缝）的透射光将在各个方向发生衍射，如图3所示。

若( 角满足条件

(1)

（K = 0, ±1, ±2, ……）时，这些衍射光都是同相位的，因此，在衍射角（光栅的法线与衍射光的夹角称为衍射角）为( 方向的中心处看到亮斑。

当L(( d时，。式(1)称为光栅方程，K称为光栅光谱（极大值）的级次。显然，由于每个光栅缝的衍射光强都随衍射角增大而减弱，故光栅光谱强度也必然随其级次的增加而降低。

光栅作为一种色散元件，其基本特性可用色散率Ｄ来描述。角色散率定义为同一级光谱中，单位波长间隔的两束光被分开的角度，

即         (2)

将(1)式微分即可得

(3)

由此可知，光栅常数越小（即光栅各缝越紧密），其角色散率越大，即两个波长差很小的光谱线被分开的角度越大；同时，光谱线的级次K越高，角色散也越大。

实验所使用的光栅为150 lines/mm(或100 lines/mm)，即光栅常数d = 1/150 mm(1/100 mm)。将激光束打在光栅上，在屏幕上就可以观测到衍射图样，如图4所示。若光栅距屏幕的距离为L，当X (( L时，( 将很小，故可以利用下列近似关系式：

sin( (( ( tan( = X/L                 (4)

则根据光栅方程可得

d sin( ( d(X / L=K(                  (5)

因而在实验中，如果波长(值已知，只要测出L和X后，即可以求出光栅常数d；反之，已知光栅常数d，可以求出光波波长(值。另外，由tan( 值求出( ，再利用式(3)可以得到角色散率D。

实验装置

米尺、透射光栅（一维或二维）、二维调节架、激光器（氦-氖激光器或半导体激光器）、毫米方格纸、衍射屏等。

实验用的光栅是一种精密的光学元件，易污、易损，要十分小心。不要用手或其他物品接触其表面，（只能拿其支架），也不要对着它讲话（以免唾沫污染）。

激光安全！

激光是一种方向性和单色性都很好的强光，使用时要格外小心。本实验所用的激光功率虽然不大，但也绝不能让激光直接射入眼睛，它会对视网膜产生永久的伤害。同时任何光滑的表面均可造成光线的反射，也要避免反射的激光射入眼睛。做实验时，要留意其他同学，勿让他们受到激光的照射。不用激光时，最好用不透明的幕挡掉或关掉电源。

实验内容

（一）给定光栅，根据已知的光栅常数d，测量未知光波波长及角色散率。

1. 实验时，如图3所示，在光学平台（桌面）上设置远场接收光路，进行共轴调节。

2. 打开激光电源，调节激光器（调节方法见告示牌，下同）。

3. 确定入射的激光光束是否垂直入射到光栅的表面和衍射屏幕上的（为什么要这样做？其调节顺序是什么？）

4. 在上述步骤2的基础上，就可以在屏幕（贴有毫米方格纸）上观察到K = 0、1、2、3、等级次的亮点（如图4所示）。如果各级次亮点的高度不一致，导致该现象发生的原因是什么？调节哪一个光学元件可以避免这一现象的发生。

5. 在贴有毫米方格纸的屏幕上，直接用眼睛读出各级中心最亮点的位置，用米尺读出光栅到屏幕的距离L。计算透射光栅的角色散率D（D与什么有关？）。由公式 (1)求出激光的波长，并给出波长的平均值和不确定度。为什么不用公式(4)求出激光的波长？

6. 用直角坐标纸作sinθ~ K的关系图。求斜率，并由此求出激光波长的数值。将其与上述所得的平均值进行比较，并给出合理的解释。

（二）给定激光器的波长,而光栅常数d未知，测量6组L和对应的X（K = 1级）值，用最小二乘法求出光栅常数及其不确定度以及相对不确定度。计算透射光栅的角色散率D。

（三）观察现象，记录并分析。

1．把光栅放在眼前，通过光栅直接观察日光灯、护眼灯、钠灯、窗户（窗框）。在实验报告纸上记录观察到日光灯、钠灯的衍射图样。

a)看到日光灯、护眼灯、发出的光的0级条纹是什么颜色的，正负第一级次由什么颜色构成？

b)看到的日光灯、护眼灯、窗户（室外白光）发出的光的各级光谱是否连续分布的，亮度有何变化？

c)同级次绿色和红色条纹间距随级次的变化有什么变化，并思考为什么?（理解色散的概念）

d)是否有不同级次光谱交叉的现象？

2．缩短屏幕与光栅的距离（L=20厘米左右），若将激光束斜入射到光栅的表面，观察各相应级次亮点位置的变化情况，并进行分析。

3．若将两个光栅互相垂直（构成正交光栅）且依次放置在激光器之前，此时激光束穿透光栅后，在屏幕上的衍射图样如何？说明其原因。

思考题

- 本实验用的光栅是刻在或贴在一块平面玻璃基板上的。实验中，将光栅的正面或反面对着入射光，对实验结果有何影响？

- 使用公式(1)要满足什么条件？实验中是如何保证的？如何判断这些条件已经具备？

- 试导出平行光斜入射时的光栅方程。

- 公式(2)和(3)有何区别与联系？

参考文献

- 贾玉润，王公治，凌佩玲. 大学物理实验. 上海：复旦大学出版社. 1987，323～325

- 章志鸣，沈元华，陈惠芬. 光学（第二版）. 北京：高等教育出版社. 2000，89～101

- 赵凯华，钟锡华. 光学（下册）. 北京：北京大学出版社. 1984，1～38

- “纪念劳厄发现晶体X射线衍射90周年”专栏（四篇文章），物理，32（7）（2003）：唐有祺（从劳厄发现晶体X射线衍射谈起）423－426；郭可信（X射线衍射的发现）427－433；冯端，冯少彤（晶体的X射线衍射理论——劳厄与埃瓦尔德的遗产）434－440；林帆，陆金生（X射线粉晶衍射仪的今天和明天）441－444

附录

1. 测量未知光波波长(

光栅狭缝密度＝          lines/mm，光栅常数d =         mm

光栅到屏幕的距离L =               mm

（注意：( 不能用近似公式计算，亮点位置为屏上刻度线的读数值）

| 衍射级次 K | 亮点位置 / mm | sin( | 衍射角度 ( / rad | 角色散率 D / nm-1 | 光波波长 ( / nm | 波长平均值 ( / nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3 |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |

不确定度 u(() =             nm，最后结果 ( ( u(()=                     nm

2. 测定光栅常数d

波长λ = ________nm , 亮点位置=________ mm (K=0) ,

| 序 数 | 亮点位置/ mm( K =1 ) | 光栅到屏幕的距离 L / mm | 光栅常数 d /mm | 光栅常数平均值 d / mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

不确定度u(d) = ________ mm，      最后结果 d ± u(d)=  ________ mm。

3．日光灯、钠灯的衍射图样。

4．激光束斜入射到光栅的表面，在屏上衍射图样。

5．两个光栅互相垂直（构成正交光栅）放置，在屏上衍射图样。

补充实验6  光的偏振性和溶液旋光性的研究

光是电磁波，属于横波，具有偏振性。由于光和介质相互作用的过程会改变光的偏振性，所以，研究光的偏振性可以得出很多有意义的物理结果。

1811年，法国物理学家阿喇戈（D. F. J. Arago）发现一束偏振光沿石英的光轴传播时，它的振动面会连续地偏转，此称为旋光现象。后来物理学家又发现某些物质，如石英晶体、氯酸钠、糖溶液、松节油及许多有机化合物等都有旋光现象，这种现象称为物质的旋光性。利用旋光性测定糖溶液浓度的仪器称为糖量计（或旋光仪）。除了在制糖工业中广泛应用外，在制药工业、药品检测及商品检测部门也常用来测定一些药物和商品中某些物质的含量（如复合维生素中维生素C、香烟中的尼古丁、樟脑丸中的樟脑等）。因此，研究溶液旋光性及浓度的关系、学习掌握利用物质的旋光性测量旋光率和浓度的方法具有重要意义。

本实验要求实验者能利用所提供的元件组装一台旋光仪，并掌握旋光仪的结构原理和使用方法；通过实验加深对光的偏振性和物质旋光性的理解，掌握测定糖溶液旋光率和浓度的方法。

实验原理

一、偏振

有关光的偏振的基本概念请参阅参考文献[1, 2]中的有关章节。

二、马吕斯定律

设两偏振片的透振方向之间的夹角为，透过起偏器的线偏振光振幅为E0，则透过检偏器的线偏振光的振幅E为

(1)

强度为，又因为，所以

(2)

式中I0为进入检偏器前（假定偏振片无吸收）线偏振光的强度。

(2)式是1809 年马吕斯在实验中发现，所以称马吕斯定律。显然，以光线传播方向为轴，转动检偏器时，透射光强度I将发生周期变化。

三、旋光性

线偏振光通过旋光物质后，偏振光的振动面将发生旋转，旋转的角度称为该物质的旋光度。通常用旋光仪来测量物质的旋光度。实验表明，溶液的旋光度与溶液中所含旋光物质的旋光能力、溶液的性质、溶液浓度、样品管长度（即光通过旋光物质的长度）、温度及光的波长等有关。当其它条件均固定时，旋光度θ与溶液浓度C呈线性关系，即：

（3）

式中，比例常数与物质旋光能力、溶剂性质、样品管长度、温度及光的波长等有关。

物质的旋光能力用旋光率（或称比旋光率）来量度，旋光率用下式表示：

（4）

在上式中，右上角的t表示实验时的温度（单位：℃），是实验中所用单色光的波长（单位：nm），为测得的旋光度（单位：°），L为样品管长度（单位：dm），C为溶液浓度（单位：g/cm3）。则的单位为：。

由（4）式可知：偏振光的振动面是随着光在旋光物质中向前进行而逐渐旋转的，因而振动面转过的角度不仅与溶液浓度C成正比，而且还与所透过的旋光物质的长度L成正比。

如果已知待测物质的浓度C和样品管长度L，只要测出旋光度就可以算出物质的旋光率。在实验中，也常采用下面的方法求旋光率，即：固定样品管长度L，依次改变溶液的浓度C，并测出相应的旋光度，然后作旋光度与浓度C的关系曲线，根据直线斜率、长度L及溶液浓度C，计算出该物质的旋光率。

此外，在已知物质旋光率的情况下，通过测量旋光性溶液的旋光度及样品管长度L，可求出溶液的浓度C。另外，若已知某旋光溶液的浓度，在样品管长度L相同的情况下，分别测出浓度已知的溶液旋光度和浓度未知的同种溶液的旋光度，根据（3）式可求出未知溶液的浓度，此称为比较测量法。

旋光性物质还有右旋和左旋之分，当面对光射来的方向观察时，如果振动面按顺时针方向旋转，则称右旋物质, 如果振动面向逆时针方向旋转，则称左旋物质。通常以“＋”号表示右旋，以“－”号表示左旋。附表1给出了一些药物在温度20℃，偏振光波长589.3nm（相当于太阳光中的D线）时的旋光率。

实验装置

常用的实验仪器主要有偏振光旋光实验仪和半荫旋光仪（糖量计）两种类型。

在本实验中使用的是偏振光旋光实验仪，它是由激光器、起偏器、样品管、检偏器、光强探测器、光功率计等组成，如图2所示。

半导体激光器S（波长650nm）发出的光进入起偏器P1后变为线偏振光，再通过检偏器P2射到光强探测器上。调节P2，使P1与P2的偏振化方向垂直，此时透过检偏器P2的光最暗（即光功率计示值最小）。放入盛有待测溶液的样品管R后，由于旋光作用，透过检偏器P2的光由暗变亮，功率计示值变大。再次旋转检偏器P2，使功率计示值重新变为最小，此时检偏器旋转的角度就是旋光度。这样就可以利用公式求得待测液体的浓度或旋光溶液的旋光率。

在不放置样品管时，该实验仪器可用来验证马吕斯定律。

实验内容和步骤

（一）必做内容一：确定光源的偏振性并验证马吕斯定律

1．先将控制器中光强探测器的测量范围调到mW挡，打开电源开关；在光具座上没有其他元件时，使激光垂直输入光强探测器；

2．调节控制器上的调零旋钮，使控制器上的读数为0；

3．放入起偏器，调节起偏器的高度，使激光从其中心通过；调节起偏器的角度，使得光强读数最大；

4．从最大光强位置开始到旋转90°，观察光强变化，判断光源的偏振态。

5．如果光源是线偏振光，将起偏器调回光强读数最大的位置，放入检偏器，并调节检偏器使光强读数最大。从这个位置开始逐次改变检偏器的角度α (每隔15°)，同时记录经过检偏器后光强I变化值。直到旋转90°(光强最弱)，用得到的数据作~ 的关系图，得I 与α关系式，验证马吕斯定律（实验数据记录表格可参考实验室（或网上）的告示牌中数据记录表格）。

（二）必做内容二：用偏振光旋光实验仪测量葡萄糖溶液的旋光率和浓度

- 偏振光旋光仪的组装

- 按图1将半导体激光器、起偏器、样品管支架、光强探测器安装并固定在光具座上，调节同轴等高，使激光器发出的激光垂直通过起偏器和光强探测器的中心。（如果激光不是水平的，对实验结果有何影响？）

- 调节起偏器转盘，使输出的偏振光最强。（为什么要这么做？）

- 将检偏器固定在光具座的滑块上，使检偏器与起偏器平行且等高同轴。调节检偏器转盘并使从检偏器输出的光强最小，此时检偏器的偏振化方向与起偏器的偏振化方向相互垂直，记下此时P2的角度值′。将P2旋转360度，观测旋转过程中光强的变化。（在P2转动360度的过程中出现几次消光？光强最大时的P2读数与消光时的读数相差多少度？）

- 用组装的旋光仪测量葡萄糖溶液的旋光率。

- 将装有纯水的样品管放于支架上，用白纸片观察偏振光入射至样品管的光点和从样品管出射的光点形状是否相同，以检验玻璃样品管是否与激光束等高同轴。如果不同轴可调节样品管支架下的调节螺丝使达到同轴为止。

- 观测纯水的旋光现象。调整检偏器转盘使输出光强最小，记下此时P2的角度值0，并比较0与′。在读完一次0角度后，将P2旋转360度后再次读数，共测5次。注意：需从一个方向旋转P2，以消除螺距误差。

- 分别将已注入不同浓度溶液、长度相同的样品试管依次放在样品管支架上。（注意：安放样品试管时，试管位置必须与纯水管的位置相同。如果不同，对实验结果有何影响？）此时可观察到透过检偏器的光强不是最小值，必须转动检偏器到某i角度后，光功率计显示数值才为最小值（判断时请用(W档），由此测出不同浓度时P2所对应的角度值i（每种样品测5次）。i与0的差值便是该浓度溶液的旋光度。（为什么不取i与′的差值作为溶液的旋光度？）

- 测量实验环境温度t（实验前、实验中、实验后各测一次）。样品管的长度L由实验室给出。（实验数据记录表格可参考实验室（或网上）的告示牌中数据记录表格）

- 作图，求出该物质的旋光率。

- 用组装的旋光仪测量未知葡萄糖溶液的浓度

将装有未知浓度（Cx）的葡萄糖溶液样品管放在样品管支架上，按上述方法测出未知浓度葡萄糖溶液下的旋光度x，重复测量5次。按公式（4）求未知葡萄糖溶液的浓度。

（三）选做内容：

- 用半荫旋光仪测葡萄糖的旋光率，并与进行比较，验证旋光率与波长有关（约与波长的平方成反比）。

- 用比较法测未知葡萄糖溶液的浓度。

思考题

- 什么是线偏振光？有哪些方法可以产生线偏振光？

- 什么是旋光现象？物质的旋光度与那些因素有关？物质的旋光率怎样定义？

- 如何用实验的方法确定旋光物质是左旋还是右旋？

- 为何用检偏器透过光强最小值（消光）的位置来测量旋光度，而不用检偏器透过光强为最大值（P1和P2偏振化平行）位置测量旋光度？

- 纯水的旋光度，即′与0的差值是否为零？如果不为零，说明什么？

附表1  某些药物的旋光率（单位：）

| 药名 | 旋光率 |  | 药名 | 旋光率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 果糖 | -91.9 |  | 桂皮油 | -1～+1 |
| 葡萄糖 | +52.5～+53.0 |  | 蓖麻油 | +50以上 |
| 樟脑（醇溶液） | +41～+43 |  | 维生素C | +21～+22 |
| 蔗糖 | +65.9 |  | 氯霉素 | -20～-17 |
| 山道年（醇溶液） | -175～-170 |  | 薄荷脑 | -50～-49 |

注：表中数值带“+”号表示右旋，带“-”号表示左旋。

参考文献

- 章志鸣、沈元华、陈惠芬 光学（第二版）北京：高等教育出版社，2000年6月

- 陈煦谋，光学·近代物理，北京：北京大学出版社，2002年1月

- 梁路光、赵大源，医用物理学，北京：高等教育出版社，2004年1月

- 周殿清，大学物理实验，武汉：武汉大学出版社，2002年6月

- 3FD-PE-B型偏振旋光实验仪说明书（复旦天欣）

补充实验7   量子论实验

——原子能量量子化的观察与测量

1900年普朗克（M.Planck）提出了关于能量量子化的假设，圆满地解释了黑体辐射的规律，从而开创了量子论的新时代。1905年爱因斯坦提出了光量子论，解释了光电效应。1913年玻尔提出了原子结构的量子论，很好地解释了氢原子的线状光谱。在玻尔提出原子量子结构的第二年，德国实验物理学家夫兰克和赫兹，利用汞蒸汽碰撞管完成了一个物理学史上著名的实验。该实验装置简单、构思精巧，实验结果强有力地支持了玻尔理论。为此，他们二人同获1925年诺贝尔物理学奖。后人称此实验为夫兰克—赫兹实验。本实验用夫兰克-赫兹实验仪观察原子能量量子化的现象并进行一些简单的测量，加深对原子量子化结构及量子论的认识。

# 实验原理

原子的核式结构模型认为：原子由原子核和核外电子组成，电子绕核做高速运动。按照经典电动力学，电子做圆周运动，会不断发射电磁波，由于损失能量，电子运动半径会不断地减小，最后碰到原子核，原子会坍塌。玻尔的量子理论假设：①电子只能在某些特定的轨道上运动，叫做“定态”；②在定态作圆周运动的电子不发射电磁波，其能量是恒定的，叫做“能级”；③电子可以从一个能级“跃迁”到另一能级上，在跃迁的过程中发射或吸收一定频率的光子从而满足能量守恒。玻尔理论的核心是：原子只能处在某些特定的能量状态，它的能量不可能连续变化而只能是突变，即“跃迁”。

根据能量守恒定律，跃迁时吸收或放出的能量，应等于跃迁前后原子能量的差。若E2和E1是原子跃迁前后两个能级所对应的能量，( 是吸收或放出光子的频率，则有

（1）

其中h是普朗克常数。

在原子中，能量最低的能级叫基态，比基态能量高的能级叫“第一激发态”，更高的能级依次叫“第二激发态”、“第三激发态”等等。如果以E0表示基态的能量，E1表示第一激发态的能量，则定义原子的第一激发电势（位）为：

U1=（E1-E0）/e							（2）

其中，e是电子的电量。同理，原子的第二激发电位、第三激发电位……分别为：

U2=（E2-E0）/e   U3=（E3-E0）/e，……		（3）

原子发生跃迁的原因，也可以是与自由电子的碰撞。如果自由电子的能量是从电场中加速而获得的，则电子的动能为：

（4）

其中，U是电子的加速电压，me是电子的质量，v是电子在电场中获得的速度。当U(U1时，电子的动能小于第一激发态能量与基态能量之差，这种电子在与原子碰撞时，不可能用它的能量使原子从基态跃迁到激发态，发生动能与内能的交换，因而是“弹性碰撞”。根据弹性碰撞前后系统动量和动能守恒的原理，由于电子的质量远小于原子的质量，不难推出电子的能量损失极小。反之，当U＝U1时，电子的动能恰好等于第一激发态能量与基态能量之差，于是，电子在与原子碰撞时，可把它的动能交给原子，使原子从基态跃迁到第一激发态。由于这种碰撞发生时，伴随着动能转变为原子的激发能（内能）的过程，因而是“非弹性碰撞”。由此可知，当电子在某原子体系中受电场加速时，其动能由近似为0开始逐渐增加，达到某一定值（相当于条件U＝U1）时，电子的动能会忽然下降（大量电子的动能交给了原子），然后再继续增加，以后又忽然下降……如此循环，出现周期性的变化。这种周期性的变化反映出原子能量量子化。夫兰克—赫兹实验通过巧妙的实验装置，把这种电子动能的周期性变化用电流大小的周期性变化直观地显示出来。

处于激发态的原子会自发地跃迁回基态。这种跃迁一般都会辐射光子，光子的频率由（1）式确定。因此，当电子的动能开始下降时，将同时出现发光现象：先是电子把动能交给原子，使它从基态跃迁到第一激发态，然后原子自发辐射光子，回到基态。如此循环，可在U＝U1附近，出现稳定的发光区。当然，电子的初始能量不都是0，而当满足条件U＝U1时，电子也不一定碰到原子。因此，必有一些电子的能量超过eU1而达到eU2、eU3……，即原子可能被激发到更高的能级。这些在更高能级上的原子当然也会自发地跃迁到较低的能级直到返回基态。这些跃迁也都会辐射光子，光子的频率也由（1）式确定。如果这些光子的频率在（3.9～7.7）×1014Hz之间（即光的波长在770nm到390nm之间），则为可见光，人眼可直接看到这种发光区。

实验内容

一．必做内容

测量氩原子的第一激发电位。采用的充氩夫兰克一赫兹碰撞管（充有氩气的玻璃管），管内主要有4个电极：最左边的阴极K由灯丝F加热而发射电子；靠近阴极的控制栅极G1是一个栅网，它的电位略高于阴极，以利于从阴极拉出电子（它的电位越高，拉出电子越多，故可用于控制电流）；在控制栅极右边的是另一个栅网，它的电位最高，称为加速栅极G2；最右边的电极是一块圆板，称为板极P。

线路如图1，UF为灯丝加热电压，UGK为正向小电压，UGK为加速电压，UGP为反向（减速）电压，A为微电流放大器和微电流计。其中，除加速电压由扫描电源提供外，其余三个电压均由碰撞管电源提供。

通过电缆线，把碰撞管中的灯丝加热电压UF、正向小电压UGK、加速电压UGK、反向电压UGP及电流都与实验仪接好。为了降低外界干扰，仪器的外壳应妥善接地。电源接通后，氩管中灯丝加热，使阴极发射电子，在加速电压UGK的作用下，电子加速跑向加速栅极G2，若能克服反向电压UGP，则可穿过G2，到达板极P，形成电流IP。增加UGK，电流开始增加，但随着UGK继续增加，电流会开始下降，从而出现一个极大值。这是因为当在G2处附近的一部分电子的能量达到E = eU1时，这些电子可以把氩原子从基态激发到第一激发态，这种激发使电子的动能转变为氩原子的激发能（非弹性碰撞），以致这些电子的能量下降，不能克服反向电压而到达板极，从而使电流减小，形成峰。随着越来越多的电子不能到达板极，电流将连续下降（见图2），直到能到达板极的电子数达到极小值时，电流达到谷底。随着UGK的继续增加，电子动能也随之增加，电子与原子交换能量的位置向左移动，失去动能的电子将可在电场中继续加速，电流从极小值又开始加大。但当电子的动能在G2处又一次增加到(E时，又会发生非弹性碰撞，电流又一次开始下降，出现第二个峰及第二个谷。依此类推，随着UGK的增加，由于G2处的多次非弹性碰撞，可观察到电流IP的多次下降及上升，形成多个峰和谷，如图2所示。

由图可见，曲线的极大极小出现明显的规律性，它是特定能量被反复吸收的结果。原子在与电子碰撞的过程中只吸收特定能量而不吸收任意能量，正是原子能量量子化的充分体现。就图2的规律来说，每相邻极大或相邻极小值之间的电位差U就是碰撞管中气体原子（氩原子）的第一激发电势（电位）U1。

# 实验注意事项：

- UGK太高时，电子的动能有可能大到使气体原子电离而使F-H管击穿。不同的实验条件，有不同的击穿值，一旦发生击穿，应立即调低UGK，以免F-H管受损。

- 灯丝电压不要放得过大，宜在2~4V。

- 选择适当的实验条件，如UF～2－4V，UGK～1－2V，UGP～7－8V，用手动方式改变UGK，同时观察微电流计上的IP随UGK的变化情况。如果UGK增加时，电流迅速增加则表明F-H管产生击穿，此时应立即降低UGK。如果希望有较大的击穿电压，可以用降低灯丝电压来达到。

- 适当调整实验条件使微电流计能出现6－7个峰，波峰波谷明显。选取合适的实验点记录数据，使之能真实完整地绘出I p ~ UGK曲线；用曲线的峰或谷位置的电位差求平均值，求出氩的第一激发电位。

二．选做内容

1．观察氖管发光现象

（1）打开仪器后面的电源开关，可看到液晶显示屏有数据显示。

（2）选择实验条件UG’=0.5V～3V，UP=5V～10V，UG自动扫描电压（0V～80V）。

（3）仔细观察G与G’之间，注意是否有发光区出现？出现的位置在哪里？发光区是否会移动？有几个发光区？发光区的形状如何？如实记录所见现象并说明理由。（注意：当UP过小而UG’和UG过大，因而I过大时，会出现发光区中心向阴极凸出，甚至在阴极附近出现极亮点的情况，这是气体被击穿的现象，应立即停止自动扫描，即波段开关拨到“RESET”，重新设置实验条件再做实验。）

2．测定氖原子的第一激发电位

（1）选择合适的实验条件，先自动扫描。

（2）在扫描过程中，观察电流表读数变化，注意有几个最大值。如果自动扫描太快，没有观察到电流的变化，改用手动扫描，重新观察。

（3）用手动扫描记录一系列UG、IP值，用作图纸绘出IP～UG曲线（怎样选择所记数据点，才能画出完整而正确的曲线？），从图上求出氖原子的第一激发电位U1＝ΔU。

实验仪器包括夫兰克一赫兹实验仪和夫兰克一赫兹碰撞管两部分。夫兰克一赫兹碰撞管是一个充有氖气的玻璃管，如图3所示。管内主要有4个电极：最左边的阴极K由灯丝F加热而发射电子（B是一个保护阴极的圆筒）；靠近阴极的控制栅极G’是一个栅网，它的电位略高于阴极，以利于从阴极拉出电子（它的电位越高，拉出电子越多，故可用于控制电流）；在控制栅极右边的是另一个栅网，它的电位最高，称为加速栅极G；最右边的电极是一块圆板，称为板极P，整个管内的电位分布如图4所示。

夫兰克一赫兹实验仪的面板如图5所示，其中本实验用到的部分已标出：左上方是液晶数字显示屏，它显示其下方波段开关指示的电压或电流值；波段开关左边的两个旋钮分别调节UG’和UP；下方是电缆线接口，它可通过一条电缆线与碰撞管相接；它的上方是调节UG的波段开关和旋钮，左侧的波段开关可选择AUTO（自动扫描）、MANU（手动扫描）或RESET（重新设置）；右侧的旋钮用来手动调节UG。

# 思考题

# 如何从本实验结果看出原子的能量是量子化的?

# 试分别讨论图2中曲线的波峰和波谷的板流会随加速电压增加而变大的原因。有时波谷会出现负值，这是为什么？

- 第一峰位置的电位与第一激发电位是否相同？为什么？

- 选做实验中为什么红色发光区向阴极移动时会越来越窄、越来越亮？

- 选做实验中看到的发光区的颜色所对应的波长大约是多少？它是氖原子从第一激发态返回基态时所发的光吗？为说明你的观点，请算出氖原子从第一激发态返回基态时所发光的波长。

- 选做实验中为什么电流较大时，发光区中心会向阴极凸出？为什么应尽量避免这种情况发生？

# 参考文献

- 杨福家. 原子物理学（第二版）. 北京：高等教育出版社. 1990.

- 戴乐山、戴道宣. 近代物理实验. 上海：复旦大学出版社. 1995. 45~68

实验报告参考格式

实验名称 姓名： 学号： 实验课时间：（如周一5、6节） 同组人： 实验目的： 实验原理： （必要的理论公式及其成立的条件、实验示意图或电路图或光路图） 实验仪器：规格型号 实验内容： （实验方法、步骤及注意事项） 实验记录： （必要的实验数据记录表格、 实验仪器的规格型号、实验条件如温度湿度仪器量程等、清晰且详尽的记录数据、观察到的各种与预想一致或不一致的实验现象、实验中的问题和想法等） 数据处理与分析讨论： （写出完整的计算过程、正确地处理数据、注意单位与有效数字、必要的实验关系曲线作图及读图；对观察到的实验现象的分析、针对实验中的问题和想法的分析讨论、根据实验内容作数据的误差分析或不确定度分析） 实验结论:

# Text boxes

图3 正弦曲线的形成

图4锯齿波电压

图6 试触法示意图

图4 内接法                   图5  外接法

图2 线性元件的伏安特性曲线                   图3某非线性元件的伏安特性曲线

图1 分压电路

图1 频数分布的直方统计图

图2 正态分布累计频数曲线

图3 频数分布的概率直方统计图

图R1-1  正态概率分布曲线

图R2-1 标准正态分布的累计分布函数曲线

图R2-2 坐标系变换

图R2-3正态概率纸检验

图9-3 RCπ形滤波

图9-2 全波整流

图8两同频率信号的相位差

图5  夫兰克－赫兹实验仪

图4  夫兰克－赫兹碰撞管内的电位分布

图3  氖碰撞管接线图

图2  IP～UG曲线示意图

图1  充氩F－H管及其实验线路图

图 1  LCR串联电路

图2 阻抗随频率的变化曲线

图4 谐振曲线

图3 相频特性曲线

图1   磁阻效应

图3  光栅的衍射示意图

图4  实验元件装置示意图

1.半导体激光器S   2. 起偏器P1   3.样品管R   4. 检偏器P2

5.光强探测器T   6.光功率计   7.光具座   8.滑块   9.样品管支架

图2  偏振光旋光实验仪

图1 示波器原理图

图2偏转板

图5电压峰峰值

图6频率的测量

图7 李萨如图形

图9-1 半波整流

图10  XJ4324型双踪示波器面板示意图