相对论验证实验β粒子双峰图分析

陈梓（复旦大学 物理系）

摘要：通过相对论验证实验测量可得β粒子双峰曲线，本文分析推测了第一峰的成因。

关键词：相对论验证  β粒子双峰

- 引言

相对论验证实验中，以快速电子即β粒子作为实验对象，验证其动量与能量满足线性关系以验证相对论及其推论的正确性。洛伦兹变换下，静止质量为m0，速度为v的物体，狭义相对论定义的动量p为：                        （1）

式中。相对论的能量E为：   （2）

这就是著名的质能关系，mc2是运动物体的总能量，当物体静止时v=0，物体的能量为E0=m0c2称为静止能量；两者之差为物体的动能Ek，即

（3）

由式(1)和(2)可得： 　　　　　　　　　     (4)

这就是狭义相对论的动量与能量关系。而动能与动量的关系为：

(5)

本实验就是通过测量高速电子的动量与动能，看其是满足于二次关系还是满足于线性关系。由实验数据得到下图，证明了动量与动能满足于线性关系

图一、Ek与pc的关系两种理论与实验图

放射源放出的β粒子经准直后垂直射入一均匀磁场中，由于受到洛伦兹力的作用而作圆周运动，其半径为R。设磁感应强度为B，β粒子的速度为v，则：

只要知到B和R,就可以求出P。而B是已知的，R也可以从β谱仪上直接读出，所以动量的测量是相对简单的。

粒子的动能的测量比较复杂，本实验中β粒子的动能Ek是通过闪烁体探测器与多道分析器所构成的能谱仪测量的。其实验装置如下图：

图二、实验装置图

通过测量可以得到如下的曲线：

图三、某位置上测得的β粒子曲线

曲线中纵坐标为粒子数，横坐标为能谱仪道数，道数和能量之间的关系可由两个已知的放射源Co(60)和Cs(137)来标定。由于道数和能量之间近似成正比例关系，所以能量可以通过道数获得。

实验中用第二峰计算Ek，那么第一峰是什么？

- 实验部分：

  - 排除外界环境干扰

不加放射源，无电子入射时，测得如下曲线：

图四、无源时的曲线

与有源时对比数据如下：

|  | 计数时间/s | 第一峰道址/CH | 峰高(粒子数) |
| --- | --- | --- | --- |
| 不加放射源 | 330 | 27 | 56 |
| 加放射源 | 330 | 26 | 1517 |

可见，无电子入射时，虽然可见第一峰，但峰高随时间增长较有源时显缓慢。

  - 双峰关联

连续移动探测器，测得多条双峰谱线，用计算机软件读出以下数据：

（计数时间统一为300s）

| 第一峰道址/CH | 第一峰计数/N1 | 第二峰道址/CH | 第二峰计数/N2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 274 | 948 | 98 |
| 30 | 361 | 786 | 313 |
| 30 | 535 | 664 | 641 |
| 30 | 722 | 534 | 933 |
| 30 | 995 | 396 | 1086 |
| 30 | 1272 | 269 | 979 |

可以看出，第一峰道址不随探测器位置改变而改变，但计数随探测器原理离子源激励增加而增大。

为进一步探寻第一峰成因，以第一峰计数为x轴，第二峰计数为y轴作图并拟合：

多项式拟合结果：

N2 = A + B1N1 + B2N12

A=-756.0981329.31614

B1=3.579440.09

B2=-0.001745.78019E-5

R-Square(COD)=0.99927  SD=13.90532

可以看到二项式拟合良好。曲线顶角为：N11028.6；N21084.8

实验数据表明，N1与N2成二项式关系。由于数据点只有六个，并不连贯，这样解释N1N2关系：在N1较小时，N1与N2近似成正比例关系， N1继续增大（与此同时，两峰距离减小，即第二峰道址下降），N2值突然减小。

- 实验结果小结：

综上所述双峰曲线图第一峰具有三个特点：

- 无电子入射时，第一峰增长缓慢。

- 第一峰电子数目的增加与第二峰电子数目的增加在N1、N2相对较小时，即是第二封道址较高，能量较高时，近似成正比例关系。

- 第一峰道址不随出射电子能量改变而改变。

四、 实验分析：

1. 第一峰产生原因初步推测：

由探测器原理（下图）可知，碘化钠闪烁晶体能吸收外来射线能量使原子、分子电离和激发，退激时发射出荧光光子，经光电倍增管逐级倍增，阳极收集倍增后的电子流并输出光电流信号，在负载电阻上以电压信号的形式输出。

图五、探测器原理图

因此，可以推测第一峰由某种射线产生，不一定是电子流。

实验测得第一峰道数约为第二峰的10到20分之一，由定标曲线可知第一峰对应能量与第二峰对应能量比值也接近这个范围。实验中由第二峰确定β粒子能量在104-105eV级上，因而第一峰能量量级为keV，推测第一峰可能为X射线产生。

2.  X射线成因分析

已知带电离子以接近光速飞行时，受到磁场作用发生偏转，沿轨道切线方向会发生同步辐射，放出电磁波。同步辐射具有从远红外到X光范围内的连续光谱。

已知同步辐射能量与电子能量的四次方成正比，因此随电子动能变化，同步辐射能量变化，对应峰道址也应变化，这与实验结果矛盾，因此第一峰并非同步辐射峰。X射线应来源于电子与探测器闪烁体靶碰撞。

3. X射线性质与实验结果对比

（1）X射线两种产生方法：

X射线由两种方法产生，韧致辐射与特征辐射。运动电子与靶核相碰撞，发生骤然减速时，产生韧致辐射，辐射强度反比于入射带电粒子质量的平方，正比于靶核电荷的平方。

快速电子撞击到原子内层电子时，内层电子离开原来的壳层，跃迁到最外层或电离，完全脱离该原子，成为自由电子，并在该壳层上留下一个空穴，原子外层的电子从激发态上退激到这个空穴上，以保持整个原子的能量处于较低的水平。电子的退激要放射能量，这能量就以X光光子的形式释放出去，产生X射线，称为特征辐射。

（2）由第一峰恒定位置推测

第一峰的位置并不随运动电子能量改变，这说明若此峰由x射线产生，x射线能量不随入射电子能量改变。已知X射线的特征能谱线只与靶材料有关，与入射电子的能量无关，可以推断此峰主要为x射线特征辐射所致。

进一步，若完全由x射线特征辐射产生，第一峰宽度会相当窄，但实验测得第一峰明显具有一定的宽度，因此除特征辐射外，伴随出现了产生连续谱线的韧致辐射。

（3）计数比例关系的解释

发生碰撞的电子数目增加的越快（同时间内第二峰越高），不但韧致辐射强度增大，发生跃迁的电子数目增加的也会越快，导致特征辐射也增强，因此第一峰与第二峰高度在一定能量范围内成近似正比关系。

电子能量较低时，虽然仍旧存在韧致辐射，但电子能量不足以引发特征辐射。特征辐射的缺乏导致x射线总能量较低，第一峰与第二峰高比例出现大幅下降。

（4）无电子入射时图像推测

没有电子入射时，第一峰的增长缓慢，这是因为没有电子入射时，没有入射电子与探测器发生碰撞，因此不产生X射线，此时第一峰的增长可能是由于环境或仪器噪声等引起的。

五、  结论：

推测双峰图第一峰由x射线产生，满足实验事实。

参考文献：

1.沈元华等. 基础物理实验 2003

2.杨福家. 原子物理学（第三版）. 北京：高等教育出版社，2000.

3.陈玲燕、秦树基、张哲、汤学峰、李雅、顾牡“工科物理”1998.5改进型验证相对论效应实验装置

3. 李雅、陈玲燕、张哲等. β磁谱仪、γ闪烁谱仪及其联合应用

4. 谢筱羽、陈玲燕等 相对论效应中的数据处理.  物理实验Vol.10, No.2,

5.介绍一个综合型、研究型近代物理教学实验　　陈玲燕、顾牡、秦树基、郑万辉

6. 张哲、陈玲燕、李雅、汤学峰、秦树基等.  γ射线与物质的相互作用研究及其在测厚中的应用

7.马礼敦，杨福家.同步辐射应用概论  .上海:复旦大学出版社