夫兰克-赫兹实验炉温对于实验影响的探究

引言： 弗兰克赫兹实验中有很多影响实验的因素， 有一些是作为参数的可以设置，而有一些只能定性的分析；温度是一个可调的参数，这篇文章就是来探究实验中炉温对于整个实验的影响。

摘要：夫兰克－赫兹实验是近代物理重要实验之一，对物理学有深远影响。本文在实验的基础上说明了一下影响实验的各个因素，并且重点地介绍了炉温对于汞原子第一激发态曲线的影响，得出炉温变化时曲线的变化规律，并分析了原因。

关键词：夫兰克－赫兹实验，炉温，平均自由程，第一激发态。

正文：

理论分析

夫兰克赫兹实验中测量汞原子第一激发态的 原理示意图如右图所示，从这个原理图中我们可以看出一些可调的参数，VF，VG1K，VG2P等，

事实上，除此可调的参数外，还有很多的其他影响实验的因素

其他影响实验的主要因素有：

1、接触电位差的影响

F—H管阴极、栅极和板极往往采用不同的金属材料，因此会产生接触电位差，使真正加到电子上的加速电压不等于VGK，而是VGK与接触电位差的代数和。所以接触电位差的存在会使I~VGK曲线左右偏移，也即是

VG2K=nVc+V0（n=1，2，3…）中的V0

2、热电子发射的影响（灯丝温度的影响）

实验中板极电流I的下降并不是突然的，I极大值附近出现的“峰”总会有一定的宽度，这主要是由于从阴极发出的电子的能量符合麦克斯韦统计分布规律。

3、碰撞几率的影响

由于电子与稀薄汞原子碰撞有一定的几率，即一部丰电子与汞原子发生非弹性碰撞损失能量后，不能克服拒斥电压到达板极从而造成板流下降，而另一部分电子未与汞原子发生非弹性碰撞，因此能够到达板极形成板流，所以板极电流下降不为0；又因加速电压越高电子的能量就越大，电子与汞原子的碰撞几率就越小，因此“谷点”电流值随着加速电压的增大而增大。

4、炉温对实验的影响

实验中充汞的管子放在烘箱内加热，并维持在一定的适当的温度。这个温度对电子与原子的碰撞过程有着关键性的影响。因为管内有着足够量的液态汞，保证在使用温度范围 总有一些液态汞存在，所以管内的汞蒸汽始终处于饱和状态。当温度改变时，汞的饱和蒸汽压发生改变，也就是汞蒸汽的密度发生改变，从而导致电子与汞原子碰撞平均自由程变化。

事实上整个实验的关键之处就在于平均自由程的选取----也即温度的选取。

现在我们来看一下电子的平均自由程：

温度T=150℃时，电子热运动平均速率的数量级为ve≈105ms-1，而蒸汽中汞原子热运动的平均速率的数量级为vHg≈102 ms-1，所以，在研究电子与原子碰撞的时候，可认为汞原子不动。与汞原子相比，电子尺寸很小， 可用图2所示的模型计算一个电子在单位时间内与汞原子碰撞的次数

Z=r2n0

式中r为汞原子半径，n0为汞原子密度。

电子平均自由程

=

由分子物理可知n0 =P/kT代入上式得：

=

式中T是汞蒸汽温度（K）,P 是饱和汞蒸汽压强。

下表1是几种气体的原子直径

| 气体 | 2r/×10-8 |
| --- | --- |
| Hg | 3 |
| He | 2.5 |
| Ne | 3.54 |
| Ar | 3.6 |
| Kr | 3.14 |
| Xe | 4 |

表2各温度下电子的平均自由程

| 温度/℃ | 压强/mmHg | 压强/pa | 平均自由程/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.2719 | 36.25 | 2.09029 |
| 110 | 0.4572 | 60.96 | 1.27557 |
| 120 | 0.7457 | 99.42 | 0.80197 |
| 130 | 1.186 | 158.13 | 0.51675 |
| 140 | 1.845 | 246.00 | 0.34022 |
| 150 | 2.807 | 374.26 | 0.22891 |
| 160 | 4.189 | 558.53 | 0.15693 |
| 170 | 6.125 | 816.66 | 0.10975 |
| 180 | 8.796 | 1172.80 | 0.07811 |
| 190 | 12.423 | 1656.40 | 0.05326 |

--------表2数据是根据《近代物理实验1》①算出来的

我们知道，炉温的大小决定汞原子低能级或高能级的激发。在K，G空间的加速电场中，电子在每个平均自由程内，获得的能量为W=eE（在相邻两次碰撞之间电子由电场获得的能量），E 为K，G空间加速电场的场强，e为电子的电量。

由上表可以看出随着温度的升高，电子的平均自由程变短。所以，温度较高的时候，平均自由程短,W值较小，因而激发汞原子较低的能级的几率大；反之，温度较低，则λ大，W值较大，电子有可能去激发汞原子较高能级乃至使汞原子电离。因此，在F—H管中激发的是什么跃迁，取决于温度的控制。

实际上电子的平均自由程不仅与温度和气压有关，而且还与电子的速度以及电子和原子之间的相互作用势有关，对电子速度较低的情况更是如此（冉绍尔汤森效应），但是在通常情况下他们对自由程的影响比较小，所以这里我们不考虑他们。

实验验证

实验设置参数：

室内温度 17.0℃， 室内湿度 62%

扫描电压范围 0~70.2V，VF=2.4V，VG1K=1.2V，VG2P=2.5V。

将炉温升高并使其稳定在一个合适的温度，所谓“合适”的温度是指在此温度下，电子的平均自由程的大小有利于激发3P1态，而把较高能态电离的几率限制在最小。然后调一个比较好的曲线，便于以后测量第一激发电位。

这里做验证实验的时候有一个问题

温度调节从高向低调（190℃→100℃）好呢还是从低向高（100℃→190℃）调好呢？

有人说从高向低调，这样的话比较的快，比如说从190℃变到180℃时OFF灯是亮，可以直接扫描。实际上不是这样的。从190℃变到180℃时 180℃灯亮，190℃灯不亮不代表温度就是180℃，有可能是181℃，182℃甚至189℃，到底是多少我们不能确定，因为这个实验装置只给出了设定值，没给出实际值。当温度超过设定值时显示的其实是设定值，而不是真实的温度。当然我们也可以等温度降下来，可是要等多少时间呢？这个也是不知道的，所以从低到高变化炉温是正确的。

我第一次就是从高向低来变化测量的，测量结果如左图，通过与后面的图对比我们可以清楚地发现，这个图显示的结果是不准确的。

100℃→130℃

我们按照升温的方法测量

我们先看前四个温度 100℃，110℃，120℃，130℃的曲线，100℃几乎就是一个平滑的指数状曲线，这与电离曲线极为类似，这说明，在此温度下部分汞原子已经开始电离。测一下 电离电位

E=11.4V。110℃曲线比100℃曲线多了一个小的峰值，而120℃和130℃曲线的基本有了峰谷交替出现的模式，但是峰和谷距离比较远。这就说明在这种比较低的温度下，汞原子既有激发，又有电离。

140℃→150℃

我们再看其后三个温度分别是140℃，150℃，160℃，这三个图像相比而言，150℃和160℃的图像较为接近，140℃的仍然有很大电离成分。我们分别测一下两个温度下的第一激发态的电位160℃----5.143,150℃----5.226，如果不计接触电势差产生的误差，这里温度产生的误差中160℃的较小。

170℃→190℃

这是最后三个温度170℃，180℃和190℃的图像。这三个图像样子基本上都一样了，我们测一下他们的第一激发态的电位

170℃----5.100

180℃----4.953

190℃----4.868

| 温度/℃ | 第一激发电位/ev |
| --- | --- |
| 150 | 5.226 |
| 160 | 5.143 |
| 170 | 5.100 |
| 180 | 4.953 |
| 190 | 4.868 |

作表得出温度与测量激发电位的关系

由上面的数据可以看出，随着温度的升高，测量的第一激发电位逐渐减小，如果我们知道接触电势差的话，就可以选择比较好的温度值，便能更好的测量激发电位了。实际上，此部分实验得出的结论就是180℃到190℃之间的温度是比较合理的。

从这部分实验图我们可以看出，温度对于实验影响是巨大的，所以选择一个好的炉温对做得好的实验数据也有着很大的关联，当然还要保证我们个人在做实验的时候谨慎，认真，积极思考，探索，这样我们大家才能真正的做好实验。

这就是我的验证实验部分和我得出的结论。

结论：本文着重论述了炉温对于实验的影响，并具体验证了实验中的影响。选择了比较适宜的炉温，这对于以后同学们选择炉温时提供了一个有力的参考。

参考资料：

近代物理实验1---基本实验 .吴思诚等著，北京大学出版社，1986年2月

课本教材 近代物理实验—夫兰克赫兹实验部分内容

近代物理实验 .高铁军 朱俊孔等，山东大学出版社，2000年9月

近代物理实验 .李敬林等，北方交通大学出版社，2003年8月

大学物理实验第二册第二版 .谢行恕，康秀士，霍剑青等，高等教育出版社，2005年11月

物理实验教程（近代物理实验部分）.张孔时，丁慎训等，清华大学出版社，1991年7月

夫兰克赫兹实验的研究 .宋文福，冯正南，朱力，大学物理实验，Vol17，No2，2004年6月