# 光泵磁共振实验中gF因子的测量

陈曦 07300300077 电子科学与技术

### 摘要：介绍了光泵磁共振实验中关于测量gF因子的方法。

### 关键词：磁共振   光抽运   光探测   铷原子

1.引言

光泵磁共振实验涵盖了原子物理中的许多内容，在利用其测量gF 因子时涉及到了原子的能级分裂、精细结构、超精细结构、塞曼分裂及磁共振原理等概念。在实验中用到的光抽运-磁共振-光探测技术更是重点所在。

2.实验原理

- 样品泡中的铷原子能级在水平场的作用下产生塞曼分裂，铷光灯产生的D1σ+圆偏振光使铷原子能级52S1/2上的MF=+2子能级上粒子数发生偏极化，在射频场(对应能量为hν)的作用下，满足hν=gFμBB0时，塞曼子能级间产生共振跃迁，铷气对D1σ+光的吸收增加，通过光检测系统可观察到吸收峰，就是共振信号。光跃迁速率比磁共振跃迁速率大几个数量级，故光抽运与磁共振跃的过程就可以连续地进行下去。通过测量     光强的变化，即可得到磁共振信号。本实验的巧妙之处就是将低频射频光子（1～10MHz）转换成高频光频光子（108MHz），从而使信号功率提高了7～8个数量级。

3.实验装置

在实验中，我是用的仪器是DH807型光磁共振实验装置，配套仪器有Tektronix TDS1002双踪数字示波器，爱使AS3343                频率计数器和新建XJ1630信号发生器。

4实验过程

用三角波扫场。固定磁场，调节ν，每当磁场B值与射频频率ν满足共振条件hν=gFμBB0时，铷原子分布的偏极化被破坏，产生新的抽运。测出共振时所对应的频率ν1 ，改变水平磁场方向，重复上述步骤，测出ν2则

同一V下，存在两个B产生共振信号，B小的对应于87Rb，大的对应于85Rb。在水平磁场不变时，对应射频频率高的是87Rb的谱线，频率低的是85Rb的谱线。尤其要注意的是在射频频率较小的区域有许多小峰的干扰。所以较可靠的做法是将射频频率调至2MHz，然后把频率从高向低调节。

5.实验结果

取不同的水平场电流，然后调节频率至出现共振信号，分别记录不同条件下的频率值，如下表：

| I水平/A | ν/MHz | 85Rb A | 85Rb B | 87Rb A | 87Rb B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | ν1 | 0.540 | 0.416 | 0.814 | 0.618 |
|  | ν2 | 0.536 | 0.664 | 0.800 | 0.995 |
| 0.35 | ν1 | 0.757 | 0.636 | 1.141 | 0.954 |
|  | ν2 | 0.748 | 0.882 | 1.128 | 1.318 |
| 0.45 | ν1 | 0.975 | 0.847 | 1.465 | 1.274 |
|  | ν2 | 0.964 | 1.092 | 1.449 | 1.640 |

利用gF的计算公式，将gF算出：

| I/A gF | 85Rb | 87Rb |
| --- | --- | --- |
| 0.25 | 0.338 | 0.339 | 0.507 | 0.507 |
| 0.35 | 0.338 | 0.341 | 0.509 | 0.510 |
| 0.45 | 0.339 | 0.339 | 0.509 | 0.509 |

经计算，得出85Rb的gF平均值为0.339，理论值为1/3，相对误差为1.7%；87Rb的gF平均值为0.509，理论值为0.5，相对误差为1.8%。

6.结论

此方法利用了外磁场磁感应强度B=B0+B扫场+B地，其中B地为地磁场水平分量。在其他磁场的方向和大小不变的情况下，单独改变水平场的方向，然后利用2次的B消去其他场强，最后得出gF的值。从最后的结果和相对误差来看，此方法的精确度还是较高的。

致谢：

在这里向所有指导过我进行实验的老师表示由衷的感谢。

参考文献

1.戴道宣 戴乐山.近代物理实验.高等教育出版社，  2006

2.吴思诚等.近代物理实验.北京大学出版社，1995

3.吴泳华等.大学物理实验.中国科学技术出版社，1992

4.杨福家.原子物理学.高等教育出版社，2004

5.王书运.光泵磁共振实验中gF因子的测量，实验技术与管理，2008

6. 王书运.光泵磁共振实验评述，实验技术与管理，2007