核磁共振实验参数影响及弛豫时间的测量

材料物理  汤逸敏  07300300054

【摘要】核磁共振实验的基本原理，图示，参数对信号的影响以及弛豫时间的测量。

【关键词】核磁共振  FID  自旋回波  T1  T2

一、引言：

核磁共振成像技术以物理学为基础，涉及多个学科。自从1945年Bloch和Purcell发现核磁共振现象，已有很多科学家在核磁共振成像技术及其应用方面做出了杰出的贡献。核磁共振技术应用领域广泛，尤其是在生物医学领域。本文将着重介绍核磁共振成像技术的原理性实验，探讨两种信号的形成机理、影响因素以及对两类弛豫时间的测量。

二、自由衰减信号FID：

- 原理：当M在90°脉冲作用下倒在XY平面内，系统处于不平衡状态。在M恢复到M0的过程中，在Y轴上安一个接受线圈，于是线圈内产生了感应电动势，该信号即为FID信号。

- 原理的图示表示：

（图1）

- 磁场的均匀性及其各参数设置对FID信号的影响：

- 磁场的均匀性：由于1/T2*=1/T2+γ△B0/2, 则当主磁场均匀性越高，△B0越小，T2*越长，弛豫越慢，信号衰减到0越慢。因此，磁场越均匀，可以知道，FID信号拖尾越长。

| 参数 | 实验现象及原因分析 |
| --- | --- |
| TD | 现象：观测到的信号周期变多。 原因：由于t=TD/SW。因此，TD越大，则信号的采集时间越长，则观测到的信号周期越多。 |
| P 1 | 现象：P1=35us-60us间，信号幅度增大；P1=60us-80us之间，信号幅度减小。P1=60us时，FID信号的幅度最大。（注：实验中曾观测过P1=10us-35us之间变化时信号幅度的变化，均比P1=60us小，虽然未记录在实验本上，这是这个实验记录的不足之处，但由于实验时进行了多次对比，所以可以确定此P1的测量无错误。） 原因：由于 ，所以可以判断得知，P1=60us时，θ恰好转过90°，使得y轴上的接收线圈产生的感应电动势最大，因此信号幅度也最大。 |
| SW | 现象：观测到的信号周期变少。 原因：由于t=TD/SW。因此，SW越大，信号采集时间越短，则观察到的信号周期越少。 |
| D3 | 现象：采集信号时间延后，信号幅度减小。 原因：在D3时间内系统发生弛豫过程，因此，当D3增加，系统的状态更趋向平衡，因此信号幅度减少。 |
| RG | 现象：信号幅度增加，噪声减小。 原因：仪器的自动增益调节功能。但是当增益过大时，由于每个ADC都有一个转换范围，因此，超出转换的最高幅值的部分会被截止掉。 |
| 权函数 | 现象：当e指数增加时，信号幅度减小。 原因：因为权函数相当于FID信号乘以一个e指数函数，构成匹配滤波，从而提高了灵敏度，改善分辨率。 |
| NS | 现象：NS增大时，信噪比提高。 原因：NMR信号是相干的，其强度随累加次数增加为NS倍，噪声是随机的，累加后值提高了NS^ 1/2，所以，累加使得信噪比提高NS^1/2。但若NS太大，会造成数据溢出。 |

三、自旋回波信号：

1、原理：施加90°脉冲，M倒在    轴上；由于磁场的不均匀，使得在XY平面上的磁矩分量发生相散；τ时刻后，施加180°脉冲，则所有磁矩以X为轴反转180°，又τ时刻后，磁矩集中起来产生自旋回波信号。

2、原理的图示表示：

（图2）

3、各参数对自旋回波信号的影响：

| 参数 | 实验现象及原因分析 |
| --- | --- |
| D1 | 现象：D1从3000us增加到8000us的过程中，信号出现得越来越晚，向窗口右侧移动。 原因：由于回波信号出现在180°脉冲结束后的D1时刻，因此，D1增加，则回波出现得更晚。 |
| D3 | 现象：D3从1000us-3000us的增大过程中，回波信号逐渐向屏幕左侧移动。 原因：因为D1不变，则回波信号出现的位置相同；但是，D3提高了，系统恢复到的平衡状态程度更高，所以观察到的信号幅度减小，视觉上看起来是回波信号向屏幕的左侧移动了。 |
| C1,SW,TD | 现象：C1＜TD/SW，则显示C1个回波。 C1≥TD/SW，则显示TD/SW个回波。 原因：由于TD/SW是信号的采集时间，如果采集时间足够长以显示C1个回波的话，则显示C1个回波；反之，若采集时间不够，则只能显示TD/SW个回波。 |

四、纵向弛豫时间T1：

1、两种方法的原理及图示：

（1）反转恢复法：                                 （2）饱和恢复法：

施加180°-τ- 90°的脉冲序列。                   施加90°-τ- 90°的脉冲序列。

初始条件：Mz=-M0,  Mxy=0.                      初始条件：Mz=0，Mxy≠0.

（图3）

2、T1拟合结果的比较：

T1=176.3ms                              T1=93.9ms

3、两种方法产生差异的原因：

（1）施加在样品上的脉冲序列的不同导致初始条件不同。因而拟合所得曲线方程不同。

反转恢复法：

饱和恢复法

（2）由于反转恢复法采用了21组数据进行曲线拟合，而饱和恢复法只采用了13组数据进行拟合。拟合点数太少，导致拟合线的误差。

（3）由于软件限制，频谱峰值的读数只能估计。（峰高的读数差一般为10^2的数量级）。

五、硬脉冲CPMG序列测T2：

1、原理：硬脉冲CPMG序列是在自旋回波脉序列的基础上，多次施加180°脉冲序列。

在τ，3τ，5τ，7τ…时施加180°的脉冲下磁矩继续重复(b)(c)这类以X为轴的180°反转，从而在2τ，4τ，6τ，8τ…时产生多个自旋回波信号。

2、原理的图示表示：

（图4）   |My(t)| = M0 exp（-2nτ/T2）

3、T2拟合的结果：

| 回波链长度 | 单组分拟合T2/ms | 双组分拟合T2/ms |
| --- | --- | --- |
|  |  | T2(1) | T2(2) |
| C1=200 | 94.29 | 224.76 | 55.26 |
| C1=500 | 97.20 | 208.84 | 53.23 |
| C1=1000 | 94.73 | 201.99 | 49.94 |
| C1=2000 | 97.28 | 219.16 | 55.44 |

总结：

1、核磁共振的条件：外加的射频磁场的频率=拉莫频率时，即

2、FID信号以及自旋回波信号与表格内参数有着直接的关系，需充分理解参数的含义、功能方能设定合适的参数以得到好的实验结果。

3、弛豫属性是自然界的固有属性。通过测算物质的弛豫时间T1、T2可以更好得了解物质的结构及其特性。掌握反转恢复法和饱和恢复法测T1以及CPMG序列测T2的方法。

致谢：

谨此感谢俞熹老师的指导以及搭档武帅同学的帮助。

参考资料：

1、汪红志，张学龙，武杰，《核磁共振成像技术实验教程》，科学出版社，08年1月。

2、阙立志，倪晓武，《基于LabView的脉冲核磁共振实验》，南京理工大学。

3、岳慧，周辉，魏德祥，王鑫，《开设核磁共振实验的讨论》，东北师范大学。

4、《核磁共振的基本原理》，网上教材，http://phylab.fudan.edu.cn/doku.php?id=exp:mri。

# Footnotes

图像来源：岳慧，周辉，魏德祥，王鑫，《开设核磁共振实验的讨论》，东北师范大学。

图像来源：彭培芝， 臧充之，《用核磁共振成像仪测T1和T2》，北京大学物理学院。

图像来源：岳慧，周辉，魏德祥，王鑫，《开设核磁共振实验的讨论》，东北师范大学。

阙立志，倪晓武，《基于LabView的脉冲核磁共振实验》，南京理工大学。