实验名称：氢光谱与类氢光谱

摘要：

本实验通过对氢氘光谱的观测可以测量里德伯常数，通过对钠原子光谱的观测可以测量钠原子的各个量子亏损

关键字：

氢氘光谱

里德伯常数

钠原子光谱

量子亏损

引言：

光谱线系的规律与原子结构有内在的联系，因此,光谱是研究原子结构的一种重要方法。氢原子结构是所有原子中最简单的，便于从实验上和理论上对它进行充分的研究。早在1853年,埃格斯特就对氢光谱作了精确的测量。一百多年来，对氢光谱和氢原子结构的研究从未间断，它是实验研究与理论研究互相促进的典范。

实验原理：

碱金属原子的最外层的壳层上只有一个容易电离的电子，而内壳层都是满壳层，满壳层上的电子不一电离，绕原子核运动，这些电子与原子核形成原子实。因此碱金属属于一种类氢原子，但它有别于氢原子，它的原子实并不严实，是由Z个带正电的质子和Z－1个带负电的电子组成，在价电子场的作用下，正负电荷的中心不重合，原子实被极化，这样，价电子不仅受到库仑场的作用还将受到偶极矩的作用，类氢原子的能级变为：

式中ń称为有效量子数。ń＝n+Δ,Δ则称为量子亏损。

钠原子光谱线的波数为

### 钠原子光谱的线系

钠原子光谱有四个主要线系：

主线系 3S→nP, n≥3

锐线系 nS→3P, n≥4

漫线系 nD→3P, n≥3

基线系 nF→3D, n≥3

实验数据处理：

1氢氘光谱

A．

| 扫描范围 | 高压 | 出射缝宽 | 入射缝宽 | 实验软件图编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 407nm-411nm | 900V | 0.020mm | 0.050mm | 06 |

从实验图所对应的数据读出氢氘光谱的波长分别是：λD=408.89nm，λH=408.96nm

B．

| 扫描范围 | 高压 | 出射缝宽 | 入射缝宽 | 实验软件图编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 432nm-436nm | 800V | 0.020mm | 0.050mm | 07 |

从实验图所对应的数据读出氢氘光谱的波长分别是：λD=432.97nm，λH=433.05nm

C.

| 扫描范围 | 高压 | 出射缝宽 | 入射缝宽 | 实验软件图编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 485nm-490nm | 1000V | 0.010mm | 0.010mm | 08 |

从实验图所对应的数据读出氢氘光谱的波长分别是：λD=485.26nm，λH=485.34nm

D.

根据实验所得到的数据，我们可以得到在409nm-411nm之间的λD=408.89nm而实验的参考值是（λD）0=410.18nm，于是波长修正为（410.18-408.89）=+1.29nm

把波长修正应用到每个测得的波长中并组合列表，得到：

|  | n=6 | n=5 | n=6 |
| --- | --- | --- | --- |
| λD/nm | 410.18 | 434.26 | 486.55 |
| λH/nm | 410.25 | 434.34 | 486.63 |

根据公式，1/λ=R(1/2^2-1/n^2)，把3组λH和n的值代入，并把1/λ作为Y轴，-1/n^2作为X轴，用软件进行线性拟合，得到直线的斜率为1.103（*10^7/m^-1）：

直线的斜率即为R=1.103*10^7/m^-1 与推荐值进行比较R0=1.097*10^7/m^-1

误差为△=（R-R0）/R0*100％=0.547％，比较精确

2.钠原子光谱

| 扫描范围 | 高压 | 出射缝宽 | 入射缝宽 | 实验软件图编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300nm-660nm | 1000V | 0.250mm | 0.750mm | 01 |

从钠原子的全谱谱线中可以发现，不同波长下的钠原子光谱能量落差很大，所以再在不同的波长下进行分别的扫描

| 扫描范围 | 高压 | 出射缝宽 | 入射缝宽 | 实验软件图编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 480nm-500nm | 800V | 0.250mm | 0.750mm | 03 |

| 扫描范围 | 高压 | 出射缝宽 | 入射缝宽 | 实验软件图编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 530nm-650nm | 600V | 0.250mm | 0.750mm | 04 |

通过这张图可以发现580nm-600nm范围的谱线还是没有完全显示出来，于是再对580nm-600nm范围的谱线进行一次扫描

| 扫描范围 | 高压 | 出射缝宽 | 入射缝宽 | 实验软件图编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 580nm-600nm | 800V | 0.250mm | 0.750mm | 05 |

从各个不同的扫描范围的钠原子光谱中获得属于不同线系的钠光谱的各个波长，有：

| 锐线系 | λ1=514.82nm | λ1’=514.82nm | 6S→3P |
| --- | --- | --- | --- |
|  | λ2=615.40nm | λ2’=615.73nm | 5S→3P |
|  | 616.06nm |  |  |
| 主线系 | λ1=328.46nm | λ1’=328.51nm | 3P→3S |
|  | 328.56nm |  |  |
|  | λ2=588.72nm | λ2’=589.02nm | 4P→3S |
|  | 589.32nm |  |  |
| 漫线系 | λ1=497.66nm | λ1’=497.66nm | 5D→3P |
|  | λ2=568.10nm | λ2’=568.35nm | 4D→3P |
|  | 568.60nm |  |  |

其中第三列为第二列的平均值

把以上的数据代入公式：(1/λ1)-(1/λ2)=R[1/(n+△s)^2-1/(n+1+△s)^2]

利用几何画板解方程可得钠的各个线系的量子亏损：

锐线系：△s=-1.3605

主线系：△p=-0.7657

漫线系：△d=-0.0783

实验结论：

- 里德堡常数R=1.103*10^7/m^-1

- 钠原子的量子亏损： 锐线系：△s=-1.3605

主线系：△p=-0.7657

漫线系：△d=-0.0783

致谢：感谢杨新菊老师在我实验过程中对我的帮助，谢谢老师。

参考书目：《近代物理实验》（第二版）戴道宣，戴乐山著