塞曼效应

摘  要：利用F—P标准具，在外加磁场情况下观察汞原子谱线的塞曼分裂现象，分辨π成分、σ+成分和σ-成分，计算电子荷质比。

关键词:塞曼分裂  光谱线  荷质比 谱线成分

引  言：塞曼效应实验是物理学史上一个著名的实验，在1896年，塞曼发现把产生光谱的光源置于足够强的磁场中，磁场作用于发光体，使其光谱发生变化，一条谱线即会分裂成几条偏振化的谱线，这种现象称为塞曼效应，塞曼效应的实验证实了原子具有磁矩和空间取向的量子化，并得到洛伦兹理论的解释。1902年塞曼因这一发现与洛伦兹共享诺贝尔物理学奖金。至今，塞曼效应仍然是研究原子内部能级结构的重要方法。

原  理：一、谱线在磁场中的能级分裂

对于多电子原子，角动量之间的相互作用有LS耦合模型和JJ耦合某型。对于LS耦合，电子之间的轨道与轨道角动量的耦合作用及电子间自旋与自旋角动量的耦合作用强，而每个电子的轨道与自旋角动量耦合作用弱。

原子中电子的轨道磁矩和自旋磁矩合成为原子的总磁矩。总磁矩在磁场中受到力矩的作用而绕磁场方向旋进，可以证明旋进所引起的附加能量为

（1）

其中M为磁量子数，μB为玻尔磁子，B为磁感应强度，g是朗德因子。朗德因子g表征原子的总磁矩和总角动量的关系，定义为

（2）

其中L为总轨道角动量量子数，S为总自旋角动量量子数，J为总角动量量子数。磁量子数M只能取J，J-1，J-2，…，-J，共（2J+1）个值，也即有（2J+1）个可能值。这就是说，无磁场时的一个能级，在外磁场的作用下将分裂成（2J+1）个能级。由式（1）还可以看到，分裂的能级是等间隔的，且能级间隔正比于外磁场B以及朗德因子g。

能级E 1和E 2之间的跃迁产生频率为的光，

在磁场中，若上、下能级都发生分裂，新谱线的频率v’与能级的关系为

分裂后谱线与原谱线的频率差为

（3）

代入玻尔磁子，得到

（4）

等式两边同除以c，可将式（4）表示为波数差的形式

（5）

令

则                                                 （6）

L称为洛伦兹单位。

二、塞曼跃迁的选择定则

当时，为π成为，是振动方向平行于磁场的线偏振光，只在垂直于磁场的方向上才能观察到，平行于磁场的方向上观察不到，但当时，到的跃迁被禁止；，为σ成分，垂直于磁场观察时为振动垂直于磁场的线偏振光，沿磁场正向观察时，为右旋圆偏振光，为左旋圆偏振光。

实验操作：调节F-P标准具

1、调节共焦。加装毛玻璃片，若成像与毛玻璃片中心位置则共焦，否则旋转透镜角度使之共焦；2、调节光轴等高。加装光电倍增管，从另一侧观察，当光斑与光电倍增管小孔重合时光轴等高。若不重合则调节仪器上的两个螺帽直至重合；3、调节两反射面平行。加装带有小孔的屏幕，通过小孔观察干涉条纹。调节零级条纹为亮纹。当干涉条纹不随观察位置改变而改变时两反射面严格平行。若眼睛上移观察到干涉条纹增多，则拧紧上部的螺丝，直至严格平行。

实验结果：

1、

汞546.1A谱线

精细度>15

2、加外磁场（1091.6mT）

塞曼分裂谱线

测得荷质比为1.762×10—11C/kg，理论值为1.758×10—11C/kg，误差为

3、利用偏振片观察谱线各成分

π成分

σ成分

结  论：通过计算谱线塞曼分裂的波数差求得的电子与理论值符合的较好，仅有0.2%的误差。利用偏振片观察到的谱线成分，虽然强度较弱，但仍能清晰地观察到π线为3条，σ线为6条，其中σ+、σ—各3条，与理论相符。

感谢杨新菊老师对本次实验的指导！