光电探测器特性测量实验

实验讲义

大恒新纪元科技股份有限公司

版权所有   不得翻印

光电探测器特性测量实验

一、 引言

光电探测器可将一定的光辐射转换为电信号，然后经过信号处理，去实现某种目的，它是光电系统的核心组成部分，其性能直接影响着光电系统的性能。因此，无论是设计还是使用光电系统，深入了解光电探测器的性能参数都是很重要的。

通常，光电探测器的光电转换特性用响应度表示。响应特性用来表征光电探测器在确定入射光照下输出信号和入射光辐射之间的关系。主要的响应特征包括：响应度、光谱响应、时间响应特性等性能参数。

本实验内容主要是光电探测器性能参数测量和光电探测器的一般使用方法，并专门列举了几种常用的光电探测器的使用方法。

第一部分     光电探测器光谱响应度的测量

光谱响应度是光电探测器的基本性能参数之一，它表征了光电探测器对不同波长入射辐射的响应。通常热探测器的光谱响应较平坦，而光子探测器的光谱响应却具有明显的选择性。一般情况下，以波长为横坐标，以探测器接收到的等能量单色辐射所产生的电信号的相对大小为纵坐标，绘出光电探测器的相对光谱响应曲线。典型的光子探测器和热探测器的光谱响应曲线如图1-1所示。

一.基本原理

光谱响应度是光电探测器对单色入射辐射的响应能力。电压光谱响应度定义为在波长为的单位入射辐射功率的照射下，光电探测器输出的信号电压，用公式表示，则为

（1-1）

而光电探测器在波长为的单位入射辐射功率的作用下，其所输出的光电流叫做探测器的电流光谱响应度，用下式表示

（1-2）

式中，为波长时的入射光功率；为光电探测器在入射光功率作用下的输出信号电压；则为输出用电流表示的输出信号电流。

这里用响应度和波长无关的热释电探测器作参考探测器，测得入射光功率为时的输出电压为。若用表示热释电探测器的响应度，则显然有

（1-3）

这里为热释电探测器前放和主放放大倍数的乘积，即总的放大倍数。在本实验中，Kf=100×300，为热释电探测器的响应度，实验中在所用的25Hz调制频率下，＝900V/W。

然后在相同的光功率下，用硅光电二极管测量相应的单色光，得到输出电压，从而得到光电二极管的光谱响应度

式中Kb为硅光电二极管测量时总的放大倍数，这里Kb150×300。

二．实验装置

实验装置示于图1-2。用卤素灯作光源，用直流稳压电源供电，光源发出的光由聚光镜会聚于入射狭缝前用同步电机带动的调制盘对入射光束进行调制。光栅单色仪把入射光分解成单色光并从出射狭缝射出。转动单色仪的波长手轮可以改变出射光的波长（参见图1-3）。在出射狭缝后分别用热释电探测器和硅光电二极管进行测量，所得光电信号经放大后由毫伏表指示。下面简要介绍实验装置的各个部分。

- WD30光栅单色仪的光学系统

图1-3是单色仪光学系统的示意图，聚光镜把光源发出的光会聚于单色仪入射狭缝S1上，光束经狭缝B1射向球面反射镜M1反射后的光束为平行光束。平行光束经平面光栅G分光后，不同的波长以不同的入射角投向球面反射镜M2。球面镜M2把分光后的光聚在焦面上，形成波长不同的一系列光谱线。出射狭缝S2位于球面镜M2的聚焦面上。测量时转动手轮使光栅转动，在出射狭缝S2处就会得到各个光谱分量的输出。输出光的波长可在手轮计数器上读出。单色仪采用的光栅为1200线/mm，此时的输出波长请参考定标说明书。

2．热释电探测器

本实验所用的热释电探测器是钽酸锂热释电器件，前置放大器与探测器装在同一屏蔽壳里。前放工作时需要正12V电压。为减小噪声，用干电池供电。图1-4示出了热释电探测器的典型调制特性。

3．硅光电二极管

硅光电二极管为待测器件，它的前置放大器与它装在同一屏蔽壳中，前放工作时需要正12V电压。。前置放大器的放大倍数为150。

4．选频放大器

由于分光后的光谱辐射功率很小，虽然热释电探测器和光电二极管都带有前置放大器，但仍需按选频放大器放大。选频放大器的频率特性如图1-5所示。其中心频率与调制频率一致（这里为25Hz）。

5．调制盘的电机使用220V电压

第二部分  光电探测器响应时间的测试

通常，光电探测器输出的电信号要落后于作用在其上的光信号。光电探测器的这种响应落后于作用信号的特性称为惰性。由于惰性的存在，会使先后作用的信号在输出端相互交叠，从而降低了信号的调制度。如果探测器观测的是随时间快速变化的物理量，则由于惰性的影响会造成输出严重畸变。因此，深入了解探测器的时间响应特性是十分必要的。

一、基本原理

表示时间响应特性的方法主要有两种，一种是脉冲响应特性法，另一种是幅频特性法。

1. 脉冲响应  响应落后于作用信号的现象称为弛豫。对于信号开始作用时产弛豫称为上升弛豫或起始弛豫；信号停止作用时的弛豫称为衰减弛豫。弛豫时间的具体定义如下：

如用阶跃信号作用于器件，则起始弛豫定义为探测器的响应从零上升为稳定值的（1-1/e）（即63%）时所需的时间。衰减弛豫定义为信号撤去后，探测器的响应下降到稳定值的1/e（即37%）所需的时间。这类探测器有光电池、光敏电阻及热电探测器等。另一种定义弛豫时间的方法是：起始弛豫为响应值从稳态值的10%上升到90%所用的时间；衰减弛豫为响应从稳态值的90%下降到10%所用的时间。这种定义多用于响应速度很快的器件，如光电二极管、雪崩光电二极管和光电倍增管等。

若光电探测器在单位阶跃信号作用下的起始阶跃响应函数为[1-exp(-t/τ1)]，衰减响应函数为exp(-t/τ2),则根据第一种定义，起始弛豫时间为τ1，衷减弛豫时间性为τ2。

此外，如果测出了光电探测器的单位脉冲响应函数，则可直接用其半值宽度来表示时间特性。为了得到具有单位冲激函数形式的信号光源，即δ函数光源，可以采用脉冲式发光二极管、锁模激光器以及火花源等光源来近似。在通常测试中，更方便的是采用具有单位阶跃函数形式亮度分布的光源。从而得到单位阶跃响应函数，进而确定响应时间。

2. 幅频特性  由于光电探测器惰性的存在，使得其响应度不仅与入射辐射的波长有关，而且还是入射辐射调制频率的函数。这种函数关系还与入射光强信号的波形有关。通常定义光电探测器对正弦光信号的响应值和调制频率间的关系为它的幅频特性。许多光电探测器的幅频特性具有如下形式。

A(ω)=                        (2-1)

式中，A表示归一化后幅频特性；ω=2Πf为调制圆频率；f为调制频率；τ为响应时间。

在实验中可以测得探测器输出电压V(ω)为

V(ω)=                    (2-2)

式中V0为探测器在入射光调制频率为零时的输出电压。这样，如果测得调制频率为f1时的输出信号电压V1和调制频率为f2时为输出信号电压V2，就可由下式确定响应时间

τ=               (2-3)

由于许多光电探测器的幅频特性都可由式（2-1）描述，人们为了更方便地表示这种特性，引出截止频率。它的定义是当输出信号功率降至超低频信号功率一半时，即信号电压降至超低频信号电压的70.7%时的调制频率。故fc频率点又称为三分贝点或拐点。由式（2-1）可知

(2-4)

实际上，用截止频率描述时间特性是由式（2-1）定义的τ参数的另一种形式。

在实际测量中，对入射辐射调制的方式可以是内调制也可是外调制外调制是用机械调制盘在光源外进行调制因这种方法在使用时需要采取稳频措施，而且很难达到很高的调制频率，因此不适用于响应速度很快的光子探测器所以具有很大的局限性。电调制通常采用快束响应的电致发光元件作辐射源。采取电调制的方法可以克服机械调制的不足，得到稳定度高的快速调制。

二、实验仪器

光电探测器时间常数测试实验箱：20M双踪示波器。

在光电探测器时间常数测试实验箱中，提供了需测试两个光电器件：峰值波长为900nm的光电二极管和可见光波段的光敏电阻。所需的光源分别由峰值波长为900nm的红外发光管和可见光（红）发光管来提供。光电二极管的偏压与负载都是可调的，偏压分为5V、10V、15V三档，负载分100欧姆、1K欧姆、10K欧姆、50K欧姆、100K欧姆五档。根据需要，光源的驱动电源有脉冲波和正弦波两种，并且频率可调。

下面简要介绍CS-1022型示波器的外触发工作方式和10%到90%的上升响应时间的测试方法。

1．外触发同步工作方式

当示波器的触发源选择ext档时，CS-1022型示波器右下角的外触发输入插座上的输入信号成为触发信号。在很多应用方面，外触发同步更为适用于波形观测。这样可以获得精确的触发而与馈送到输入插座CH1和CH2的信号无关。因此，即使当输入信号变化时，也不需要进一步触发。

2. 10%到90％的上升响应时间的测试

（1）将信号加到CH1输入插座，置垂直方式于CH1。用V/div和微调旋钮测量波形峰峰值。

（2）用 位移钮和其它旋钮调节波形，使其显示在屏幕垂直中心。将t/div开关调到合适的档位，能同时观测10％和90％两个点。将微调置于校准档。

（3）用位移旋钮调节10％点，使之与垂直刻度重合，测量波形上10％和90％点之间的距离(div)。将该值乘以t/div，如果用“×10扩展”方式，再乘于1/10。

请正确使用10％、90％线。在CS-1022型示波器上，每个0％、10％、90％和100％测量点都标记在示波器屏幕上。

使用公式：

上升响应时间tr=水平距离(div)×t/div档位×“×10扩展”的倒数（1/10）。

【举例】

例如，水平距离为4div，t/div是2μs（见图2-2）。代入给定值：

上升响应时间tr=4.0(div)×2(μs)＝8μs

# Text boxes

图1-2 探测器频率响应测试装置图

图1-3 WD30 光栅单色仪光学系统图

图1-5 选频放大器的频率特性

图1-4 热释电探测器的典型调制特性

图2-2 上升响应时间测量距离