全息照相

本学期本实验内容：

书中实验内容中的必做部分：体全息（白光再现全息）照片的拍摄

- 拍摄一个分币全息图

2．通过激光以不同的入射角照射干板，在一块干板上多次曝光拍摄

全息照相实验记录表（供参考） 数据记录 1．照在被摄物上激光能量： /毫瓦 2．平板放在架子上静置时间： /分 3．被摄物拍摄时间： /秒 4．干板冲洗时间：40%— /秒 60%— /秒 80%— /秒 100%— /秒 实验现象记录（1： 清晰度： （好、中、差） 完整度： % 颜色： 立体感； （强、中、弱） 实验现象分析2： 拍摄完应马上记录，否则图象要变淡或消失。 回去完成实验现象分析的内容。

实验中注意问题：

- 放全息干板时，请关掉快门，以免提前曝光。

- 判断干板药膜面，可用手直接摸干板边缘的表面（不可触摸干板中心的表面，以免弄脏干板的表面）。如果干板表面粗糙，则为药膜面。

- 冲洗干板时，干板药膜面向下，用夹子夹紧干板浸入药水中。

- 冲洗完以后，马上用电吹风吹干板。这时，干板由红，变绿，再变蓝。当干板曝光部份显绿色时应停止吹风。

- 冲洗干板时，干板从一种溶液放到另一种溶液的时间间隔应尽可能短。