牛顿环

注意事项：

- 本告示牌供实验者阅读，所以不要在上面写字，更不能带出实验室。

- 手不要触摸牛顿环仪透镜表面；不要拆卸牛顿环仪。

- 如果牛顿环仪透镜表面受到污染，可用镜头纸轻轻擦拭。

本学期做牛顿环实验内容：

用不同的方法测量平凸（凹）透镜的曲率半径。（牛顿环仪由平面玻璃与透镜组成）

实验前预习内容

1．仔细阅读牛顿环讲义中实验原理。并把记录数据的表格画在实验报告纸上。

2．阅读沈元华编基础物理实验书中87页读数显微镜部分内容。

实验内容

1．打开钠光灯，预热5分钟左右，直到能看到钠光灯发出明亮的黄光。

图6 牛顿环各条纹光强变化图

2．转动读数显微镜上的鼓轮，使镜筒处在主尺中间（主尺25cm附近）位置上。在读数显微镜平台上放上牛顿环仪。牛顿环仪尽量放在镜筒正下方。打开计算机，在屏上双击ImageView图标（如图1）显示软件界面，如图2。点击相机列表中的电子目镜Novel-H2CJ，界面变成如图3所示的界面。色彩模式选灰度。上下调节镜筒，直到在显示屏上看到清晰的牛顿环的条纹。在调节物镜镜筒时，注意镜筒由下往上调节。由上往下调节时动作尽量要慢，以免损坏牛顿环仪内的平凸透镜。

3.转动鼓轮，移动镜筒，使牛顿环位于中间位置，并且左右两边显示的牛顿环数相同。轻轻左右移动钠灯使钠光均匀照在牛顿环上。

4.在菜单中选取测量-线段-水平线段，如图4。然后在牛顿环图上画一水平线段,双击确认，如图5。画上十字线（水平线与垂直线，交点不一定要在中心上），转动鼓轮，通过读数显微镜上的读数分别测出第2环与第7环的弦长左右两端位置，用公式8计算出牛顿环曲率半径R。

表1 牛顿环的各环弦长的测量(用公式计算R)

| S | X1左 | X2右 | X/mm | X2/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

X =︳X1- X2︳

注意：做完第4步骤（用读数显微镜测量），关闭ImageView软件界面。再重新打开软件界面。在牛顿环图上画一条水平线后。可以做以下第5步骤。

5.在菜单中选取处理-剖面线。就会得到牛顿环各条纹光强变化图,如图6。根据剖面线，上下调节一下镜筒，使牛顿环清晰。左右略微移动一下光源，使光照均匀。左右略微移动镜筒，使牛顿环两边环数相同。保存图片（注意：不是剖面线图）。文件名是做实验时间加姓名。

图8 数据导入到EXCEL并作散点图

6.打开保存的文件。作剖面图。如图8,在菜单中选取处理-去噪-双边滤波。得到滤波后的光强分布剖面图，然后在菜单中选取导出，选取亮度，以TXT文件保存。

图10 滤波后的牛顿环图

图9 去噪处理

7.数据读取。TXT文件中每个数据对应1小格。可以把这些数据（全选复制粘贴到EXCEL中，并在菜单中选取插入-散点图作图，如图9。图可以拉开放大。如果数据标记(点)太大可更改，方法是：点击数据标记，再按右键选择数据系列格式-数据标记选项-内置更改类型（圆点）与大小（2）。

9.在图上读取各环光强最小值对应X轴上坐标值记录下表中。注意表中△X，X， X2 数据在excel中计算后写上，不要用计算器计算。X=△XD，公式中转换系数D值见电子目镜上的标贴。

表2 牛顿环的各环弦长的测量(用作图方法计算R，表中S多少以看到多少个暗环为准)

| S | X1左 | X2右 | △X | X/mm | X2/mm2 | S | X1左 | X2右 | △X | X/mm | X2/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图11用EXCEL软件数据处理

10. S ，X1左，X2右，导入excel表中，选取X2列，并在菜单中选取插入-散点图作图。用鼠标器点击一下数据标记（实验点），按鼠标器的右键选择“添加趋势线”。在选择框中勾选“显示公式”与“R”平方（相关系数r）。最后从图中显示的公式中得到斜率K，用excel软件通过公式22计算透镜曲率半径R，用Origin软件得K的不确定度u(K) 。拟合直线公式，相关系数r，K的不确定度u(K)都要写在实验报告纸上。直线拟合图上坐标名称也可以更改。

Excel数据处理简介：记录完数据后，不要用计算器计算，可直接输入到Excel上运算。运算得到S与x2的2列数据。选中2列数据，在菜单栏中选“插入”>“图表”>“散点图”。在图上点击实验数据点，然后按左键，出现方框图，选“添加趋势线”，在“选项”列中选“显示公式”“R平方”（相关系数）

Origin9数据处理简介：在Excel中选取S与x2的2列数据复制粘贴到origin中，选中2列数据，并点击左下角“/”符号。则软件自动生成直线拟合图。在菜单栏中选“Analysis”>“Linear Fit”> “1<Last used>”。出现的表格中Slope一行中的第一列（Value）是斜率K值（Value），第二列（Standard Error）是标准偏差，也就是斜率K的不确定度u(K)。表格中Intercept的值是截距 （也就是y=Kx+b中的b）,还有相关系数。

# Text boxes

图7 读数示意图

图1图标

图2牛顿环实验软件界面

图3显示牛顿环界面

图5牛顿环图上画直线

图4选取水平线段