实验4－5  用扭摆法测定物体转动惯量

实验内容

- 必做部分（一）：测量四种不同形状有规则物体的转动惯量

  - 熟悉扭摆的构造及使用方法，掌握数字式计时仪的正确使用要领。

  - 调整扭摆基座底脚螺丝，使水准泡中气泡居中。

  - 测定扭摆的仪器常数（弹簧的扭转常数）K。

    - 装上金属载物盘，并调整挡光杆的位置，使其摆动时能挡住发射、接收红外线的小孔，测定其摆动周期T0 （一般要求测三次）。

| 次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 / s |  |  |  |

平均值： T0＝       s。

    - 将塑料圆柱体垂直放在载物盘上，测出摆动周期T1 。并根据圆柱体转动惯量理论值及T0 、 T1计算弹簧的扭转常数。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 / s |  |  |  |  |
| D / cm |  |  |  |  |
| m / g |  |

＝      g·cm2 / s2 。

  - 测定塑料圆柱体、金属圆筒、木球与金属细杆的摆动周期，分别求出它们的转动惯量，并与理论计算值比较，求二者的百分偏差。

    - 塑料圆柱：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 / s |  |  |  |  |

计算得：＝    g·cm2，理论值＝   g·cm2 ，百分偏差＝  %  。

    - 金属圆筒：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 / s |  |  |  |  |
| m / g |  |
| 内径D1/ cm |  |  |  |  |
| 外径D2/ cm |  |  |  |  |

计算得：I ＝   g·cm2，理论值＝  g·cm2 ，百分偏差η＝  %  。

    - 木球：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 / s |  |  |  |  |
| T1 / s |  |  |  |  |
| m / g |  |
| D / cm |  |  |  |  |

计算得：I ＝    g·cm2，理论值＝  g·cm2 ，百分偏差η＝  %  。

    - 金属细长杆：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 / s |  |  |  |  |
| T1 / s |  |  |  |  |
| m / g |  |
| l左 / cm |  |  |  |  |
| l右 / cm |  |  |  |  |
| l / cm |  |  |  |  |

计算得：I ＝     g·cm2，理论值＝   g·cm2 ，百分偏差η＝  %  。

- 必做部分（二）：验证转动惯量平行轴定理

将滑块对称的放置在细杆两边的凹槽内（此时滑块质心离转轴的距离分别为5.00、10.00、15.00、20.00、25.00 cm ），测定细杆的摆动周期。据此计算滑块在不同位置时的转动惯量与理论值进行比较，验证平行轴原理。

| 位置 / cm | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m / g |  |
| T1 / s |  |  |  |  |  |
| I /104 g·cm2 |  |  |  |  |  |
| 2(I0 + md2)/104 g·cm2 |  |  |  |  |  |

若单个滑块位置在转轴的转动惯量为I0，则各种情况下绕轴的转动惯量为 2( I0 +md2 )， I0则由位置在5.00 cm时的数据计算得到 I0=_________ g·cm2

在验证转动惯量平行轴定理时，若时间许可，两个滑块除对称放置外，还可以不对称放置（如5.00与10.00，10.00与15.00，15.00与20.00，20.00与25.00 cm）。

| 位置 / cm | 5.00、10.00 | 10.00、15.00 | 15.00、20.00 | 20.00、25.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 / s |  |  |  |  |
| I /104 g·cm2 |  |  |  |  |
| 2I0 +md12 +md22/104 g·cm2 |  |  |  |  |

此种情况下，绕轴的转动惯量为2I0 +md12 +md22。

对表中的数据做对比可以验证转动惯量平行轴定理。