实验七  X射线性质的研究及计算机断层成像

1895年11月，德国科学家伦琴（W. K. Rontgen）在研究阴极射线管中的气体放电现象时，发现了X射线。X射线发现不久，很快就在医学上有了广泛的应用。1917年，数学家J. H. Radon用数学原理证明可通过物体的投影集合来重建图像，1963年美国物理学家A. M. Cormack探索出了用X射线投影数据重建图像的数学方法。1971年，英国工程师G. N. Hounsfield设计并扫描出第一幅具有诊断价值的头部X射线计算机断层成像（X-ray computed tomography, X-CT）图像，从而宣告世界上第一台X-CT扫描机的研制成功。X-CT投入使用后在临床上显示出了无可争辩的优越性，并迅速得到推广。X-CT机的诞生也被称为是X射线影响技术发展史上的一个里程碑，它的应用开辟了医学影像诊断领域的新时代，被公认为20世纪70年代重大科技突破。Cormack和Hounsfield一起获得了1979年的诺贝尔生理学或医学奖。

本实验要求初步了解X-CT的成像原理，学会测量物体的X-CT图像。

实验原理

X-CT与普通的X射线摄影像相比，具有极大的不同，普通X射线摄影像是将三维的目标投影在一个二维的检测平面上，它获得的是多器官的重叠图像；而X-CT像是利用多方向的投影数据，用数学公式重建出的断层图像，图像清晰没有重叠。X-CT是运用扫描并采集投影的物理技术，以测定X射线在人体内的衰减系数为基础，采用一定的算法，经计算机运算处理，求解出人体组织的衰减系数值在某剖面上的二维分布矩阵后，再转为图像上的灰度分布，从而实现建立断层解剖图像的现代医学成像技术。

1、几个基本概念，如图1所示：

- 断层：所谓断层，是指根据研究目的把受检体沿某一方向所做的具有一定厚度的薄层，这一薄层又称为体层。

- 体素：所谓体素是指在受检体内欲成像的断层表面上，按一定大小和一定坐标人为划分的很小的体积元。对划分好的体素进行空间位置编码，就形成了具有坐标排序的体素阵列。

CT成像的本质就是通过数学运算得到每个体素的衰减系数值，从而获取衰减系数在每一个断层上的分布矩阵。

2、CT成像的基本原理

如何获得衰减系数在每一个断层上的分布矩阵呢？由于人体不是一个均匀介质，物质衰减系数(不是一个常量，设其在某个断层上分布为((x,y)。为了求出((x,y)，我们把断层划分为n(n个体素，如果体素足够小，就可以将其视为均匀的。如图2所示，强度为I0的X射线穿过路径l，该路径上介质不均匀，可将沿路径l分布的介质划分为n个体素，每个体素厚度为d，对应的衰减系数为(1、(2、(3(((n，若出射X射线的强度为In，则：

将上式取对数可得：                      （1）

当n无线增大，d趋于无限小时，（1）式可写成积分形式：

（2）

入射X射线的强度已知，若测出出射X射线的强度，就可以得到一个以线性衰减系数(为未知数的线性方程。令X射线沿不同路径对受检体投照，就可以获得一系列如（2）式所示的以衰减系数(i为未知数的线性方程。只要独立方程的数目足够多，就可以从方程的联立中求出所有体素的衰减系数(i的数值，并由此得到(i值的二维分布矩阵，由此就可以重建图像。

实验仪器

本实验使用的X射线实验仪如图3所示。该仪器由两套装置组成，一套是左边的X光机，一套是装有照相机的暗箱。

X-CT机分两大部分，左侧的X光机分为三个工作区：中间是X光管，右边是实验区，左边是监控区；右侧则是一个装有照相机的暗室，实验时，要确保暗室的门关闭。

在测量物体的X-CT图像前，需先把待测样品放在X光机实验区内的泡沫小球里。由于泡沫对X射线几乎没有吸收，泡沫小球对待测物体的成像不会有任何影响，然后把泡沫小球固定在样品架上，关上铅玻璃门。

双击计算机桌面上的“CT”快捷键图标，即可进入如图4所示的测量画面。它主要由上面的菜单栏、左边参数设置栏和右边的图形栏三部分组成。

点击“Camera”或“X-Rays”右侧下拉菜单即可设置照相机和X光机的参数。

还有两套仪器用COMOS传感器探头及USB模块，如图5。采用了双核CMOS传感器，传感器上每个像素点都集成了两个独立的将光信号转为电信号的硅光电二极管，将两个光电二极管的信号作为一个信号进行输出，自动修正相差，减少了图像的误差，如图6。传感器屏幕大小49.2(48.0 mm2，分辨率为1024(1000 pixel2，像素点大小为48(48 (m2。

实验内容

测量待测物体的X-CT像

- 装上待测物体。

- 打开CT测量软件，并打开X光机和照相机的电源。可以在测量页面的左侧看到照相机和X光机处于工作状态。

- CT扫描前的修正

- 坏点修正/Defective pixels：去除X光关闭时的屏幕亮点或X光打开时的屏幕暗点。这些点的数据就不再测量，而由其相邻的点线性插值得到。

- 补偿修正/Offset：在X光关闭的条件下，生成补偿图像，消除自然光与暗电流的影响。一般生成10幅修正图像。

- 平场修正/Reference：传感器上每点对X光的响应程度并不相同，需要找到图像上最亮的点并以此为标准创建参考图像，使同一X光照射下的图像上每一点的辉度相同。

- 在X光机的参数设置中，设置管压为35 kV，管流为1 mA。按下键，开始测量。

注：为了获得更好的CT像，在开始测量前可以调整诸如水平位移、垂直位移等图像参数；测量结束后，可以通过调整像的强度和透明度，以获得最佳分辨率的图像。

选作内容

（一）测量铝板关于钼靶X射线的衰减系数

本X射线实验仪有如图7所示的“吸收板附件”。它由厚度分别为0.5 mm、1.0 mm、1.5 mm、2.0 mm、2.5 mm和3.0 mm的6块铝板组成。

- 打开铅玻璃门，在A1处装上光缝。

- 按B4中的ZERO键，使传感器回到0位。

- 把该附件按图8所示的方法，取下靶台，将底板端部插入原来装靶台的支架。

- 打开计算机，双击“X-ray Apparatus”图标，在菜单栏上选择“Bragg” ，即可出现测量画面。

- 在B3中按下U键，旋转B2，把管电压设置在21 kV；按下I键，旋转B2，把管电流设置在0.2 mA。按下(t键，旋转B2，把每次测量的持续时间设置为100秒；按下((键，把角步幅设置为10度。

- 在B4中按下TARGET键，在B3中按下(-LIMIT键，当显示器显示↓符号时，用B2把下限角设置为0°；再次按下(-LIMIT键，当显示器显示↑符号时，用B2把上限角设置为60°。

- 在B5中按下SCAN键，仪器会自动打开管电压，计算机就开始自动采集和记录角度(和强度I的数值。注意，不同的角度对应的是不同厚度的铝板，

- 用最小二乘法拟合铝板厚度d与ln I0/I的关系，得出铝板对X射线的衰减系数µ。

（二）观察管电压、管电流对图像的影响

思考题

- 普通X射线摄影像与X-CT成像有何不同？

- 谈一下你所了解的X-CT重建过程。

参考文献

- 冀敏、陆申龙. 医学物理学实验 人民卫生出版社. 2009. 92-99

- 顾本立、万遂人、赵兴群. 医学成像原理 科学出版社 2012. 86-130

- 吉强、洪洋等. 医学影像物理学. 人民卫生出版社. 2000. 5-71

- 554 821 Computed Tomography 使用说明书，LD Didactic

# Text boxes

图1 断层与体素

图2 X射线穿过非均匀介质

图3 X-CT机

图5 COMOS传感器探头及USB模块

图4 测量界面

图6  双核CMOS传感器原理图

图7 吸收板附件

图8 安装吸收板